## List1
Laboratorní materiál DNS 11/2019 část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Sedýlko jehly | 1 | kus | Sedýlko jehly 0,12 mm PEEK pro vysokotlaký systém 1300 barů, kompatibilní s Multisamplerem G7167 od společnosti Agilent | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Dávkovací jehla | 1 | kus | Jehla autosampleru pro vysokotlaký systém 1300 barů. Celkový objem multisampleru s 20 µl smyčkou je cca 78 µl. Kompatibilní s Multisamplerem G7167 od společnosti Agilent | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Těsnění dávkovacího ventilu | 1 | kus | Těsnění dávkovacího ventilu umožnující práci při tlaku až 1300 bar. Kompatibilní s Multisamplerem G7167B od společnosti Agilent | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Těsnění měřícího zařízení autosampleru | 1 | kus | Těsnění na píst, který nasává vzorek. Určeno pro vysokotlaký systém 1300 barů. Kompatibilní pro autosampler Agilent Infinty 1290. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Těsnění - oplachy | 4 | kus | Těsnění na oplach pístů. Určeno pro vysokotlaký systém 1300 barů. Kompatibilní s pumpou Agilent Infinity 1290. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Těsnění pumpy | 2 | balení | Těsnění na písty pumpy. Určeno pro vysokotlaké systémy 1300 barů. Kompatibilní s pumpou Agilent Infinity 1290. Velikost balení 2 ks | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Teflonové frity | 1 | balení | Teflonové (PTFE) frity, filtrují mobilní fázy. Určeno pro vysokotlaký sytém 1300 barů. Kompatibilní s binární pumpou Agilent Infinity 1290. Velikost balení 5 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Olej | 2 | litr | Olej kompatibilní pro vakuovou pumpu k MS Agilent 6495B. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Čistící filtr na dusík | 2 | kus | Filtr umožnující záchyt nečistot v technickém plynu (dusíku) před vstupem do přístroje. Kompatibilní do MS Agilent 6495B; šroubení 1/4 palce. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Filtr do vakuove pumpy | 2 | kus | Filtr do vakuové pumpy. Kompatibilní s přístrojem Agilent MS 6495B. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Kalibrant - ESI-MS | 1 | balení | Kalibrační směs pro přímou (již naředěná směs) kalibraci škály m/z. Kompatibilní pro hmotnostní spektrometr s iontovým zdrojem typu elektrospreje. Velikost balení: 100 ml. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Křemenná kapilára | 25 | metr | Křemenná kapilára pro elektroforetické separace. Vnitřní průměr 50±3 μm, vnější průměr 363±10 µm, tloušťka polyimidové vrstvy 20 µm. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0