## List1
Laboratorní materiál DNS 11/2019 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Monolitická kolona pro HPLC | 1 | ks | Monolitický sorbent, silikagel, velikost mesoporů 30 nm, modifikace C18, délka 50 mm, šířka 4,6 mm | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Monolitická předkolona pro HPLC | 1 | bal. | Monolitický sorbent, silikagel, velikost mesoporů 30 nm, modifikace C18, délka 5 mm, šířka 4,6 mm. Balení obsahuje 3 ks. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Chromatografická kolona pro HPLC s monolitní stacinonární fází s technologií "high resolution" | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC s monolitní stacionární fází 2. generace tzv. "high resolution". Rozměry kolony 50 x 4,6 mm, povrch monolitu modifikovaný C18 řetězci s plným endcapingem. Velikost makropórů 1,15 um a velikost mezopórů 15 nm. Rozsah pH 2 -7,5. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Chromatografická kolona pro HPLC s monolitní stacinonární fází s technologií "high resolution" | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC s monolitní stacionární fází 2. generace tzv. "high resolution". Rozměry kolony 150 x 4,6 mm, povrch monolitu modifikovaný C18 řetězci s plným endcapingem. Velikost makropórů 1,15 um a velikost mezopórů 15 nm. Rozsah pH 2 - 7,5. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Filtry pro centrifugaci | 2 | bal. | Vhodné pro filtraci a odsolení vzorků. Centrifugační filtr o objemu 0,5 ml umožňuje koncentraci biomolekul o velikosti 10 kDa. Membrána filtru - regenerovaná celulóza s nízkou vazbou. Zkumavky 1,5 ml polypropylen. Filtrační povrch 0,32 cm2. Počet kusů v balení 100. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Držák předkolon | 1 | bal. | Držák předkolon kompatibilní s předkolonami s monolitní stacionární fází o velikosti 10 x 4,6 mm. Balení bude obsahovat 1 držák a 1 spojku. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Mikrokapilární pipeta | 1 | bal. | Kalibrovaná skleněná mikrokapilární pipetka kvality Drummond. Objem 1-5 ul. Pipetky potištěny objemem a kalibrovány na vylití. Balení bude obsahovat 250 miropipet a jednu 15palcovou aspirační trubici. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Mikrocentrifugační zkumavky | 2 | bal. | Mikrocentrifugační zkumavky z polypropylenu o objemu 0,5 ml. Bez povrchového potahu, průhledné. Max. otáčky 18,000 x g. Velikost balení 100 ks. | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0