## List1
Laboratorní materiál DNS 11/2019 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Chromatografická kolona pro HPLC s plně porézními částicemi | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC obsahující vysoce čistý oxid křemičitý. Kolona má zwitterionickou stacionární fázi a fungující v seperačním módu hydrofilních interakcí, tzv. HILIC. Rozměry kolony 100 x 4,6 mm, velikost částic 3 µm, velikost pórů 100 A. Uhlíkové zatížení 5%, rozsah pH 2-8. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Držák předkolon | 1 | ks | Držák předkolon kompatibilní s předkolonami o vnitřním průměru 4,6 mm a kompatibilní s předkolonami s zwiterionickou stacionární fází. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Chromatografická předkolona 1 | 1 | bal. | Chromatografická předkolona kompatibilní s HPLC kolonou s zwitterionickou stacionární fází fungující v módu hydrofilních interakcí. Délka předkolony 10 mm, velikost částic 5 µm. Balení obsahuje 4 předkolony | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kapilara do chromatografickeho systemu 1 | 1 | ks | Kapilára ‘fingertight’ pro UHPLC systém, která usnadňují připojení chromatografických kolon do systému. Připojení ma mít technologií omezující točivou sílu, která zabraňuje nadměrnému utažení kolon; kapilara ma zajišťovat minimální až nulový mrtvý objem pro lepší výsledek chromatografie. Vnitřní průměr kapilary je 100 micron, dlouhá 350 mm, spoj 10-32. Material je nerez. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Kapilara do chromatografickeho systemu 2 | 2 | ks | Kapilára ‘fingertight’ pro UHPLC systém, která usnadňují připojení chromatografických kolon do systému. Připojení ma mít technologií omezující točivou sílu, která zabraňuje nadměrnému utažení kolon; kapilara ma zajišťovat minimální až nulový mrtvý objem pro lepší výsledek chromatografie. Vnitřní průměr kapilary je 75 micron, dlouha 250 mm, spoj 10-32. Material je PEEK obalený nerezovým pláštěm. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Kapilara do chromatografickeho systemu 3 | 1 | ks | Kapilára ‘fingertight’ pro UHPLC systém, která usnadňují připojení chromatografických kolon do systému. Připojení ma mít technologií omezující točivou sílu, která zabraňuje nadměrnému utažení kolon; kapilara ma zajišťovat minimální až nulový mrtvý objem pro lepší výsledek chromatografie Vnitřní prumer kapilary je 75 micron, dlouha 350 mm, spoj 10-32. Material je PEEK obalený nerezovým pláštěm. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Kapilara do chromatografickeho systemu 4 | 1 | ks | Kapilára ‘fingertight’ pro UHPLC systém, která usnadňují připojení chromatografických kolon do systému. Připojení ma mít technologií omezující točivou sílu, která zabraňuje nadměrnému utažení kolon; kapilara ma zajišťovat minimální až nulový mrtvý objem pro lepší výsledek chromatografie. Vnitřní průměr kapilary je 100 micron, dlouha 250 mm, spoj 10-32. Material je nerez | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Chromatografická předkolona 2 | 1 | bal. | Chromatografická předkolona kompatibilní s UHPLC kolonou o šířce 4,6 mm. Předkolona vhodná pro hydrofilní interakční chromatografii, tzv. HILIC obsahující nemodifikovaný silikagel. Rozměry 2 x 4,6 mm, tlakový limit 1378 bar, mrtvýobjem ˂0,3 µl. Kompatibilní s držákem SecurityGuard Ultra. Velikost balení 3 ks. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Chromatografická kolona pro HPLC nebo UHPLC s povrchově porézními částicemi | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC nebo UHPLC s částicemi s porézním povrchem. Kolona obsahuje nemodifikovaný silikagel a funguje v separačním módu hydrofilních interakcí, tzv. HILIC. Rozměry kolony 100 x 4,6 mm, velikost částic 2,6 um a velikost pórů 100 A. Kompatibilní s předkolonami SecurityGuard Ultra. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Chromatografická předkolona 3 | 1 | bal. | Chromatografická předkolona se širokými póry. Kompatibilní s UHPLC kolonou C18 o šířce 4,6 mm a póry o velikosti 16 mm. Rozměry 2 x 5 mm, tlakový limit 1378 bar, mrtvý objem ˂ 0,3 µl. Kompatibilní s držákem SecuritiGuard Ultra. Velikost balení 3 ks. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0