Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - 4-kanálový koagulometr |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

4-kanálový koagulometr

Popis přístrojového vybavení

Koagulometr s mechanickou detekcí umožňující měření plné krve i krevní plazmy.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců a dostupný servis, který bude proveden servisním technikem vyškoleným u společnosti, která přístroj vyrábí.

Požadavky na základní vlastnosti: - změření základních koagulačních parametrů (PT, APTT, TT, fibrinogen, koagulační faktory) v plné krvi i plazmě

Požadavky na funkcionalitu - Minimální požadavky

minimálně 4 měřící kanály

mechanická detekce

minimálně 4 vyhřívané inkubační pozice (37 °C)

minimálně 5 vyhřívaných pozic pro reagencie

možnost nastavení výstupu měření v různých jednotkách

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.