## List1
Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Termokamera
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry termokamery
Rozlišení detektoru: | min. 1024 x 768 bodů, při zachování počtu pixelů může být poměr jiný | [...doplní účastník...]
Spektrální rozsah: | dolní limit max. 8 µm, horní limit min. 12 µm | [...doplní účastník...]
Teplotní citlivost: | max. 0,05 °C | [...doplní účastník...]
Přesnost: | alespoň ± 2 % | [...doplní účastník...]
Teplotní rozsah: | dolní limit max. -30°C horní limit min. 1000°C | [...doplní účastník...]
Digitální kamera pro viditelné spektrum: | ANO, min. 5 Mpix | [...doplní účastník...]
Hledáček: | ANO | [...doplní účastník...]
Display: | ANO, min. 4" | [...doplní účastník...]
Laserový zaměřovač: | ANO | [...doplní účastník...]
Zaostřování: | automaticky i ručně | [...doplní účastník...]
Měřicí funkce: | alespoň 10 měřicích bodů a 5 měřicích oblastí | [...doplní účastník...]
Obrazové funkce: | současné uložení termovizního a vizuálního obrazu, možnost kombinovaného zobrazení | [...doplní účastník...]
Vyměnitelné objektivy: | ANO | [...doplní účastník...]
Makrozobrazení: | ANO | [...doplní účastník...]
Rozlišení obrazu: | max. 200 µm | [...doplní účastník...]
Bezdrátový záznam zvukových a textových poznámek k termogramům: | ANO | [...doplní účastník...]
GPS přijímač: | ANO, vestavěný | [...doplní účastník...]
Komunikace: | USB přenos snímků, radiometrické video do PC a na SD kartu (alespoň 30 Hz při plném rozlišení), Wifi, Bluetooth pro propojení s externími přístroji | [...doplní účastník...]
Triggerování: | ANO | [...doplní účastník...]
Synchronizace: | ANO | [...doplní účastník...]
Software: | ukládání snímků, analýza snímků, možnost řízení termokamery z PC | [...doplní účastník...]
Licence: | min. 2 licence | [...doplní účastník...]
Příslušenství: | min. 2 baterie; nabíječka na 2 baterie; napájení termokamery; kabel USB; kabel HDMI; SD karta 16 GB nebo více | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 847750
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).