Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Mikromanipulátor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Mikromanipulátor

Popis přístrojového vybavení

Zařízení pro manipulaci s mikroskopickými objekty.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců a dostupný servis, který bude proveden servisním technikem vyškoleným u společnosti, která přístroj vyrábí.

Požadavky na základní vlastnosti Olejový hydraulický systém, manipulace ve třech osách, využití pro manipulaci s větší pracovní vzdáleností, možnost dokoupení příslušenství

Požadavek na funkcionalitu - Minimální požadavky

Celkový rozsah pohybu min. X:10 mm, Y:10 mm, Z:10 mm

Minimální jednotlivý krok pohybu 0,5 µm

Možnost rotace a nastavení úhlu ramene s držákem pipet

Možnost nastavení ovládání pro pravou nebo levou ruku

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, demonstraci provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.