## List1
V ceně je uvedena dodávka, montáž včetně tvarovek a přesun hmot.
Poř.č. | Popis - zvýrazněný text | Výměra | MJ | jednotková cena |  |  | Cena bez DPH
| Pomocný text - kurzíva |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70
POMOCNĚ PRO DN 75
2 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | 150 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100
POMOCNĚ PRO DN 110
3 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 150
POMOCNĚ PRO DN 140, DN 160
4 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110
5 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 150 | 255 | m |  |  | 0 | 0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 150
6 | Přechodka kanalizační HT/LT 110 DN | 20 | ks |  |  | 0 | 0
| mezisoučet položek 1-6 | [5 empty] | 0
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
8 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
9 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | 150 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
10 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
11 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
12 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm
V ceně je uvedena dodávka, materiál, včetně tvarovek a montáž.
Poř.č. | Popis | Výměra | MJ | jednotková cena |  |  | Cena bez DPH
|  |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
13 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | 300 | MJ |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm
14 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 20 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4
15 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 20 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4
16 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 20 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1
17 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 20 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4
18 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 600 | m |  |  | 0 | 0
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
| mezisoučet položek 8-18 | [5 empty] | 0
Zdravotechnika - vnitřní plynovod
19 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a s kováním DN 50 | 10 | m |  |  | 0 | 0
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 50
20 | Potrubí ocelové závitové bezešvé svařované běžné DN 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20
21 | Potrubí ocelové závitové bezešvé svařované běžné DN 25 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25
22 | Potrubí ocelové závitové bezešvé svařované běžné DN 50 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 50
23 | Kohout kulový přímý G3/4 PN42 do 185°C plnoprůtokový | 5 | ks |  |  | 0 | 0
24 | Kohout kulový přímý G1 PN42 do 185°C plnoprůtokový | 5 | ks |  |  | 0 | 0
25 | Kohout kulový přímý G2 PN42 do 185°C plnoprůtokový | 5 | ks |  |  | 0 | 0
26 | Zkouška těsnosti plynového potrubí | 70 | m |  |  | 0 | 0
| mezisoučet položek 19-26 | [5 empty] | 0
V ceně je uvedena dodávka, materiál, včetně tvarovek a montáž.
Poř.č. | Popis - zvýrazněný text | Výměra | MJ | jednotková cena |  |  | Cena bez DPH
| Pomocný text - kurzíva |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
Zdravotechnika - zařizovací předměty
27 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží , popř. závěsný klozet | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
28 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž umyvadel vč výtokových armatur umyvadel
29 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž sprchových kabin a vaniček vč výtokových armatur kabin
30 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž sprchových kabin a vaniček vč výtokových armatur vaniček
31 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových
32 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ( standart JIKA) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
33 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem ( standart JIKA) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem
34 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm ( standart JIKA) | 15 | ks |  |  | 0 | 0
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
35 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm ( standart JIKA) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm
INVALIDNÍ
36 | Umývátko keramické stěnové 400 mm ( standart JIKA) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm
37 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
38 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm ( standart JIKA) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
V ceně je uvedena dodávka, materiál, včetně tvarovek a montáž.
Poř.č. | Popis - zvýrazněný text | Výměra | MJ | jednotková cena |  |  | Cena bez DPH
| Pomocný text - kurzíva |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
39 | Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm
40 | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou ( standart JIKA) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
41 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm ( standart JIKA) | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm
42 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí ( standart JIKA) | 35 | ks |  |  | 0 | 0
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
43 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 (HL 100G)
POMOCNĚ PRO VÝLEVKU
44 | Dvířka 15/15 | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Dvířka 15/15
POMOCNĚ PRO MŘÍŽKU NEREZ
45 | Dvířka 30/30 | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Dvířka 30/30
NEREZ
| mezisoučet položek 27-45 | [5 empty] | 0
Ústřední topení - potrubí
46 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1
47 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | 30 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5
48 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | 30 | m |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5
49 | Potrubí plastové lepené nebo lisované do D 28/1,5 | 50 | m |  |  | 0 | 0
50 | Vypuštění a napuštění systému | 1 | soub. |  |  | 0 | 0
51 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 110 | m |  |  | 0 | 0
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5
V ceně je uvedena dodávka, materiál, včetně tvarovek a montáž.
Poř.č. | Popis | Výměra | MJ | j. cena |  |  | Cena bez DPH
|  |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
| mezisoučet položek 46-51 | [5 empty] | 0
V ceně je uvedena dodávka, materiál, včetně tvarovek a montáž.
Poř.č. | Popis - zvýrazněný text | Výměra | MJ | jednotková cena |  |  | Cena bez DPH
| Pomocný text - kurzíva |  |  | cena za materiál | cena za práci | j.cena celkem
Ústřední topení - armatury
52 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 3/8
53 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 3/8
54 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 1/2
55 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 3/4
56 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | 50 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)
57 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 1
58 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar (R 140 Giacomini) G 1
59 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění (R 14TG Giacomini) G 1/2
60 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2
61 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 1
62 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1
63 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4
64 | Montáž otopného tělesa litinového na stěnu | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Otopná tělesa typ KALOR apod.
65 | Montáž otopného tělesa deskového na stěnu | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Otopná tělesa KORADO montáž těles na stěnu Koralux Rondo, Koralux Rondo Classic, Koralux Rondo - E, Koralux Rondo Classic - E
66 | Strojní čistění vnitřní kanalizace menších průměrů do DN 110 | 350 | m |  |  | 0 | 0
| mezisoučet položek 42-66 | [5 empty] | 0
67 | Hodinová sazba technika zhotovitele | 50 | hodina |  |  | 0 | 0
| Cena v Kč celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Sazba DPH v % 21
| DPH v Kč | [5 empty] | 0
| Cena v Kč celkem s DPH | [5 empty] | 0