## List1
Laboratorní materiál 1/2020 část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Těsnění safírových pístů | 4 | balení | Těsnění safírových pístů kompatibilní s UHPLC čerpadlem VH-P10-A systému Vanquish Horizon. Balení obsahuje 2 ks. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Safírový píst | 2 | ks | Safírový píst kompatibilní s UHPLC čerpadlem VH-P10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Vstupní pojistný ventil | 2 | ks | Vstupní pojistný ventil kompatibilní s UHPLC čerpadlem VH-P10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Výstupní pojistný ventil | 2 | ks | Výstupní pojistný ventil kompatibilní s UHPLC čerpadlem VH-P10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Náhradní souprava pro peristaltickou pumpu | 1 | ks | Náhradní souprava pro peristaltickou pumpu kompatibilní s UHPLC čerpadlem VH-P10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Sedlo nástřikové jehly | 1 | ks | Sedlo nástřikové jehly kompatibilní s UHPLC dávkovačem VH-A10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Nástřiková jehla s uchycením | 1 | ks | Nástřiková jehla s uchycením kompatibilní s UHPLC dávkovačem VH-A10-A systému Vanquish Horizon | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Nanokapilara pro UHPLC-MS systém. | 1 | kus | Křemenná kapilára zatavená v PEEKu, vnitřní průměr 50 µm, délka 100 mm s neoddělitelným finger-tight šroubením univerzálním pro všechny typy (U)HPLC kolon s 10-32 porty; max tlak 1200 barů. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | ESI sprejovací jehla | 2 | kus | Sprejovací jehla s vnitřním průměrem 0.003 palce kompatibilní s ESI zdrojem hmotnostního spektrometru Q Exactive HF-X | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Analytická kolona pro chromatografii s hydrofobní interakcí (HIC) | 1 | ks | Analytická kolona HIC pro chromatografii s hydrofobní interakcí na stacionární fázi typu alkylamid. Průměr 4,6 mm, délka 100 mm, max. tlak 6000 psi, sférický plně porézní ultračistý oxid křemičitý, velikost částic 5 um, rozmezí pH 2,0 až 8,0, velikost pórů 1000 Å, max. teplota 60 ° C | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0