## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {e52b4f47-0cbd-450e-aa82-a124df2432c4}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | UK | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | údržba silnoproudých a slaboproudých systémů | [22 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [6 empty] | Datum: |  | 24.10.2016 | [13 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00216208 | [13 empty] | 0,1
|  |  | Univerzita Karlova | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00216208 | [13 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [27 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [26 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 223462.9
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 223462.9 |  |  |  | 46927.21
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 270390.11
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | UK
| Stavba: | [6 empty] | údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
| Místo: | [6 empty] | Praha |  |  |  |  | Datum: |  | 24.10.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Karlova |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 223462.9 |  |  |  | 270390.11 |  | 0 | 46927.21 | 331.042 | 46927.21 | 0 | 0 | 0 | 223462.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e52b4f47-0cbd-450e-aa82-a124df2432c4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SIL |  |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 22235.9 |  |  |  | 26905.44 | STA | 0 | 4669.54 | 47.914 | 4669.54 | 0 | 0 | 0 | 22235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b9ae887e-7449-4d69-9159-31ba804075fa} | {e52b4f47-0cbd-450e-aa82-a124df2432c4} | 2
/ |  | SLP |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 201227 |  |  |  | 243484.67 | STA | 0 | 42257.67 | 283.128 | 42257.67 | 0 | 0 | 0 | 201227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d5d7fcdf-d187-4d84-80df-82ae62b5a2d9} | {e52b4f47-0cbd-450e-aa82-a124df2432c4} | 2

## SIL - Silnoproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b9ae887e-7449-4d69-9159-31ba804075fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SIL - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00216208
|  | Univerzita Karlova |  |  |  | DIČ: | CZ00216208
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 22235.9
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 22235.9 |  |  | 21% | 4669.54
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 26905.44
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SIL - Silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 22235.9 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 20698.4
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 8520
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 4736
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 2645.8
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 91.6
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 391.6
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 791.4
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 3522
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 1537.5
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 1537.5
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SIL - Silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 22235.9 | [5 empty] | 47.914 |  | 0.0192 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 22235.9
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 20698.4 | [5 empty] | 43.381 |  | 0.01902 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 20698.4
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 8520 | [5 empty] | 23.505 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8520
1 | K | 740991200 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 | 8520 | 8520 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8520 | 16 | 1353268897
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 4736 | [5 empty] | 8.349 |  | 0.007658 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4736
2 | K | 742111100 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 | 183 | 183 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 16 | 859603831
3 | M | 357117240 | skříň přípojková plastová pro koncové připojení (na zazdění) 6x100A | kus | 1 | 1150 | 1150 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 16 | -619533346
4 | M | 357131010 | rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek | kus | 1 | 277 | 277 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000949 | 0.000949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 16 | 604994826
| P |  | Poznámka k položce: kód výrobku: 40578 | [15 empty] | P | 2
5 | M | 357131310 | rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek | kus | 1 | 276 | 276 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000709 | 0.000709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 16 | 1575159147
| P |  | Poznámka k položce: kód výrobku: 40554 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 742231100 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg | kus | 1 | 1800 | 1800 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 4.958 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 16 | -1609485363
7 | K | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 | 1050 | 1050 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.885 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 16 | 1207098848
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 2645.8 | [5 empty] | 7.327 |  | 0.000612 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2645.8
8 | K | 743111115 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně D 23 mm | m | 1 | 25.1 | 25.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 16 | 734209357
9 | K | 743111215 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, D 23 mm | m | 1 | 15.3 | 15.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 16 | 977725147
10 | M | 345710930 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m | m | 1 | 13.6 | 13.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000308 | 0.000308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | 16 | -1700527413
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057619081 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 743112315 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, D 23 mm | m | 1 | 23.6 | 23.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.6 | 16 | 1856782746
12 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 | m | 1 | 12.5 | 12.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6.6e-05 | 6.6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 128 | 1855978782
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057600355 | [15 empty] | P | 2
13 | K | 743311200 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 40 mm | m | 1 | 49.3 | 49.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.3 | 16 | 1324584003
14 | M | 345718300 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 | kus | 1 | 28.8 | 28.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8 | 16 | -1107927278
15 | K | 743312120 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm | m | 1 | 55.1 | 55.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 16 | 1262907676
16 | K | 743312922 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 40 mm | m | 1 | 39.8 | 39.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | 16 | -2038347103
17 | K | 743411111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 1 | 57.7 | 57.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7 | 16 | 1240297391
18 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm | kus | 1 | 5 | 5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 393443972
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057600089 | [15 empty] | P | 2
19 | K | 743991100 | Měření zemních odporů zemniče | kus | 1 | 2320 | 2320 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 6.405 | 6.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320 | 16 | -1239171202
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 91.6 | [5 empty] | 0.152 |  | 0.00037 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 91.6
20 | K | 744411220 | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2 | m | 1 | 22 | 22 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 629077590
21 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 1 | 12.4 | 12.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000117 | 0.000117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.4 | 16 | 736673821
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 744411230 | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2 | m | 1 | 24.5 | 24.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | 16 | 438564859
23 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 1 | 32.7 | 32.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000253 | 0.000253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.7 | 16 | 406662222
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 391.6 | [5 empty] | 1.209 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 391.6
24 | K | 746211110 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 1 | 16.5 | 16.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 16 | 1556062984
25 | K | 746211120 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 1 | 18.5 | 18.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 16 | 430561231
26 | K | 746211130 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 1 | 22 | 22 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 721081880
27 | K | 746211170 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 1 | 61.6 | 61.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.6 | 16 | -1040275927
28 | K | 746211220 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 1 | 109 | 109 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.337 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 16 | -909767399
29 | K | 746211250 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 1 | 164 | 164 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 16 | -2099005620
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 791.4 | [5 empty] | 1.257 |  | 0.00018 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 791.4
30 | K | 747111111 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 1 | 88.2 | 88.2 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.2 | 16 | -1761311953
31 | M | 345354000 | přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 | kus | 1 | 78.9 | 78.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.9 | 16 | 1416938767
32 | K | 747111125 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 1 | 94.3 | 94.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.3 | 16 | 912969225
33 | M | 345354050 | přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 | kus | 1 | 109 | 109 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 5.6e-05 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 16 | 388554147
34 | K | 747111126 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 1 | 94.3 | 94.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.3 | 16 | -1185025904
35 | M | 345354060 | přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 | kus | 1 | 85.1 | 85.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.1 | 16 | -1276051128
36 | K | 747161020 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 1 | 85.6 | 85.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.6 | 16 | -1255402870
37 | M | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost | kus | 1 | 156 | 156 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 16 | 528739302
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 3522 | [5 empty] | 1.582 |  | 0.0102 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3522
38 | K | 748111112 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 1 | 116 | 116 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 16 | -1773081304
39 | M | 348121100 | svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP43 | kus | 1 | 565 | 565 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 | 16 | -629118812
| P |  | Poznámka k položce: Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC ( polykarbonát).EAN 8592040015455, EAN 8592040015455, indukční předřadník. | [15 empty] | P | 2
40 | K | 748111212 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 1 | 104 | 104 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 16 | 1219964898
41 | M | 348121120 | svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20 | kus | 1 | 582 | 582 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582 | 16 | 706339781
| P |  | Poznámka k položce: Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC ( polykarbonát).EAN 8592040015455, EAN 8592040015455, indukční předřadník. | [15 empty] | P | 2
42 | K | 748121114 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 1 | 265 | 265 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.864 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 16 | 1733415464
43 | M | 348237420 | svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070 mm | kus | 1 | 1890 | 1890 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1890 | 16 | 1769172807
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 1537.5 | [5 empty] | 4.533 |  | 0.00018 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1537.5
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 1537.5 | [5 empty] | 4.533 |  | 0.00018 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1537.5
44 | K | 210290033 | Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v objektech ve vojenských objektech, školách, školkách, hotelech apod., s příslušenstvím podle počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z provozu přes 5 místností | kus | 1 | 227 | 227 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.707 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 64 | 1124830448
45 | K | 210290115 | Zjištění závady spínacích přístrojů schodišťového automatu 10 A | kus | 1 | 83 | 83 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 64 | -773022876
46 | K | 210290121 | Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí obyčejné jednotrubicových | kus | 1 | 48.4 | 48.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.151 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.4 | 64 | -87193565
47 | K | 210290122 | Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí obyčejné dvojtrubicových | kus | 1 | 53.8 | 53.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.8 | 64 | 1694671771
48 | K | 210290142 | Zjištění závady u spotřebičů tepelných bez montáže náhradních dílů akumulačních ohřívačů vody | kus | 1 | 81.4 | 81.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.4 | 64 | -787894683
49 | K | 210290144 | Zjištění závady u spotřebičů tepelných bez montáže náhradních dílů elektrických sporáků a ostatních tepelných spotřebičů přes 5,5 kW | kus | 1 | 130 | 130 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 64 | -1292045626
50 | K | 210290451 | Výměna částí jistících přístrojů s přezkoušením správnosti dotyku nahrazených pojistkových hlavic včetně vyšroubování starých poškozených hlavic a zašroubování nových velikosti hlavice do 25 A | kus | 1 | 14.1 | 14.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 64 | -1777487720
51 | K | 210290462 | Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavicí vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 63 A | kus | 1 | 19.2 | 19.2 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 64 | 2078191955
52 | K | 210290481 | Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek – nožových do 400 A | kus | 1 | 28.8 | 28.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8 | 64 | -521433864
53 | K | 210290551 | Výměna částí svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů zapalovačů (startérů) 20 až 80 W | kus | 1 | 11.9 | 11.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 64 | 2082473705
54 | K | 210290592 | Výměna součástí spotřebičů s demontáží poškozených součástí a namontováním nových a s konečným vyzkoušením trubic zářivkových u svítidel uzavřených | kus | 1 | 42.9 | 42.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.9 | 64 | -1730111653
55 | M | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 1 | 59 | 59 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 128 | 740997284
56 | K | 210292011 | Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky | kus | 1 | 170 | 170 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 64 | 2027026986
57 | K | 210292014 | Manipulace na stávajícím vedení zjištění izolačního stavu měřícím přístrojem v bytových a občanských budovách (KSO 801 a 803) za každý vývod elektrického okruhu | kus | 1 | 17.3 | 17.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 64 | -1169023127
58 | K | 210292019 | Manipulace na stávajícím vedení zjištění izolačního stavu měřícím přístrojem přezkoušení stoupajících hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné rozvodné skříni | kus | 1 | 98.4 | 98.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.4 | 64 | -2080713086
59 | K | 210292020 | Manipulace na stávajícím vedení zjištění izolačního stavu měřícím přístrojem zjištění vadných pojistek hlavního přívodu v domovní skříni | kus | 1 | 89.1 | 89.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.1 | 64 | -1152220220
60 | K | 210292021 | Manipulace na stávajícím vedení sfázování žil kabelů a vedení určení sledů fází při různých napájecích zdrojích s prozvoněním a vzájemným sesouhlasením a označením vodičů vedení nebo žil kabelů před odměřováním a formováním vodičů, opětovným prozvoněním a přezkoušením do 4 žil | kus | 1 | 97.7 | 97.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.7 | 64 | 1111141568
61 | K | 210293001 | Údržba hromosvodů vyrovnání stávajících svodových vodičů | m | 1 | 34.3 | 34.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.3 | 64 | -604833048
62 | K | 210293011 | Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek | m | 1 | 28.1 | 28.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 64 | -1283469813
63 | K | 210293012 | Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky | kus | 1 | 107 | 107 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 64 | -1265346829
64 | K | 210293013 | Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) ochranného úhelníku nebo trubky | kus | 1 | 96.1 | 96.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.1 | 64 | -2122092169

## SLP - Slaboproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d5d7fcdf-d187-4d84-80df-82ae62b5a2d9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SLP - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00216208
|  | Univerzita Karlova |  |  |  | DIČ: | CZ00216208
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 201227
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 201227 |  |  | 21% | 42257.67
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 243484.67
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SLP - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 201227 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 201227
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 201227
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
údržba silnoproudých a slaboproudých systémů
Objekt:
SLP - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 24.10.2016
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 201227 | [5 empty] | 283.128 |  | 0.051388 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 201227
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 201227 | [5 empty] | 283.128 |  | 0.051388 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 201227
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 201227 | [5 empty] | 283.128 |  | 0.051388 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 201227
1 | K | 220260045 | Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu na povrchu | kus | 1 | 117 | 117 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 64 | -493851917
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0025 až -0053 nejsou započteny náklady na: a) dodávku krabice, b) dodávku svorek, c) zapojení vodičů. | [15 empty] | PSC | 2
2 | M | 345715190 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 1 | 9.5 | 9.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4.6e-05 | 4.6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 128 | 2013073908
3 | K | 220260112 | Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na dva šrouby | kus | 1 | 11.7 | 11.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 64 | 24317833
4 | K | 220260113 | Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na čtyři šrouby | kus | 1 | 29.3 | 29.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.3 | 64 | 1125090251
5 | K | 220260543 | Montáž trubky elektroinstalační včetně napojení do krabic, montáže vývodek připevněná příchytkami na povrchu do D 29 | m | 1 | 135 | 135 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 64 | -1465733324
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0535 až -0555 nejsou započteny náklady na: a) dodávku krabic, b) dodávku trubky, c) dodávku nosné konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
6 | M | 345710930 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m | m | 1 | 13.6 | 13.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000308 | 0.000308 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | 128 | 1689901925
7 | K | 220260545 | Montáž trubky elektroinstalační včetně napojení do krabic, montáže vývodek připevněná příchytkami na povrchu přes D 29 | m | 1 | 151 | 151 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.23 | 0.23 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 64 | -1678241307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0535 až -0555 nejsou započteny náklady na: a) dodávku krabic, b) dodávku trubky, c) dodávku nosné konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
8 | M | 345710950 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m | m | 1 | 24.7 | 24.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000226 | 0.000226 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | 128 | 1604110423
9 | K | 220260721 | Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víka 62/50 mm | m | 1 | 332 | 332 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 64 | -1077264998
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu. | [15 empty] | PSC | 2
10 | M | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | m | 1 | 106 | 106 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 128 | -2135844683
11 | K | 220260732 | Montáž žlabu kabelového z PVC včetně montáže na předem připravené upevňovací body, uzavření víka 40/60 nebo 60/60 mm | m | 1 | 112 | 112 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 64 | -127439765
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu. | [15 empty] | PSC | 2
12 | M | 345718310 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | kus | 1 | 46.5 | 46.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.5 | 128 | 1437940988
13 | K | 220261103 | Konstrukce pro přístroje a zařízení včetně nařezání materiálu, jeho sestavení, montáže, provedení nátěru, připevnění na připevňovací body ocelová do 50 kg | kus | 1 | 2030 | 2030 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.73 | 1.73 | 0.0459 | 0.0459 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2030 | 64 | -2137799452
14 | K | 220261601 | Zhotovení otvorů profilových do 100 x 100 mm | kus | 1 | 521 | 521 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 | 64 | -2101309508
15 | K | 220261603 | Zhotovení otvorů profilových do 200 x 200 mm | kus | 1 | 1030 | 1030 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030 | 64 | -830481299
16 | K | 220261611 | Zhotovení otvorů kruhových, průměru do 100 mm | kus | 1 | 442 | 442 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 64 | -2018648494
17 | K | 220261613 | Zhotovení otvorů kruhových, průměru do 200 mm | kus | 1 | 758 | 758 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | 64 | -663627891
18 | K | 220261633 | Osazení hmoždinky včetně vyvrtání díry, vyčištění, zatlačení hmoždinky do otvoru do zdi z tvrdě pálených cihel nebo měkkého kamene | kus | 1 | 55.3 | 55.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.3 | 64 | 1162480480
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-1623 až-1643 není započten náklad na dodávku hmoždinky. | [15 empty] | PSC | 2
19 | M | 562810710 | hmoždinka univerzální 8x40mm PE | tis kus | 1 | 469 | 469 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 128 | -1672598260
20 | K | 220270242 | Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm | m | 1 | 29.3 | 29.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.3 | 64 | 792983638
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 27-0242 není započten náklad na dodávku vodiče. | [15 empty] | PSC | 2
21 | M | 341215820 | kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm | m | 1 | 11.5 | 11.5 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 128 | 1686735729
22 | K | 220271621 | Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici | kus | 1 | 17.9 | 17.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.9 | 64 | 1237224366
23 | K | 220280206 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm | m | 1 | 22.6 | 22.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.6 | 64 | -157787647
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíčkování a zavíčkování, b) dodávku kabelu. | [15 empty] | PSC | 2
24 | M | 341210480 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm | m | 1 | 4.8 | 4.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 128 | 206145320
25 | K | 220280536 | Montáž kabelu uloženého na kabelovou lávku nebo do žlabu včetně odvinutí, naměření, položení kabelu na lávku nebo do žlabu s uchycením v ohybech a zakrytí žlabu, zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení SYKFY 30 x 3 x 0,5 mm | m | 1 | 30 | 30 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 64 | 422096481
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 28-0536 není započten náklad na dodávku kabelu. | [15 empty] | PSC | 2
26 | M | 341210750 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 30x2x0,5 mm | m | 1 | 47 | 47 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000205 | 0.000205 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 128 | 529798687
27 | K | 220281001 | Montáž kabelu úložného na připravený kabelový rošt včetně odměření kabelu, položení, urovnání a vyvázání na rošt o váze do 0,5 kg/m | m | 1 | 44.7 | 44.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.7 | 64 | 235271472
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 28-1001 až -1009 není započten náklad na dodávku kabelu. | [15 empty] | PSC | 2
28 | M | 341210500 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm | m | 1 | 5.6 | 5.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4.5e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 128 | 477087872
29 | K | 220300702 | Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS na kabelech do 5 P 0,5 | kus | 1 | 174 | 174 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 64 | -721242256
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 30-0701 až -0703 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu. | [15 empty] | PSC | 2
30 | M | 341210150 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 4x2x0,5 mm | m | 1 | 7.4 | 7.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 128 | -719030840
31 | K | 220301012 | Montáž lišty včetně odřezání, provrtání, uchycení elektroinstační vkládací typu LV | m | 1 | 116 | 116 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 64 | 921188663
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 30-1022 až -1032 není započten náklad na dodávku lišty. | [15 empty] | PSC | 2
32 | M | 345718300 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 | kus | 1 | 28.8 | 28.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8 | 128 | -1825533391
33 | K | 220301201 | Montáž zásuvky telefonní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů čtyřpólové pod omítku | kus | 1 | 93.4 | 93.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.4 | 64 | -1193152727
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 30-1201 až -1202 není započten náklad na dodávku zásuvky. | [15 empty] | PSC | 2
34 | M | 374512330 | zásuvka telefonní slonová kost | kus | 1 | 273 | 273 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 128 | 358167964
35 | K | 220301202 | Montáž zásuvky telefonní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů čtyřpólové na povrchu | kus | 1 | 193 | 193 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 64 | -403048925
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 30-1201 až -1202 není započten náklad na dodávku zásuvky. | [15 empty] | PSC | 2
36 | M | 374512300 | zásuvka telefonní bílá | kus | 1 | 263 | 263 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 128 | 306469672
37 | K | 220310001 | Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty na stěnu | kus | 1 | 728 | 728 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | 64 | -1124951609
38 | M | 374000001 | RFID čtečka na omítku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1487224253
39 | K | 220310002 | Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty na stojan | kus | 1 | 666 | 666 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666 | 64 | -30447057
40 | M | 374000002 | RFID čtečka na sloup - úzká | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1277811526
41 | K | 220310003 | Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty s tastaturou a displejem na stěnu | kus | 1 | 971 | 971 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971 | 64 | 1571333796
42 | M | 374000003 | Docházkový terminál | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1790090109
43 | K | 220310007 | Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty paralelní signalizace magnetického kontaktu | kus | 1 | 1100 | 1100 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 64 | -248040555
44 | M | 374000004 | Magnetický kontakt dveřní na povrch | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 587195740
45 | K | 220310008 | Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty paralelní signalizace zálohovaného zdroje | kus | 1 | 815 | 815 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815 | 64 | 702409186
46 | K | 220321771 | Revize zařízení EZS včetně přezkoušení funkce, vyvážení smyček, nastavení smyček a čidel, vypracování protokolu o revizi v rozsahu 1 ústředny | kus | 1 | 29600 | 29600 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29600 | 64 | 9124638
47 | K | 220321775 | Revize infrazávory zařízení EZS vysílače a přijímače | kus | 1 | 1680 | 1680 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.44 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 64 | -695364614
48 | K | 220322001 | Montáž zabezpečovací ústředny EZS | kus | 1 | 6860 | 6860 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6860 | 64 | -803312342
49 | M | 374000005 | Ústředna EZS | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1324246335
50 | K | 220322002 | Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény | kus | 1 | 995 | 995 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995 | 64 | 1522077681
51 | M | 374000006 | PIR detektor | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 67792864
52 | M | 374000007 | Magnetický kontakt dveřní zapuštěný | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2063884203
53 | M | 374000008 | Siréna piezo | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 410021246
54 | K | 220322003 | Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla | kus | 1 | 1990 | 1990 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 64 | -1104911007
55 | M | 374000009 | Ovládací klávesnice LCD | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1593693826
56 | K | 220322004 | Montáž součástí EZS rozvodné kompaktní krabice | kus | 1 | 995 | 995 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995 | 64 | 853003143
57 | M | 374000010 | Krabice instalační s tamper kontaktem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -803871480
58 | K | 220322006 | Montáž součástí EZS koncentrátoru s napáječem | kus | 1 | 2490 | 2490 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2490 | 64 | 1027334900
59 | M | 374000011 | Koncentrátor 8 smyček | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 37664677
60 | K | 220322007 | Montáž komunikačního modulu univerzální nebo multifunkční nebo USD | kus | 1 | 1000 | 1000 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 64 | -672501521
61 | M | 374000012 | Komunikátor telefonní pro EZS | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1421201324
62 | K | 220322008 | Montáž komunikačního modulu konfigurace a nastavení | kus | 1 | 1200 | 1200 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 64 | -2061133651
63 | K | 220322009 | Uvedení do provozu systém pro EZS oživení a nastavení | kus | 1 | 6860 | 6860 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6860 | 64 | -1420425786
64 | K | 220322010 | Uvedení do provozu systém pro EZS naprogramování ústředny EZS | kus | 1 | 3420 | 3420 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3420 | 64 | -568477591
65 | K | 220322011 | Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS | kus | 1 | 2260 | 2260 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2260 | 64 | 1209408363
66 | K | 220322012 | Uvedení do provozu systém pro EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS | kus | 1 | 1150 | 1150 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 64 | 1969663063
67 | K | 220322013 | Uvedení do provozu systém pro EZS vizualizace na PC pro dálkovou správu dat EZS za 1 železniční stanici | kus | 1 | 72800 | 72800 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72800 | 64 | 804479420
68 | K | 220330394 | Revize požární ústředny EPS | kus | 1 | 24500 | 24500 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 33.167 | 33.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24500 | 64 | -451713169
69 | K | 220331001 | Montáž požární ústředny EPS | kus | 1 | 6890 | 6890 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6890 | 64 | -150674979
70 | M | 374000013 | Ústředna EPS | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1605174267
71 | K | 220331002 | Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku | kus | 1 | 497 | 497 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497 | 64 | -1837963961
72 | M | 374000014 | Detektor kouře | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -218773783
73 | M | 374000015 | Detektor termodiferenciální | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -613955066
74 | M | 347000016 | Požární tlačítko | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1809781008
75 | M | 347000017 | Siréna | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -38280974
76 | M | 347000018 | Maják zábleskový | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1231972519
77 | K | 220331003 | Montáž součástí pro EPS přípojných zařízení EPS | kus | 1 | 2000 | 2000 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 64 | 2083262486
78 | K | 220331004 | Uvedení do provozu systém pro EPS oživení a nastavení a přezkoušení systému EPS | kus | 1 | 6860 | 6860 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6860 | 64 | -1912675984
79 | K | 220331005 | Uvedení do provozu systém pro EPS naprogramování ústředny EPS jedné adresy | kus | 1 | 79.1 | 79.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.1 | 64 | 430692678
80 | K | 220331006 | Uvedení do provozu systém pro EPS zaškolení obsluhy pro systém EPS | kus | 1 | 2260 | 2260 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2260 | 64 | -952024136
81 | K | 220331007 | Uvedení do provozu systém pro EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EPS | kus | 1 | 1150 | 1150 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 64 | 635385098
82 | K | 220450002 | Montáž switche datového | kus | 1 | 4300 | 4300 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 5.871 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 64 | -852481012
83 | M | 374000019 | Switch datový 24p 10/100/1000 Mb/s | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 349229729
84 | K | 220450007 | Montáž datové skříně rack | kus | 1 | 1680 | 1680 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 64 | -850464720
85 | M | 374000020 | Datový rozváděč - rack 19" 42U 800x800, prosklené dveře IP20 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1580370485
86 | K | 220490845 | Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže | kus | 1 | 106 | 106 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 64 | -542422056
87 | K | 220490846 | Měření strukturované kabeláže jednoho portu | kus | 1 | 77.6 | 77.6 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.6 | 64 | -159125980
88 | K | 220490847 | Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port | kus | 1 | 249 | 249 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 64 | 730125629
89 | K | 220731021 | Montáž kamery pevné bez krytu včetně kontroly kompletnosti, připevnění objektivu, připevnění kamery na stativ, zapojení sítě, připojení konektoru, mechanického nastavení na konzolu nebo stativ | kus | 1 | 512 | 512 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512 | 64 | -278251837
90 | M | 374000021 | Kompaktní barevná IP kamera bez krytu, včetně objektivu 3mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -861345202
91 | K | 220731022 | Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ | kus | 1 | 671 | 671 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 671 | 64 | 1846209943
92 | M | 374000022 | Kompaktní barevná IP kamera včetně krytu, včetně objektivu 3mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1717102343
93 | K | 220731041 | Nastavení kamery včetně rozmontování kamery, připojení do sítě 220 V a připojení koaxiálního kabelu BNC, připojení a přenesení zkušebního monitoru, připevnění a mechanického nastavení objektivu, elektrického nastavení, ostření proudu, geometrie, odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery pro vnitřní provedení | kus | 1 | 874 | 874 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 | 64 | 261485028
94 | K | 220731042 | Nastavení kamery včetně odkrytování a vysunutí z krytu, připojení do sítě a připojení koaxiálního kabelu, připojení zkušebního monitoru, rozmontování kamery, připevnění objektivu, mechanického nastavení, elektrického nastavení dílů, proudu geomet., odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a pevné v krytu | kus | 1 | 2000 | 2000 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 64 | 1944896841
95 | K | 220731082 | Položení ovládacího kabelu kamerového včetně připravení bubnu s kabelem, posazení bubnu na odvíjecí zařízení, odkrytí bubnu, odvinutí kabelu, položení, mechanické a elektrické kontroly kabelu na rošt | m | 1 | 274 | 274 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 64 | 947734775
96 | M | 341215800 | kabel sdělovací JQTQ 2x0,8 mm | m | 1 | 7.7 | 7.7 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 128 | -1054788927
97 | K | 220731091 | Montáž monitoru s připevněním a připojením | kus | 1 | 904 | 904 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 904 | 64 | 750115926
98 | M | 374000023 | Monitor LED 32" pro kamerový systém | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1535229293

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST