## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou ve sloupci "G" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že níže uvedené specifikace obsahují ve sloupci "D" odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Název části | Číslo položky | Název položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.) | Registrační číslo CAS/kód dodavatele či výrobce/hypertextový odkaz | jednotka (kg, l, ks apod.) | balení (= počet jednotek v balení). | poznámka | požadovaný počet balení celkem | Jednotková cena za balení bez DPH (Kč) | Cena bez DPH (Kč) celková
část 01 |  | Chemické výrobky
| 1 | MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles) | kat. č. MS-102-2003/ Illumina | Kit | 2 |  | 3 |  | 0
část 1 celkem | [8 empty] | 0
část 02 |  | Nástroje, nářadí a stojany
| 1 | µ-Slide I | kat. č. 80106/ KRD | balení | 15 |  | 2 |  | 0
| 2 | µ-Dish 35 mm, high Grid-500 | kat. č. 81166/ KRD | balení | 60 |  | 2 |  | 0
část 2 celkem | [8 empty] | 0
část 03 |  | Operační roušky
| 1 | Rouška operační s adhezním pruhem (samolepící), min. dvouvrstvá netkaná textilie, savá vrchní vrstva, nepropustná spodní vrstva, pro krátké nebo střednědobé operační výkony, vel. 150x175cm nebo 150x180cm, sterilní | kat. č. 38803 (Panep) nebo kat. č. 4322-A1 (Medica Filter) | ks | 50 |  | 30 |  | 0
| 2 | Rouška operační prostá, netkaná textilie, nepropustná, pro krytí operačního stolu a přístrojů, vel. 150x180cm, nesterilní | kat. č. 38705 (Panep) nebo kat. č. N4427-02 (Medica Filter) | ks | 50 |  | 30 |  | 0
část 3 celkem | [8 empty] | 0
část 04 |  | Reagencie a skla pro IHC automat
| 1 | Bond Plus Slides, 1440ks/bal | S21.2113.A (Baria) | ks | 1440 |  | 2 |  | 0
| 2 | Bond Wash Solution; 10x concentrate | AR9590 (Baria) | l | 1 |  | 3 |  | 0
| 3 | Bond Polymer Refine Detection | DS9800 (Baria) | ks | 1 |  | 2 |  | 0
| 4 | Bond Dewax Solution; 1l | AR9222 (Baria) | l | 1 |  | 1 |  | 0
| 5 | Bond Epitope Retrieval 1; 1l | AR9961 (Baria) | l | 1 |  | 1 |  | 0
| 6 | Bond Epitope Retrieval 2; 1l | AR9640 (Baria) | l | 1 |  | 1 |  | 0
| 7 | Bond Open Containers; 30ml | OP79193 (Baria) | ks | 10 |  | 2 |  | 0
| 8 | Bond Mixing Stations | S21.1971 (Baria) | ks | 5 |  | 1 |  | 0
část 4 celkem | [8 empty] | 0