## Rekapitulace
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {03e90213-2255-4d1f-9925-97ef5d090bfc}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE DODÁVKY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 02042020LF | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové. | [6 empty] | Datum: |  | 2020-04-20 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE
| Kód: | [6 empty] | 02042020LF
| Stavba: | [6 empty] | LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace
| Místo: | [6 empty] | Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové. |  |  |  |  | Datum: |  | 2020-04-20
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {03e90213-2255-4d1f-9925-97ef5d090bfc} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 02042020LF |  |  |  | UPS, Klimatizace v serverovně objektu M1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {03e90213-2255-4d1f-9925-97ef5d090bfc} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 02042020LF
{03e90213-2255-4d1f-9925-97ef5d090bfc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové. |  |  | Datum: | 2020-04-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE
Stavba:
LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace
Místo: |  |  | Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové. |  |  | Datum: | 2020-04-20
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Část klimatizace | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní pomocné práce a položky | [5 empty] | 0
| D3 - UPS - on-line zálohování pro serverovnu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace
Místo: |  |  | Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové. |  |  | Datum: | 2020-04-20
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Konkrétní typ dodávky |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Část klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Sestava venkovní a vnitřní klimatizační jednotka výkon cca 14 kW , podstropní provedení, celoroční provoz | sestava | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209667351
| PP |  | Sestava venkovní a vnitřní klimatizační jednotka výkon cca 14 kW , podstropní provedení, celoroční provoz chlazení, příprava napojení stávající nadřazený systém. Včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 2 | Kabelový ovladač (společné ovládání klim. jednotek) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273578925
| PP |  | Kabelový ovladač (společné ovládání klim. jednotek) | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 3 | Propojovací kabeláž ovladače | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62807182
| PP |  | Propojovací kabeláž ovladače | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 4 | Rozvody chladu včetně náplně, izolace chladírenské kaučukové tl. 19 mm s parozábranou, komunikační kabeláže MaR | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517989329
| PP |  | Rozvody chladu včetně náplně, izolace chladírenské kaučukové tl. 19 mm s parozábranou, komunikační kabeláže MaR | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 5 | Zalištování vnitřních rozvodů (chlazení, MaR, odvod kondenzátu) v interiérovém provedení | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327066369
| PP |  | Zalištování vnitřních rozvodů (chlazení, MaR, odvod kondenzátu) v interiérovém provedení | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 6 | Konzole pod venkovní jednotky (např. systém Hilti), instalace na stěnu | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190928467
| PP |  | Konzole pod venkovní jednotky (např. systém Hilti), instalace na stěnu | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 7 | Chráničky potrubí v stavebních prostupech | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029633424
| PP |  | Chráničky potrubí v stavebních prostupech | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 8 | Utěsnění chráničky v prostupu stěnou (požární ucpávka) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996716314
| PP |  | Utěsnění chráničky v prostupu stěnou (požární ucpávka) | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 9 | Přeinstalace - posunutí stávající vnitřní 4-cestné klimatizační jendotky vč. navazujících instalací | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506967441
| PP |  | Přeinstalace - posunutí stávající vnitřní 4-cestné klimatizační jendotky vč. navazujících instalací | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Ostatní pomocné práce a položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 1.1 | Odvod kondenzátu DN20 včetně zápachových uzávěrek (sifonů s kuličkou) | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005469828
| PP |  | Odvod kondenzátu DN20 včetně zápachových uzávěrek (sifonů s kuličkou) | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 10 | Lešení (plošina) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024754162
| PP |  | Lešení (plošina) | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 11 | Přesun hmot (zařížení, nábytek) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489871771
| PP |  | Přesun hmot (zařížení, nábytek) | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 12 | Vyregulování chladící soustavy do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277045288
| PP |  | Vyregulování chladící soustavy do provozu | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 13 | Provozní, tlakové a funkční zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951885985
| PP |  | Provozní, tlakové a funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 14 | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703916395
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 15 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138653497
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 16 | Příprava a dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646605467
| PP |  | Příprava a dokumentace skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 17 | Úklid pracoviště (2 hod práce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775383258
| PP |  | Úklid pracoviště (2 hod práce) | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 18 | Likvidace odpadu (cca 20 kg) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475468121
| PP |  | Likvidace odpadu (cca 20 kg) | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 2.1 | Napojení na stávající rozvody kanalizace, plastové tvarovky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619828283
| PP |  | Napojení na stávající rozvody kanalizace, plastové tvarovky | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 3.1 | Místní zarovnání zdi sádrovou stěrkou | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901093628
| PP |  | Místní zarovnání zdi sádrovou stěrkou | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 4.1 | Penetrace zdi | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014941368
| PP |  | Penetrace zdi | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 5.1 | 2x nátěr dle odstínu stávající stavební konstrukce | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359971760
| PP |  | 2x nátěr dle odstínu stávající stavební konstrukce | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 6.1 | Uzemnění instalovaného zařízení klimatizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808269393
| PP |  | Uzemnění instalovaného zařízení klimatizace | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 7.1 | Zhovovení (odvrtáním), začištění a oprava stavebních prostupů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065411
| PP |  | Zhovovení (odvrtáním), začištění a oprava stavebních prostupů | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 8.1 | Pomocné konstrukce, závěsy a objímky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20452576
| PP |  | Pomocné konstrukce, závěsy a objímky | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 9.1 | Drobný a pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474138743
| PP |  | Drobný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | UPS - on-line zálohování pro serverovnu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | UPS1 | UPS 40000VA/36000W, on-line + bat. 62x12Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041162456
| PP |  | UPS 40000VA/36000W, on-line + bat. 62x12Ah Nemodulární UPS s možností paralelního provozu pro případ potřeby rozšíření výkonu. Propojení se stávající DA. Instalace pro řešení krátkodobých výpadků cca do 5-7 minut. On-line UPS s dvojitou konverzí. UPS s třífázovým vstupem a výstupem. Vysoká účinnost min. 95%. Vybavení komunikačním rozhraním RS-232 a beznapěťovými kontakty. Příslušenství SNMP adapteru včetně SW. MODBUS komunikace. Připojení přes esterní manuální by-pass umožňující bezvýpadkové odpojení UPS os sítě i zátěže. | [14 empty] | PP | 1
29 | K | UPS2 | SNMP adapter vč. SW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113665634
| PP |  | SNMP adapter vč. SW | [14 empty] | PP | 1
30 | K | UPS3 | Elektro připojení na připravené přívody včetně dopravy a manipulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973379338
| PP |  | Elektro připojení na připravené přívody včetně dopravy a manipulace | [14 empty] | PP | 1
31 | K | UPS4 | Externí, manuální by-pass pro UPS, zkoušky, revize, zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831391036
| PP |  | Externí, manuální by-pass pro UPS, zkoušky, revize, zaškolení | [14 empty] | PP | 1

## Půdorys serverovny
LF HK – Dodávka a montáž pohotovostního zdroje napájení UPS a klimatizace
Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové.