Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – Voltametrický analyzátor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Voltametrický analyzátor - Potenciostat/Galvanostat

Popis přístrojového vybavení

Přístroj pro elektrochemickou analýzu, zahrnující cyklickou voltametrii, rozpouštěcí voltametrii a další podobné voltametrické techniky.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Záruka dostupnosti náhradních dílů po dobu minimálně 10 let. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Základní vlastnosti /požadavky/ a požadavky na funkcionalitu

Nezávislý univerzální přístroj pro elektrochemickou analýzu, zahrnující, cyklickou voltametrii, rozpouštěcí voltametrii a další voltametrické techniky: - Přístroj musí mít analogové a digitální vstupy a výstupy. - Dodávka včetně kompatibilní pomocné platinové elektrody, pracovní elektrody ze skelného uhlíku a srovnávací elektrody. Elektrody kompatibilní s měřící nádobkou s otvory o průměru 14 mm. - Maximální proud ≥ ±0,1 A - Komunikace mezi přístrojem a ovládacím počítačem pomocí USB nebo LAN. - Plná ovladatelnost přístroje a hodnocení dat pomocí dodaného software. - Dodávka včetně ovládacího PC, jehož specifikace tvoří Přílohu č. 2c zadávací dokumentace. - Instalace a zaškolení na místě na PC s operačním systémem Windows Pro 10 64 bit.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.