## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Minicentrifuga
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | minicentrifuga - nový přístroj | [...doplní účastník...]
Dosažitelné otáčky: | min. 5500 RPM | [...doplní účastník...]
Požadované příslušenství: | rotor nebo snadno vyměnitelné rotory pro min. 16 mikrozkumavek (2 stripy) o objemu 0,2 ml a pro min 6 zkumavek o objemu 1,5-2 ml | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 ks | 7250
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH za 2 ks | 14500
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).