## List1
Areál Karolinum, sídlo : Ovocný trh 560/5, Praha 1
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za den | Cena v Kč bez DPH za rok
24 hodin denně monitoring vzdáleného přístupu k nadřazené regulaci (MaR), monitoringem se rozumí vizuální kontrola všech zařízení uvedených v MaR min. 1x za 2 hodiny
Rozvody tepla v objektech kontrola funkčnosti uzavíracích armatur - roční kontrola | 0
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH /1 hodina | Cena v Kč bez DPH/20 hodin
Práce technika
Objekt Karolinum, Ovocný trh 541/3, Praha 1
1 . Plynová teplovodní kotena - II kategorie - suterén objektu Rektorské křídlo
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Měsíční (období měsíc)
Roční (období rok)
2.Výměníkové stanice
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Měsíční (období měsíc)
Roční (období rok)
3.Vzduchotechnické zařízení - podkroví objektu Karolinum
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Půroční (období půlrok)
Roční (období rok)
4. Klimatizační jednotky
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Týdenní (období týden)
Měsíční (období měsíc)
Půlroční (období půlrok)
Objekt Celetná 559/14, Praha 1
1.Větrací jednotka s rekuperací - ubytovací zařízení
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Měsíční (období měsíc)
Objekt Celetná 560/16, Praha 1
1.Vzduchotechnické zařízení - podkroví objektu Celetná 16 Modrá posluchárna
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Půlroční (období půlrok)
Roční (období rok)
2. Větrací jednotka s rekuperací - posluchárny
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Měsíční (období měsíc)
Objekt Celetná 597/13, Praha 1
1. Plynová teplovodní kotelna
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola v topné sezóně (období den)
Měsíční (období měsíc)
Roční (období rok)
Objekt Petrská 1180/3, Praha 1
1. Plynová teplovodní kotelna
Rozsah prací | Cena v Kč bez DPH za období | Cena v Kč bez DPH za rok
Denní kontrola (období den)
Měsíční (období měsíc)
Roční (období rok)
Celková nabídková cena (součet všech cen) | 0 | Cena v Kč bez DPH za rok
Cena v Kč bez DPH | 0
DPH v % sazba | 0
DPH v Kč | 0
Cena v Kč s DPH | 0
V …………………….. Dne ………………………… | Osoba oprávněná jednat za dodavatele: ………………………...