## část1
Laboratorní přístroje 3/2020, část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání (od nabytí účinnosti smlouvy) | DOPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Multikanálová pipeta | 2 | 8-kanálová pipeta nastavitelná v rozmezí 30-300 ul a krokovatelná po 0,2 ul | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 15411 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Mikropipeta jednokanálová automatická s fixním objemem 10 ul. | 10 | Pipeta s pevně nastaveným objemem 10 ul. Požadované parametry na přesnost ≤ 2,5% a na reprodukovatelnost ≤ 2,5%. Požadujeme certifikaci IVD 98/79 EEC. | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 3188 |  | 0 | VYHOVUJE
3 | Mikropipety | 3 | Manuální mikropipety s nastavitelným dávkovaným objemem v rozsahu 10-100 µl, 100 - 1000 µl a 500 - 5000 µl. Požadována je velmi dobrá správnost a přesnost dávkování, dobrá tepelná izolace vnitřní části pipety, možnost autoklávování celé pipety, obsah filtru proti nechtěnému nasátí dávkované kapaliny do těla pipety, snadná údržba a čištění pipety. Specifikace pro jednotlivé pipety: rozsah 10-100 µl: krok 0,1 µl, správnost dávkování u objemu 10 µl [S ± %] 2,00, a přesnost dávkování [P ± %] 1,00; u objemu 100 µl správnost dávkování [S ± %] 0,80 a přesnost dávkování [P ± %] 0,15 rozsah 100-1000 µl: krok 1 µl, správnost dávkování u objemu 100 µl [S ± %] 1,50, a přesnost dávkování [P ± %] 0,70; u objemu 1000 µl správnost dávkování [S ± %] 0,60 a přesnost dávkování [P ± %] 0,20 rozsah 500-5000 µl: krok 10 µl, správnost dávkování u objemu 1000 µl [S ± %] 0,70, a přesnost dávkování [P ± %] 0,30; u objemu 5000 µl správnost dávkování [S ± %] 0,50 a přesnost dávkování [P ± %] 0,15 | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 6620 |  | 0 | VYHOVUJE
4 | Mikropipeta 1-10 ml | 3 | Pipetovaný objem 1 - 10 ml, nastavení po 10,0 μl. | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 5947 |  | 0 | VYHOVUJE
5 | Automatická multikanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 µL | 2 | Manuální, 8 kanálů, rozsah 10-100 µL Pipeta s vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků Odpružený kónus špičky pro snížení síly k upevnění špiček Nízká síla pro odhození špičky Možnost autoklávování celé pipety nebo pouze spodní části Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 100 µL ± 0,2 % Kompatibilita se stávajícím vybavením - špičkami značky Eppendorf | 4 |  | Katedra biochemických věd, prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. | 17302 |  | 0 | VYHOVUJE
6 | Automatická multikanálová pipeta s nastavitelným objemem 30-300 µL | 2 | Manuální, 8 kanálů, rozsah 30-300 µL Pipeta s vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků Odpružený kónus špičky pro snížení síly k upevnění špiček Nízká síla pro odhození špičky Možnost autoklávování celé pipety nebo pouze spodní části Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 300 µL ± 0,2 % Kompatibilita se stávajícím vybavením - špičkami značky Eppendorf | 4 |  | Katedra biochemických věd, prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. | 17302 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za část 1 BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244. | [6 empty] | 169611 | 0