## SPP_část_2
Laboratorní materiál 09/2020, část 2
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | IsoTherm systém | 1 | ks | Tepelně izolovaný uzavíratelný box pro 24 1,5 - 2,0 ml mikrozkumavek. Dva vnitřní inserty - 1 pro nachlazení na 0 °C (udrží teplotu až 6 hod.), 1 pro nachlazení do -21 °C (udrží teplotu až 3 hod.). | 2 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | PharmDr. Kateřina Breiterová, Ph.D. tel. 495 067 378 | KFB |  | 0
2 | PBS 500 ml | 2 | bal | Phosphate-Buffered Saline bez Ca2+ a Mg2+, 2 balení sterilního roztoku á 500 ml. Koncentrace NaCl 0.138 M; KCl 0.0027 M; pH 7.4, při 25 °C. | 2 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | PharmDr. Kateřina Breiterová, Ph.D. tel. 495 067 378 | KFB |  | 0
3 | Papírové utěrky v roli | 2 | ks | Papírové utěrky v roli. Délka role 175 m, 500 ks utěrek v roli. Odolné při čištění povrchů | 2 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | PharmDr. Kateřina Breiterová, Ph.D. tel. 495 067 378 | KFB |  | 0
4 | Stojánek na zkumavky odolný vůči korozi | 1 | bal | Kovový epoxidem potažený stojánek na 8 50 ml zkumavek - autoklávovatelný, odolný vůči korozi a působení chemikálií. | 2 |  | ANO | Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | PharmDr. Kateřina Breiterová, Ph.D. tel. 495 067 378 | KFB |  | 0
5 | Pístová vývěva | 1 | ks | Pístová vývěva pro pro základní operace jako filtrace malých objemů, odběr vzorků, vakuování exsikátorů apod. | 2 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | Mgr. Jaroslav Jenčo tel: 607 392 085 | KFB |  | 0
6 | Sestava chladiče pro vakuovou odparku | 1 | ks | chladič kompatibilní s vakuovou odparkou Heidolph Hei-Vap Value G1 | 2 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | Mgr. Jaroslav Jenčo tel: 607 392 085 | KFB |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0