## List1
Laboratorní přístroje 02/2020 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Digitální ultrazvuková lázeň | 1 | ks | Ultrazvuková lázeň včetně víka a košíku. Rozměry nádrže do 240 x 135 x 100 mm (š x h x v), objem 2,8 l, výkon ultrazvuku 200 W, frekvence 45 kHz. Digitální časovač, displej a ovládání. Zabudovaný topný prvek. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Elektrický regulátor teploty s čidlem z nerezové oceli | 2 | ks | Elektrický regulátor teploty s čidlem z nerezové oceli. Rozměry do 55 x 25 x 13 mm (š x h x v), rozlišení 1, přesnost měření ±1. Teplotní čidlo je na vodiči, aby nedošlo k poškození regulátoru působením tepla a par. Tlačítko maximum umožňuje vidět bezpečnostní mezní teplotu, při které se jednotka odpojí. Dvojitý displej pro nominální a aktuální teplotu. Signál trendu ukazuje stoupající teplotu média. Zobrazení teploty mezi -50 až +300°C. Rychlé zahřívání, žádné překročení teploty. Regulátor lze kombinovat s modely Hei-Standard. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453.