## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou ve sloupci "G" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že níže uvedené specifikace obsahují ve sloupci "D" odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Název části | Číslo položky | Popis položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.) | Registrační číslo CAS/kód dodavatele/hypertextový odkaz | jednotka (kg, l, ks apod.) | balení (= počet jednotek v balení) | Poznámka | Chaperon | Celkem | Jednotková cena za balení bez DPH (Kč) | Cena bez DPH (Kč) celková
část 01 |  | Spotřební materiál pro histologii
| 1 | Kladně nabitá skleněná mikroskopická sklíčka. Zahrnují definované okraje umožňující přesné umístění tkáně pro barvení v režimech dávky 100 μL a 150 μL, což pomáhá udržovat integritu kvality barvení. | Leica Microsystems 3P kód S21.2113.A | bal | 1440 ks | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 3 | 3 |  | 0
| 2 | Oplach - koncentrovaný pufrační roztok. Zředěný roztok je určen pro mytí částí formalinové, parafínové tkáně při barvení. | AR9590 | l | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 10 | 10 |  | 0
| 3 | Koncový polymer/nahrazující sekundární protilátku | DS9800 | ks | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 3 | 3 |  | 0
| 4 | pumpy' - dávkování reagencií na sklo | S21.1926 | ks | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 1 | 1 |  | 0
| 5 | Roztok pro deparafinizaci, umožňuje odstranění parafínového vosku z tkáňových částí před rehydratací a barvením. Účinně odstraňuje vosk ze sklíček při zachování integrity tkáňových antigenů a vazebných míst sondy. Pro diagnostické použití in vitro. | AR9222 | l | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 4 | 4 |  | 0
| 6 | Citrátový roztok pro odhalení epitoů; pH6, pro žáru indukované epitopové odběry (HIER) formalinové, parafínové vložky tkáně. Použití hier pre-léčba na formalin-fixované, parafín-vložené tkáně na bond automatizovaný systém, obnovuje epitopy, které byly modifikovány formalinfixace, což umožňuje přístupnost primární protilátky na epitop. Pro diagnostické použití in vitro. | AR9961 | l | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 3 | 3 |  | 0
| 7 | Roztok pro odhalení epitopů; pH9 -k použití epitopového retačního roztoku na edta na bázi pH 9.0 pro žáru indukované epitopové odběry (HIER) formalinové, parafínové vložky tkáně. Použití hier pre-léčba formalin-fixované, parafín-vložené tkáně na bond automatizovaný systém obnovuje epitopy, které byly modifikovány formalinfixace, což umožňuje přístupnost primární protilátky na epitop. Pro diagnostické použití in vitro. | AR9640 | l | 1 | kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND | 5 | 5 |  | 0
[8 empty] | část 01 |  | 0
část 02 |  | Chemikálie I.
| 1 | GenomicDNA Reagents | 6067-5366 | kit | 1 | dodržet kód výrobku | 2 | 2 |  | 0
| 2 | Genomic DNA ScreenTape | 5067-5365 | kit | 1 | dodržet kód výrobku | 2 | 2 |  | 0
[8 empty] | část 02 |  | 0
část 03 |  | Chemikálie II.
| 1 | RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE | AM1975 | kit | 1 | dodržet kód výrobku | 4 | 4 |  | 0
[8 empty] | část 03 |  | 0