## List1
Vzduchotechnické zařízení 3.NP budovy Karolinum (půda)
Vzduchotechnické jednotky JANKA | 9
VZT rekuperační jednotka Klub rektora Duovent Compakt DV 1500 | 1
Klimatizační jednotka Samsung | 2
Zvlhčovač CONDAIR CP3 | 9
Tepelná čerpadla Hennich Industritechnik DS 5050T | 4
Klimatizační jednotky 1.PP budovy OVT3 (suterén)
VZT přívodní jednotka Klub rektora 1. PP | 1
Klimatizační jednotky 2.PP budovy OVT3 (suterén)
Chladící věž Baltimore | 1
Výrobníky studené vody GEA - GLWC 0152-0612 BD2 | 1
Klimatizační zařízení Samsung | 6
Úpravna vody Aquina | 1
MaR ( VZT jednotky vbudova OVT3) | 1
Klimatizační jednotky - venkovní areál Karolina
MIDLA MSV 1 - 12HRN1 | 3
Midea M 30A - 30HRN1 | 1
TOSCHIBA SUPER MMY - MAP 1201 HTS | 1
HITACHI RAS 2AQE5-4 | 4
DAIKIN RXN 35 LV 1B9 | 1
LG FM 37 AH (AGUW368FAO) | 1
TOSCHIBA SUPER MAP 1000178 | 1
HITACHI RAC - 35YH5 | 1
Splity - vnitřní v areálu Karolina
(MIDLA , Midea, Toschiba, Hitachi, Daikin, LG, Samsung) | 100
Vzduchotechnické zařízení - Celetná 16, 5.NP (půda)
Klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem NOVA | 1
Vzduchotechnické zařízení - Celetná 14 , suterén
Větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX T 7000 | 1