## List1
| Počet jednotek v ks | Cena za roční servis dle přílohy č.2
|  | Jednotková cena | Cena za rok *
Vzduchotechnické zařízení 3.NP budovy Karolinum (půda)
Vzduchotechnické jednotky JANKA | 9 | 0 | 0
VZT rekuperační jednotka Klub rektora Duovent Compakt DV 1500 | 1 | 0 | 0
Klimatizační jednotka Samsung | 2 | 0 | 0
Zvlhčovač CONDAIR CP3 | 9 | 0 | 0
Tepelná čerpadla Hennich Industritechnik DS 5050T | 4 | 0 | 0
Klimatizační jednotky 1.PP budovy OVT3 (suterén)
VZT přívodní jednotka Klub rektora 1. PP | 1 | 0 | 0
Klimatizační jednotky 2.PP budovy OVT3 (suterén)
Chladící věž Baltimore | 1 | 0 | 0
Výrobníky studené vody GEA - GLWC 0152-0612 BD2 | 1 | 0 | 0
Klimatizační zařízení Samsung | 6 | 0 | 0
Úpravna vody Aquina | 1 | 0 | 0
MaR ( VZT jednotky vbudova OVT3) | 1 | 0 | 0
Klimatizační jednotky - venkovní areál Karolina
MIDLA MSV 1 - 12HRN1 | 3 | 0 | 0
Midea M 30A - 30HRN1 | 1 | 0 | 0
TOSCHIBA SUPER MMY - MAP 1201 HTS | 1 | 0 | 0
HITACHI RAS 2AQE5-4 | 4 | 0 | 0
DAIKIN RXN 35 LV 1B9 | 1 | 0 | 0
LG FM 37 AH (AGUW368FAO) | 1 | 0 | 0
TOSCHIBA SUPER MAP 1000178 | 1 | 0 | 0
HITACHI RAC - 35YH5 | 1 | 0 | 0
Splity - vnitřní v areálu Karolina
(MIDLA , Midea, Toschiba, Hitachi, Daikin, LG, Samsung) | 100 | 0 | 0
Vzduchotechnické zařízení - Celetná 16, 5.NP (půda)
Klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem NOVA | 1 | 0 | 0
Vzduchotechnické zařízení - Celetná 14 , suterén
Větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX T 7000 | 1 | 0 | 0
Hodinová sazba autorizovaného technika | 50 | 0 | 0
Cena celkem za rok v Kč bez DPH |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 0
Cena v Kč s DPH 21 % |  |  | 0
* Cena zahrnuje celkovou částku za práci - servis dvakrát ročně dle smlouvy