## Ostatní náklady
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výměna transformátoru v TS 7503, 3. LF UK
Objekt: VoTS rekonstrukce TS 7503
Část: |  | Ostatní náklady
Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Zhotovitel: F-ELEKTRO s.r.o. Na Zlíchově 228/4, Praha 5 | [5 empty] | Zpracoval: F-ELEKTRO s.r.o.
Místo: Ruská 2411/87 | [5 empty] | Datum: 11. 9. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
11 | 921 | 210280002.P | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | 0 | 0
10 | 921 | 210292022.P | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 2 | 0 | 0
9 | 921 | 210310004.P | Doprava mechanizace na stavbu a zpět | kus | 15 | 0 | 0
13 | 921 | PRE004180.P | Technická koordinace a dozor zhotovitele u zednických prací v TS/RS při obnovách (max 20 hod zdůvodněné v poznámce) | hod | 16 | 0 | 0
14 | 921 | PRE004220.P | Technická koordinace při zajištění pracoviště a výměny stavebních vložek v TS/RS při obnovách | ks | 1 | 0 | 0
15 | 921 | PRE004230.P | Technická koordinace zhotovitele při zajištění stavební připravenosti VOTS | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | 4592331856 | Elektrocentrála, 100 kVA, 230/400 V, pronájem na 10 dní | kus | 1 | 0 | 0
hmotnost: 125 kg, rozměry: 110×63×62 cm, jmenovitý výkon: 12 kW, palivo: Bezolovnatý benzín, nádrž: 25 l, fáze: 3, zdvihový objem: 688 cm3, vstupní napětí: 400/230 V, max. výkon: 15 kVA, trvalý výkon: (3000 ot / min) 11,5 kW, spotřeba paliva při 75% zatížení: 3,5 l/h, výdrž při 75% zatížení: 7,1 h
|  | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0
|  | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0
17 |  | 4592331623 | Nafta - odhad, 10 dní 8 l za hodinu | kpl | 1 | 0 | 0
rozměry: 2086x717x1233 mm, hmotnost: 224 kg, spotřeba: max 13,32 l/h (palivo), výkon: max. 150 kW, objem: 150 l (nádrže), napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz, teplota: 0 – 95 °C, proud: 13 A, hlučnost: 96 dB, krytí: IP43, průtok vzduchu: 7700 m3/h
7 | 000 | 000010031.P | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby-technologie | kpl | 1 | 0 | 0
|  | O01 | Ostatní |  |  |  | 0
5 | 000 | 000010901.P | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní |  |  |  | 0
12 | 000 | PRE003000.P | Přepojení odběratele vč. práce v elektroměrovém rozvaděči, revize a přihlášky | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0