## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou ve sloupci "G" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že níže uvedené specifikace obsahují ve sloupci "D" odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Část | Položka | Název položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.) | Registrační číslo CAS/kód dodavatele/hypertextový odkaz | Jednotka (kg, l, ks apod.) | Balení (= počet jednotek v balení) | Poznámka | ExSIM (Matějovič) | AbRE (Hrabák) | VITL (Reischig) | KvS S/I (Štengl) | CNS S/I (Ježek) | CNS S/I (Cendelín) | M S/I (Kuncová) | BR S/I (Vištejnová) | KH (Tonar) | ChZ (Klein) | PtL (Mareš) | BchL (Racek) | Ebiofyzika | Chaperon | Celkem počet jednotek | Jednotková cena za balení v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
část 01 |  | Chirurgické ústenky (roušky)
| 1 | Ústenky chirurgické jednorázové, s pružnými úchyty za uši, třívrstvý materiál, EN 14683:2019+AC:2019 |  | bal | 50 ks |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 20 |  | 205 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 01 celkem |  | 0
část 02 |  | Ochranné oděvy pratelné
| 1 | Kombinéza do čistých prostor, unisex, pratelná splňující ISO 6, materiál: antistatický, velikost: výška postavy 170 cm +/- 3%, obvod hrudníku 100 cm +/- 3%, kapuce - obvod hlavy 57 cm +/- 3% - všitá kapuce, velikost lze upravit stiskacími knoflíky na zadním dílu – v místě uší vsazený síťový dílek – klínové rukávy umožňují pohodlný pohyb – obvod pasu se nastavuje dírkovou pruženkou – krytý zip – rukávy/nohavice ukončeny stiskacími knoflíky – rukávy/nohavice ukončeny pružnými lemy – stiskací knoflíky ve výšce kolen pro připnutí dlouhých návleků na obuv |  | ks | 1 | [10 empty] | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 0
| 2 | Návleky na obuv dlouhé, pratelné, ISO 6, materiál antistatický, vel. 40-41 – délka pod kolena – upevnění na noze zajišťují pruženky na lýtku, nártu a kotníku – stiskací knoflíky pro upevnění na lýtku – nášlapná část je vyrobena z antistatické pryže – stiskací knoflíky pro připnutí k nohavici | musí být kompatibilní s kombinázami nabízenými v položce 1 - připrevnění k sobě | pár | 1 | [10 empty] | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 02 celkem |  | 0
část 03 |  | Rukavice I.
| 1 | Rukavice pro čisté prostory ISO 6, nitrilové, délka 30 cm, vel. L |  | bal | 100 ks |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 0
| 2 | Rukavice pro čisté prostory ISO 6, nitrilové, délka 30 cm, vel. M |  | bal | 100 ks |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 0
| 3 | Nitrilové rukavice, vel. S nesterilní, nepudrované, velikost S, ZP dle 93/42/EEC, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování ) |  | bal | 100 ks |  | 8 |  |  | 3 |  | 2 | 3 | 15 |  | 10 |  |  |  |  | 41 |  | 0
| 4 | Nitrilové rukavice, vel. M nesterilní, nepudrované, velikost M, ZP dle 93/42/EEC, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování ) |  | bal | 100 ks |  | 8 |  |  | 5 |  | 10 | 3 | 15 |  | 60 |  |  | 15 |  | 116 |  | 0
| 5 | Nitrilové rukavice, vel. L nesterilní, nepudrované, velikost L, ZP dle 93/42/EEC, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování ) |  | bal | 100 ks |  | 8 |  |  | 2 |  | 10 | 3 | 15 |  | 60 |  |  | 20 |  | 118 |  | 0
| 6 | Nitrilové rukavice, vel. XL nesterilní, nepudrované, velikost XL, ZP dle 93/42/EEC, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) |  | bal | 100 ks | [6 empty] | 4 | 3 |  |  | 40 |  |  | 10 |  | 57 |  | 0
| 7 | Nitrilové rukavice, vel. L se zdrsnělými konci pro citlivější práci, velikost L, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování ) |  | bal | 100 ks | [10 empty] | 10 |  |  | 5 |  | 15 |  | 0
| 8 | Nitrilové rukavice, vel. M se zdrsnělými konci pro citlivější práci, velikost M, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování ) |  | bal | 100 ks | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 03 celkem |  | 0
část 04 |  | Jednorázové oděvy
| 1 | Jednorázový ochranný oděv, vel. L, materiál TYVEK, voděodolná kombinéza s kapucí, odolná chemikáliím, azbestu a prachu, vnější šité švy, trojdílná pružná kapuce, zip s klopou, elastické manžety, pas a kotníky. Ochranný oděv odolný vůči proniknutí částic, vhodný pro vstup do bariery |  | ks | 1 | [10 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 0
| 2 | Jednorázový ochranný oděv, vel. M, materiál TYVEK, voděodolná kombinéza s kapucí, odolná chemikáliím, azbestu a prachu, vnější šité švy, trojdílná pružná kapuce, zip s klopou, elastické manžety, pas a kotníky. Ochranný oděv odolný vůči proniknutí částic, vhodný pro vstup do bariery |  | ks | 1 | [10 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 04 celkem |  | 0
část 05 |  | Návleky na boty
| 1 | Návleky na boty pro čisté prostory |  | bal | 100 ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 05 celkem |  | 0
část 06 |  | Laboratorní spotřební materiál I.
| 1 | jednorázový návlek na obuv CPE |  | bal | 100 ks | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0
| 2 | Bavlněný pánský operační komplet (halena + kalhoty v pase do gumy), vel. L (na výšku postavy +-180 cm) |  | komplet | 1 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
| 3 | Náplast - bílé hedvábí 2.5cm x 9.2m Nemocniční balení náplastí z bílého hedvábí, hydrofobně impregnováno na ochranu před vnější vlhkostí. Náplast vhodná k fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanylu, katétrů apod. u pacientů s citlivou kůží. Náplast dobře propouštějící vzduch a vodní páry, zoubkový okraj, který lze lehce utrhnout a nenaruší se při tom pevnost náplasti v tahu. Náplast neabsorbujující rentgenové záření. |  | ks | 1 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0
| 4 | Náplast - bílé hedvábí 5cm x 5m Nemocniční balení náplastí z bílého hedvábí, hydrofobně impregnováno na ochranu před vnější vlhkostí. Náplast vhodná k fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanylu, katétrů apod. u pacientů s citlivou kůží. Náplast dobře propouštějící vzduch a vodní páry, zoubkový okraj, který lze lehce utrhnout a nenaruší se při tom pevnost náplasti v tahu. Náplast neabsorbujující rentgenové záření. |  | ks | 1 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 06 celkem |  | 0
část 07 |  | Laboratorní spotřební materiál II.
| 1 | Žaludeční trubice CH 16, kon.TR/M, 3,5x5,3mm, 80cm, 4 eyes, se zavaděčem | 702216522 | bal | 50ks |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0
| 2 | set na epicystostomii klasický se spodním výpustným sáčkem 2l, délka hadičky 120cm |  | bal | 10ks |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
| 3 | ready-to-use katetr bez sběrného sáčku, velikost 15CH, délka kanyly 12 cm, délka katétru 65 cm |  | bal | 10ks |  | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
| 4 | prodlužovací PVC trubice pro všechny injekční pumpy používané v infúzní technologii až do tlaku <2 bar, hadička 150 cm, Luer - Lock zabezpečení |  | bal | 100ks |  | 5 | [13 empty] | 5 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 07 celkem |  | 0
část 08 |  | Chemikálie I.
| 1 | Ethanol 96% p.a. | Obsah 95,4 -96,8 % obj., volné kyseliny max. 0,004%, netěkavé látky max. 0,002%, d420 0,8042 - 0.8098 g/cm3 | l | 6 | musí být zachována koncentrace a čistota | [6 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 0
| 2 | Ethanol euro denaturovaný (5 l) | CAS 64-17-5 | l | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 3 | Peroxid vodíku 30%, stabilizovaný, | 7722-84-1 | l | 2.5 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
| 4 | Absolutní etanol pro UV (99,8 %) - PCR molekulární čistota, pro UV | CAS: 64-17-5 | l | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 |  | 0
| 5 | Čisticí prostředek na bázi limonenu pro odparafinování histologických řezů | 96-98% limonenu, terpénu s charakteristickou vůní citronu nebo pomeranče, Hustota 0,84 g·cm-3 | l | 2.5 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
| 6 | Roztok pro biochemické proteinové detekční systémy | standardní roztok pro biochemické proteinové detekční systémy (doporučený pro AP-mediované detekční systémy), cytologické barvení a molekulární aplikace, v balení 10 ks | l | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 08 celkem |  | 0
část 09 |  | Laboratorní spotřební materiál III.
| 1 | Souprava katetrizační |  | bal | 10 ks | kompatibilní Picco PVPK2015L20, Catheter PV2015L20-A+ monitoring Kit PV8215) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0
část 09 celkem | [22 empty] | 0
část 10 |  | Laboratorní spotřební materiál IV.
| 1 | čepice chirurgické jednorázové |  | bal | 100 ks |  | 5 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 0
| 2 | návštěvnický plášť jednorázový |  | ks | 1 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | část 10 celkem |  | 0
část 11 |  | Rukavice II.
| 1 | rukavice operační sterilní, vel. 8 |  | bal | 50 ks |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
část 11 celkem | [22 empty] | 0