## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou ve sloupci "G" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že níže uvedené specifikace obsahují ve sloupci "D" odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Část | Položka | Název položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.) | Registrační číslo CAS/kód dodavatele/hypertextový odkaz | Jednotka (kg, l, ks apod.) | Balení (= počet jednotek v balení) | Poznámka | ExSIM (Matějovič) | AbRE (Hrabák) | VITL (Reischig) | KvS S/I (Štengl) | CNS S/I (Ježek) | CNS S/I (Cendelín) | M S/I (Kuncová) | BR S/I (Vištejnová) | KH (Tonar) | ChZ (Klein) | PtL (Mareš) | BchL (Racek) | Ebiofyzika | Chaperon | Celkem počet jednotek | Jednotková cena za balení v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
část 1 |  | Chemikálie I.
| 1 | PrestoBlue™ HS Cell Viability Reagent (100ml) | Invitrogen (P50201) | ml | 100 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 2 | NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent (25ml) | Invitrogen (R37605) | ks | 1 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 4 |  | 0
| 3 | Trypan Blue Solution, 0.4% | Gipco (15250-061) | ml | 100 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 4 | CyQUANT™ XTT Cell Viability Assay | Invitrogen (X12223) | ks | 1 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 5 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red (500ml) | Gipco (12605028) | ks | 1 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 6 | PBS (10X), pH 7.2, 500ml | Gipco (70013065) | bal | 10 ks | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 7 | Live Cell Imaging Solution | Invitrogen™ (A14291DJ) | ks | 1 | dodržet výrobce a kód | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Část 01 celkem |  | 0
část 02 |  | Chemikálie II.
| 1 | DMEM (500ml) - with 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | Sigma-Aldrich (D1145-6X500ML) | bal | 6 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 2 | DMEM High Glucose w/o L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate |  | ks | 1 | kompatibilní s Biosera (LM-D1108) |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  | 0
| 3 | Prostředek na ochranu vodní lázně. Nekorodující, účinnost po dobu několika týdnů. |  | l | 5 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Část 02 celkem |  | 0
část 03 |  | Laboratorní spotřební materiál I.
| 1 | Plastová serologická pipeta 10 ml, samostatně balená, sterilní, biologický filtr |  | bal | 200 ks |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 2 | Reservoár pro náběr reagencie multikanálovou pipetou, objem zásobníku 25 mL, PS, Sterilní balení jednotlivých kusů |  | bal | 100 ks |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 3 | Špičky s filtrem 10ul - špičky dlouhé 40mm s nesmáčivým povrchem (neulpívání kapaliny ve/na špičce), bez žádného vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Filtr vyrobený z čistého polyetylénu s vysokou hustotou, bez přídavku aditiv, hydrofobní vlastnosti, neabsorbuje vzorek. Špičky jsou kompatibilní s pipetami Eppendorf Research a research Plus 10, dodávají se v čistotě - bez Rnáz, Dnáz, DNA a pyrogenů; graduované 0,1 µl a 10 µl. |  | bal | 960 ks | [14 empty] | 2 | 2 |  | 0
| 4 | Špičky s filtrem 10ul - špičky 34mm s nesmáčivým povrchem (neulpívání kapaliny ve/na špičce), bez žádného vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Filtr vyrobený z čistého polyetylénu s vysokou hustotou, bez přídavku aditiv, hydrofobní vlastnosti, neabsorbuje vzorek. Špičky jsou kompatibilní s pipetami Eppendorf Research a research Plus 10, dodávají se v čistotě - bez Rnáz, Dnáz, DNA a pyrogenů; graduované 0,1 µl a 10 µl. |  | bal | 960 ks | [14 empty] | 2 | 2 |  | 0
| 5 | Špičky s filtrem 1000ul - špičky s nesmáčivým povrchem (neulpívání kapaliny ve/na špičce), bez žádného vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Filtr vyrobený z čistého polyetylénu s vysokou hustotou, bez přídavku aditiv, hydrofobní vlastnosti, neabsorbuje vzorek. Špičky jsou kompatibilní s pipetami Eppendorf Research a Research Plus 1000, dodávají se v čistotě - bez Rnáz, Dnáz, DNA a pyrogenů; graduované 50 µl a 1000 µl. |  | bal | 960 ks |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 0
| 6 | Špičky s filtrem 200ul - špičky s nesmáčivým povrchem (neulpívání kapaliny ve/na špičce), bez žádného vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Filtr vyrobený z čistého polyetylénu s vysokou hustotou, bez přídavku aditiv, hydrofobní vlastnosti, neabsorbuje vzorek. Špičky jsou kompatibilní s pipetami Eppendorf Research a research Plus 200, dodávají se v čistotě - bez Rnáz, Dnáz, DNA a pyrogenů; graduované 2,0-200 µl. |  | bal | 960 ks |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Část 03 celkem |  | 0
část 04 |  | Laboratorní spotřební materiál II.
| 1 | Lahev kultivační pro tkáňové kultury 75 cm2; PS, Ventilované, Sterilní |  | bal | 100 ks |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 2 | Sklíčka krycí 18×18 mm |  | bal | 1000 ks | kompatibilní s komůrkami Marienfeld |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 3 | Pipetovací špičky 0,5 - 10 µl, nesterilní balení. |  | bal | 1000 ks | kompatibilní s pipetami Eppendorf |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 4 | Pipetovací špičky 5 - 200 µl), nesterilní balení. |  | bal | 500 ks | kompatibilní s pipetami Eppendorf |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | 0
| 5 | Pipetovací špičky 200 - 1000 µl), nesterilní balení. |  | bal | 500 ks | kompatibilní s pipetami Eppendorf |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | 0
| 6 | Popisovač pro trvalé značení mikroskopických skel, ultra jemná špička, xylen |  | ks | 1 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  | 0
| 7 | Senzor pro počítací pipetu (60 µm) |  | bal | 50 ks | kompatibilní se Scepter Millipore 2 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 8 | Nástavec na elektronickou krokovací pipetu - objem 1ml |  | bal | 4x25ks | kompatibilní s krokovací pipetou Eppendorf Multipette E3X |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 9 | Nástavec na elektronickou krokovací pipetu - objem 5ml, prodloužená délka špičky |  | bal | 4x25ks | kompatibilní s krokovací pipetou Eppendorf Multipette E3X |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
| 10 | Nástavec na elektronickou krokovací pipetu - objem 10ml, prodloužená délka špičky |  | bal | 4x25ks | kompatibilní s krokovací pipetou Eppendorf Multipette E3X |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Část 04 celkem |  | 0
část 05 |  | Laboratorní vybavení I.
| 1 | Elektronická krokovací pipeta pro opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitého nástavce (nejmenší dávka je vždy 1/100 objemu nástavce), pro práci s objemy kapalin od 1 μl až do 50 ml. Další požadované vlastnosti: RFID data pipety (sériové číslo, dávkovací objem, tovární nastavení atd.), Zvětšený barevný displej s optimalizovaným kontrastem, PC software pro RFID přenos a zobrazení dat. Součástí dodávky je sada 9 nástavců s objemy 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 ml, Součástí dodávky je dobíjecí stojan. |  | ks | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
| 2 | Komůrka pro počítání krevních buněk, skleněná, typ Bürker, světlé orámování, se svorkami, dvojité dělení síta, mřížka vyrytá do dna komůrky se pod mikroskopem objeví jako mřížka z tmavých linek, pro krycí sklíčka o síle 0.4 mm | Marienfeld (0640211) | ks | 1 | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 7 | [10 empty] | 7 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Část 05 celkem |  | 0
část 06 |  | Chemikálie III.
| 1 | AMPure XP, 60 ml , Reagent kit | Beckman Coulter (A63881) | kit | 1 | dodržet výrobce a kód | [13 empty] | 1 | 1 |  | 0
Část 06 celkem | [22 empty] | 0
část 07 |  | Laboratorní spotřební materiál III.
| 1 | Aplikovaný biosystém, Optická 96- jamková reakční deska s čárovým kódem a optickými uzávěry optimalizována tak, aby poskytovala přesnost teploty a jednotnost pro rychlé a efektivní zesílení PCR. Deska vyrobená z jednoho tuhého kusu polypropylenu ve formátu 96 jamek, je kompatibilní s aplikovanými biosystémy® 96-Well Real-Time PCR systémy a termocykléry. - minimalizována rušivá fluorescence z jamek cyklobloku - pro odstranění auto-fluorescenční desky - poskytuje bariéru okolního vzduchu, která pomáhá pojistit rovnoměrnost teploty - každá reakční deska obsahuje jedinečný serializovaný osmiznačkový číselný štítek (čárový kód), který je uživatelsky čitelný a strojově čitelný, aby se zabránilo chybám sledování - 8-cap pásů optických - bezolejové zesílení PCR |  | bal | 20 ks | [14 empty] | 2 | 2 |  | 0
Část 07 celkem | [22 empty] | 0
část 08 |  | Chemikálie IV.
| 1 | Human miRNA Microarray Kit Release 21.0, 8x60K | Agilent Technologies (G4870C) | kit | 3 sklíčka | dodržet výrobce a kód | 0 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
| 2 | miRNA Complete Labeling and Hyb Kit | Agilent Technologies (5190-0456) | kit | 1 | dodržet výrobce a kód | [13 empty] | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Část 08 celkem |  | 0
část 09 |  | Chemikálie V.
| 1 | Superoxide Dismutase, SOD, Activity Assay Kit | Sigma-Aldrich (CS0009) | kit | 500 testů | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 0 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0
| 2 | Protein Carbonyl Content Assay Kit | Sigma-Aldrich (MAK094) | kit | 100 testů | dodržet výrobce a kód |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0
| 3 | Total Protein Kit, Micro Lowry, Peterson’s Modification | Sigma-Aldrich (TP0300) | kit | 200 testů | dodržet výrobce a kód | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Část 09 celkem |  | 0