## List1
Laboratorní materiál 01/2021 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Nanokapilára pro UHPLC-MS systém. | 3 | kus | Křemenná kapilára zatavená v PEEKu, vnitřní průměr 75 µm, délka 250 mm s neoddělitelným finger-tight šroubením kompatibilní pro všechny typy (U)HPLC kolon s 10-32 porty; max tlak 1200 barů. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Krátká kolona pro chromatografii proteinů s povrchově porézními částicemi | 1 | kus | Rozměry kolony 2.1 x 30 mm, stacionární fáze C4, velikost částic 2.6 µm a velikost pórů 150 Å. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Kapilární koncovky z nerezové oceli | 1 | ks | Kapilární koncovky z nerezové oceli kompatibilní s přístroji od firmy Thermo Scientific. Kompatibilní s jakoukoliv kolonou a typem ventilu. Vhodné pro systémové tlaky až 1310 bar. Vhodné pro teploty do 120°C, pružná nerezová ocel. Rozměr 100 um vnitřní průměr a 550 mm délka. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Papírové utěrky | 14 | ks | Papírové utěrky s hrubší ražbou na straně jedné a jemnější na straně druhé, s vysokou kapacitou i rychlostí absorpce. Pevná za sucha i mokra. Role 170 m (500 ks); 23,5 x 34 cm. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0