## List1
Laboratorní materiál 2/2021
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu amylózy, který je modifikovaný tris(3,5- dimethylfenylkarbamátovou) skupinou, navázaní chirálního selektoru je provedeno pomocí techniky imobilizace, tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C, možnost využití širokého spektra organických modifikátorů včetně THF a DCM | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu celulózy, který je modifikovaný tris(3-chloro-4- methylfenylkarbamátovou) skupinou navázanou pomocí techniky pokrytí (coating), tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu amylózy, který je modifikovaný tris(3-chloro-4- methylfenylkarbamátovou) skupinou navázanou pomocí techniky pokrytí (coating), tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0