Příloha č. 3. Poskytování činností v oblasti PO

Požární ochrana:

- návrh, zpracování, zavedení a průběžné sledování systému požární ochrany na pracovištích objednavatele (stanovení organizace PO),

- aktualizace stávající dokumentace a zhotovení nové dokumentace v oblasti požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších novelizací, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších novelizací, dalších prováděcích vyhlášek k zákonu o požární ochraně a platných norem),

- aktualizace začlenění objektů podle požárního nebezpečí a členění činností podle požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů a další dokumentace požární ochrany dle § 27, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších novelizací,

- zpracování registru právních předpisů v oblasti požární ochrany, sledování legislativních požadavků a kontrola jejich dodržování prostřednictvím interních kontrol,

- seznamovat oprávněné osoby s novými poznatky a předpisy na úseku PO,

- provádění preventivních požárních prohlídek v objektech objednavatele, ve lhůtách stanovených v § 13, vyhlášky o požární prevenci a vyhotovení písemných zpráv s případnými zjištěními neshodami a s návrhem opatření a termíny odstranění zjištěných neshod,

- zpracovávání systému školení a na jeho základě provádění vstupního školení o požární ochraně zaměstnanců (při nástupu zaměstnance do zaměstnání) a periodických školení zaměstnanců jednou za 24 měsíců nebo za podmínek uvedených v § 23, odst. 1 a 2, vyhlášky o požární prevenci,

- školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců od jejich jmenování do funkce a následně periodicky jednou za 36 měsíců nebo za podmínek uvedených v § 23, odst. 3, vyhlášky o požární prevenci,

- školení o požární ochraně zaměstnanců zajišťujících požární ochranu v době sníženého provozu a v mimopracovní době při nástupu do zaměstnání a následně periodicky jednou za 12 měsíců za podmínek uvedených v § 23, odst. 4, vyhlášky o požární prevenci,

- školení – odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek při jejich jmenování do hlídky a následně periodicky jednou za 12 měsíců za podmínek uvedených v § 24, vyhlášky o požární prevenci,

- školení – odborná příprava preventistů požární ochrany při jejich jmenování a následně periodicky jednou za 12 měsíců za podmínek uvedených v § 25, vyhlášky o požární prevenci,

- provádění pravidelných kontrol vybavení a dokladů o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům,

- účast na jednáních a při kontrolách orgánů státní správy (HZS, PČR) a UK,

- účast na šetření požárů v objektech objednatele a návrh opatření k zamezení opakování požáru,

- účast na certifikačních auditech,

- poskytování poradenství v oblasti požární ochrany přes telefon, e-mail,

- odborné konzultace v otázkách požární ochrany.

V Praze dne 19. 5. 2017