## List1
Chemikálie 04/2021 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | RT reverzní transkripční kit | 2 | ks | RT kit pro reverzní transkripci a syntézu „first strand cDNA“ z mRNA nebo celkové RNA. Kit musí obsahovat transkriptázu se sníženou RNase H aktivitou ve srovnání s AMV transkriptázou (RevertAid Reverse Transcriptase) a musí mít optimální teplotu při 42°C a umět syntézu až 13 kB. Kit by měl obsahovat RNáza Inhibitor pro ochranu RNA degradace až do teplot 55°C. Kit umožňuje použití radioaktivních nukleotidů. Velikost balení/kit obsahuje reagencie pro 500 reakcí. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | PCR polymerázový mix | 1 | bal. | TaqMam polymerázový mix s ApliTaq polymerázou, uracyl-Nglycosylase (UNG), dNTP s dUTP Rox pro pasivní normalizaci v koncentraci 2X koncentrovanějšího finálního mastermixu. Mix musí být stabilní po dobu 72 h v pokojové teplotě, vhodný pro multiplexing a validovvaný pro Applied Biosystems TaqMan® eseje a microRNA taqMa Array Micro Fluidic Cards. Jedno balení obsahuje 5 x 5 ml mixu. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Izolační roztok pro RNA, DNA a proteiny | 2 | ks | Roztok na bázi fenol-chloroformové izolace se solemi guanidin isothiokyanátu pro izolaci RNA nebo současné izolace RNA, DNA a proteinů z různých biologických materiálů. Purifikace RNA, transkriptomu RNA a miRNA. Objem 200 ml. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Lipofectamine 3000 - transfekční činidlo | 1 | ks | Lipofectamine 3000 - transfekční činidlo na bázi lipidové transfekce pro transfekci DNA i RNA i těžko transfekovatelných linií (např. HeLa, HEK293) s nízkou toxicitou. Velikost balení 0,75 ml. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Methanol | 4 | ks | Methanol o čistotě ≥99,9%; gradient grade, vhodný pro HPLC; objem 2,5 l. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | 2-propanol | 1 | ks | 2-propanol o čistotě 99,9%; vhodný pro HPLC; objem 2,5 l. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Acetonitril | 8 | ks | Acetonitril o čistotě ≥99,9%; gradient grade, vhodný pro HPLC; objem 2,5 l. | 5 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453.