## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže.
Položka | Popis (specifikace – druh, materiál, určení, kompatibilta apod.) | Jednotka | FIND Matějovič | FIND Hrabák | FIND Reischig | FIND Štengl | FIND Ježek | FIND Cendelín | FIND Kuncová | FIND Vištejnová | FIND Tonar | FIND Klein | FIND Mareš | FIND Racek | AMTMI Liška | Chaperon Hemminki | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Datový kabel Litz, 32 kanálů, millmax vstup, D connector výstup. Délka 5m. Kompatibilní s DacqUSB multi-channel data acquisition systém, výrobce Axona ltd. UK | ks |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  | 0
2 | Operační předzesilovač - Headstage preamplifier, 32 channels, mill-max input/output. Kompatibilní s DacqUSB multi-channel data acquisition systém, výrobce Axona ltd. UK | ks |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0
3 | Operační předzesilovač s led signálem- Headstage preamplifier, 32 channels, mill-max input/output. LED bar attached. Kompatibilní s DacqUSB multi-channel data acquisition systém, výrobce Axona ltd. UK | ks |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0
4 | Implantát pro registraci mozkové buněčné aktivity, 64 kanálů, 16 nezávisle pohyblivých sond v jednom svazku, mill max výstup, dvojnásobný počet krycích top dílů. Kompatibilní s DacqUSB multi-channel data acquisition systém, výrobce Axona ltd. UK | ks |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | 24 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0