Příloha č. 1, Popis jednotek

Popis jednotek:

2. suterén

Strojovna vzduchotechniky S1, dveře č. 0022

- zař. 1. kuchyň, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- zař. 1. kuchyň, jednotka odtahová, 4kW

- zař. 2. jídelna, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- zař. 2. jídelna, jednotka odtahová, 4kW

- zař. 3. bazén, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

Strojovna vzduchotechniky S2, dveře č.0017

- zař. 12. šatny, jednotka tahová s topným registrem

- zař. 12. šatny, jednotka odtahová

- zař. 13. sklady, jednotka tahová s topným registrem

- zař. 13. sklady, jednotka odtahová

Chodba, 2. suterén – posilovna

- posilovna, jednotka tahová s topným registrem, 8kW

- posilovna, jednotka odtahová

Rehabilitace

- jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- jednotka odtahová, 4 kW

Rozvodna RH 100

- klimatizační jednotka pro UPS

Strojovna výtahu

- klimatizační jednotka Toshiba RAS 13GKP, 3,75 kW pro UPS

1.suterén

Chodba u místnosti č.017

- zař. VZT pro místnost č.017

Místnost č. 021

- zař. VZT pro kopírovací a tiskařské centrum

přízemí

Místnost č.1A

- klimatizační jednotka pro server RDD1 Toshiba

Místnost č. 29

- klimatizační jednotka pro server RDC1 Fujitsu Siemens 2,1 kW

Místnost – WC dámské SEVER (strop)

- 2 x VZT tahová – REMAK 1600 M3/h, kapsové filtry

- 2 x VZT odtahová – REMAK 1600M3/h kapsové filtry

2. patro

Místnost č. 211A

- klimatizační jednotka pro server RDB1 a RDB2 Toshiba 5 kW

Místnost č. 231A

- klimatizační jednotka Toshiba pro server RDA1

4.patro

Strojovna vzduchotechniky S3 (střecha)

- zař. 4. učebna 300, jednotka tahová s topným registrem

- zař. 4. učebna 300, jednotka odtahová

- zař. 5. učebna 100, jednotka tahová s topným registrem

- zař. 5. učebna 100, jednotka odtahová

- zař. 9. učebna 300, jednotka tahová s topným registrem (strop)

Strojovna vzduchotechniky S4

- zař. 7. velká studovna (knihovna), jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- zař. 7. velká studovna (knihovna). jednotka odtahová, 4kW

- zař. 6. posluchárna, učebna 120, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- zař. 6. posluchárna, učebna 120, jednotka odtahová 4kW

- zař. 11. tělocvična, ventilátor, jednotka tahová s topným registrem

Strojovna vzduchotechniky S5 (kotelna)

- zař. 8. velký světlík, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

- zař. 10. kotelna, jednotka tahová s topným registrem, 4kW

Technická místnost jih 409

- jednotka VZT tahová s topným a klimatizačním registrem pro východní stranu

- jednotka odtahová pro východní stranu

- jednotka VZT tahová s topným a klimatizačním registrem pro západní stranu

- jednotka odtahová pro západní stranu

- EPS, záložní zdroj UPS pro odvětrání chodeb

Technická místnost, jih s klimatizační jednotkou pro VZT č. 409 (,,VZT-strojovna“)

- klimatizované místnosti, jižní strana 406-408, 410 – 414

Technická místnost, sever

- jednotka VZT, tahová s topným registrem pro 4. patro sever

- jednotka odtahová pro 4. patro sever

Technická místnost č.403B

- klimatizační jednotka pro server 4. patra

Rozdělení jednotek do skupin:

- Servis VZT a klimatizací pro Právnickou fakultu, kde jsou zahrnuty tyto jednotky:

- Strojovna vzduchotechniky S3, (střecha)

- Strojovna vzduchotechniky S4

- Strojovna vzduchotechniky S5 (kotelna)

- Chodba, 2.suterén – posilovna

- Rozvodna RH 100

- Chodba u místnosti č. 017

- Místnost č. 021

- Místnost – WC dámské SEVER (strop)

- Místnost č. 1A

- Místnost č. 29

- Místnost č.211A

- Místnost č.231A

- Technická místnost, jih č. 409

- Technická místnost, jih s klimatizační jednotkou č. 409

- Technická místnost, sever

- Technická místnost č. 403B

- Servis VZT pro Kuchyň, kde jsou zahrnuty tyto jednotky:

- Strojovna vzduchotechniky S1, dveře č. 0022

- Strojovna vzduchotechniky S2, dveře č. 0017

- Servis VZT pro Rehabilitaci, kde jsou zahrnuty tyto jednotky:

- Rehabilitační středisko

- Servis EPS a elektroinstalace pro Právnickou fakultu