## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou ve sloupci "D" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Část | Položka | Popis (specifikace – druh, materiál, určení, kompatibilta apod.) | Poznámka | Jednotka | FIND Matějovič | FIND Hrabák | FIND Reischig | FIND Štengl | FIND Ježek | FIND Cendelín | FIND Kuncová | FIND Vištejnová | FIND Tonar | FIND Klein | FIND Mareš | FIND Racek | Ebiofyzika | Chaperon Hemminki | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
část 01 |  | Spotřební laboratorní materiál sklo
| 1 | Kádinka skleněná nízká s uchem a výlevkou 400 ml |  | ks | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 2 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 100 ml |  | ks | [11 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 0
| 3 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 1000 ml |  | ks | [11 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 0
| 4 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 250 ml |  | ks | [11 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 0
| 5 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 50 ml |  | ks | [11 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 0
| 6 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 500 ml |  | ks | [14 empty] | 5 |  | 0
| 7 | Vana skleněná hranatá (výška 220 mm, šířka 180 mm, délka 250 mm +/- 10% rozměr) |  | ks | [14 empty] | 1 |  | 0
| 8 | Vana skleněná hranatá (výška 240 mm, šířka 220 mm, délka 300 mm, +/- 10% rozměr) |  | ks | [14 empty] | 1 |  | 0
| 9 | Kolona chromatografická skleněná, s fritou S0, vnitřní průměr 10 mm, délka 200 mm, borosilikátové sklo, PTFE kohout |  | ks | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | část 01 celkem |  | 0
část 02 |  | Rukavice do čistých prostor
| 1 | Rukavice pro čisté prostory ISO 6, nitrilové, délka 30 cm, vel. L |  | ks | [9 empty] | 4000 |  |  | 500 |  | 4500 |  | 0
| 2 | Rukavice pro čisté prostory ISO 6, nitrilové, délka 30 cm, vel. M |  | ks | [9 empty] | 4000 |  |  | 500 |  | 4500 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | část 02 celkem |  | 0
část 03 |  | Spotřební laboratorní materiál - špičky
| 1 | Špičky s filtrem 0,1–10 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf |  | 10x96 ks | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
| 2 | Špičky s filtrem 10–100 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf |  | 10x96 ks | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
| 3 | Špičky s filtrem 10–200 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf |  | 10x96 ks | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
| 4 | Špičky s filtrem v krabičce 1000 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf |  | 10x 96ks | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
| 5 | Špičky 0,5 - 10 ml, 165 mm, kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus, 1-10 ml |  | bal 2 × 100 ks |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | část 03 celkem |  | 0
část 04 |  | Spotřební laoratorní materiál (mikrostříkačky)
| 1 | Mikrostříkačka s tupým hrotem (pst3), na přesné dávkování kapalin objem 10 mm3, vodotěsné, nemusí být plynotěsné, ocelový píst se pohybuje ve válci z borosilikátového skla, přesnost vstřikování a reprodukovatelnost lepší +/- 1%, materiál jehly nerezová ocel, kolmo seříznutá, tupý hrot, délka jehly 51 mm, jehla je vlepena přímo do skleněného těla stříkačky, mrtvý objem do 0,68 mm3 , světlost 0,13mm |  | ks | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 0
| 2 | Mikrostříkačka s tupým hrotem (pst3), na přesné dávkování kapalin objem 25 mm3, vodotěsné, nemusí být plynotěsné, ocelový píst se pohybuje ve válci z borosilikátového skla, přesnost vstřikování a reprodukovatelnost lepší +/- 1%, materiál jehly nerezová ocel, kolmo seříznutá, tupý hrot, délka jehly 51 mm, jehla je vlepena přímo do skleněného těla stříkačky, mrtvý objem do 0,9 mm3, světlost 0,15 mm |  | ks | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 0
| 3 | Mikrostříkačka s tupým hrotem (pst3), na přesné dávkování kapalin objem 50 mm3, vodotěsné, nemusí být plynotěsné, ocelový píst se pohybuje ve válci z borosilikátového skla, přesnost vstřikování a reprodukovatelnost lepší +/- 1%, materiál jehly nerezová ocel, kolmo seříznutá, tupý hrot, délka jehly 51 mm, jehla je vlepena přímo do skleněného těla stříkačky, mrtvý objem do 0,9 mm3, světlost 0,15 mm |  | ks | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
| 4 | Mikrostříkačka s tupým hrotem (pst3), na přesné dávkování kapalin objem 100 mm3, vodotěsné, nemusí být plynotěsné, ocelový píst se pohybuje ve válci z borosilikátového skla, přesnost vstřikování a reprodukovatelnost lepší +/- 1%, materiál jehly nerezová ocel, kolmo seříznutá, tupý hrot, délka jehly 51 mm, jehla je vlepena přímo do skleněného těla stříkačky, mrtvý objem do 6,73 mm3, světlost 0,41 mm |  | ks | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
| 5 | Mikrostříkačka s tupým hrotem (pst3), na přesné dávkování kapalin objem 500 mm3, vodotěsné, nemusí být plynotěsné, ocelový píst se pohybuje ve válci z borosilikátového skla, přesnost vstřikování a reprodukovatelnost lepší +/- 1%, materiál jehly nerezová ocel, kolmo seříznutá, tupý hrot, délka jehly 51 mm, jehla je vlepena přímo do skleněného těla stříkačky, mrtvý objem do 6,73 mm3, světlost 0,41 mm |  | ks | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | část 04 celkem |  | 0
část 05 |  | Chemikálie
| 1 | respirační médium pro mitochondrie, pro konečný objem 250 ml, OROBOROS, MIR05 kit | dodržet výrobce a kód | ks | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 0
[19 empty] | část 05 celkem |  | 0
část 06 |  | Spotřební materiál (histologie)
| 1 | Papírové krabice na preparáty (rozměr 32,7 × 32,2 × 3/2 cm, 4 pole) |  | ks | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 |  | 0
[19 empty] | část 06 celkem |  | 0
část 07 |  | Laboratorní spotřební materiál I.
| 1 | Set na epicystostomii klasický se sáčkem s výpustí a antirufl. ventilem 1,5L/120cm |  | bal = 10ks | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
| 2 | Základní set, katetr ve tvaru J, CH15/12cm/65cm, polyuretan |  | bal = 10ks | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
| 3 | Termistorová teplotní sonda se zámkovým uzávěrem pro měření injektátu v místě vpichu katétru |  | bal = 25ks | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
| 4 | Termistorové čidlo pro systém měření srdečního výdeje při pokojové teplotě |  | bal = 25ks | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
[19 empty] | část 07 celkem |  | 0