## Nabídková cena
STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky NABÍZENÝ MODEL | modelový počet pro stanovení nabídkové ceny | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH
1 | Monitor: | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Držák na pár monitorů: | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Infinibandová karta: | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Napájecí SATA splitter: | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Redukční rámeček: | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodný penel 1U: | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Vertikální myš typ 1: | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Vertikální myš typ 2: | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Propojovací datový kabel typ 1: | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací datový kabel typ 2: | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Redukce typ 1: | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Redukce typ 2: | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Kabel USB 3.0 typ 1 - 3 m | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Kabel USB 3.0 typ 2 - 0,8 m | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | PoE injector a extractor: - univerzální set AFA-1 - napětí 18 V | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Redukce 4pin na 8pin ATX: - délka 0,15 m - zakončení rovné | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Napájecí kabel typ 1 - 10 m: | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Napájecí kabel typ 2 - 1 m: | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Napájecí adaptér | 2 |  | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel , výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH | DPH 21 % nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
A) stanovení nabídkové ceny
B) doplnění specifikace jednotlivých položek tabulky obsažené v listech tohoto sešitu.
V …………………………. dne …………….2021
………………………………………………………..
za dodavatele

## 1 Monitor
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry
Úhlopříčka displeje ["]: | 28
Nativní rozlišení: | 3840 x 2160 (4k UHD)
Doba odezvy [ms]: |  | max. 4
Frekvence [Hz]: | 60
Typ displeje LCD: | IPS/PLS
Poměr stran: | 16: 9
Vlastnosti obrazovky |  |  | Vlastnosti obrazovky
Povrch displeje: | matný
FreeSync: | Ano
Blue light reduction: | Ano
Flicker reduction: | Ano
Magic Brihgt | Ano
Magic Upscale | Ano
Jas (cd/m2) |  | max. 300
Kontrast | 1 000 : 1
Fyzické vlastnosti |  |  | Fyzické vlastnosti
Váha (kg) |  | max. 5
Ostatní parametry |  |  | Ostatní parametry
Spotřeba (W) |  | max. 48
Vstupy / Výstupy |  |  | Vstupy / Výstupy
DisplayPort: |  | 1
HDMI vstup: |  | 1
Další informace |  |  | Další informace

## 2 Držák monitorů
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry
Počet monitorů | 2
VESA kompatibilita (mm) | 75 x 75 100 x 100
Váha monitoru na jedno rameno (kg) |  | 9
Možnosti instalace |  |  | Možnosti instalace
Odnímatelné VESA adaptéry | Ano
Uchacení kabelů | Ano
Průchodka stolem, úchyt na hranu stolu (svorka) | Ano
Plynové pružiny | nastavitelné
Rozsah |  |  | Rozsah
Rozsahu náklonu (°) |  | -40°~+40°
Rozsah otočení (°) |  | -90°~+90°
Rozsah otočení obrazovky (°) |  | -180°~+180°
Další informace |  |  | Další informace

## 3 Infiniband karta
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní vlastnosti |  |  | Základní vlastnosti
FDR serverová karta | Ano
Rychlost (GbE) |  | max. 40/56
QSFP | 1
PCIe 3.0 | Ano
IEEE Standards | 802.3ae, 802.3ba, 802.3ad, 802.3az, 802.1Q, 802.1p, 802.1Qau, 802.1Qbg, P802.1Qaz, P802.1Qbb
Network Technology | 40GBase-X
podpora Virtual Protocol Interconnect | Ano
Obsah balení |  |  | Obsah balení
Full High Profile Bracket | Ano
Low Profile Bracket | Ano
Další informace |  |  | Další informace
Originální karta (ne rebranding) | Ano

## 4 Napájecí SATA splitter
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Parametry
Délka kabelu (m) | 0.15
Počet výstupů | 2 |  | Skutečné rozlišení:
Zahnuté zakončení | 90°
Rozměry jednotlivých koncovek (mm) |  | max. 29 x 24,8 a max. 24,5 x 12,5
Další informace |  |  | Další informace

## 5 Redukční rámeček
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry
Pro montáž dvno SSD 2,5´´ do jedné 3,5´´ pozice | Ano
Příprava pro ventilátor - průměr (mm) | 80
Hmotnost (g) |  | max. 55
Další informace |  |  | Další informace

## 6 Rozv. panel 1U
NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Obecné informace |  |  | Obecné informace
Vstup | IEC C14
Pozice vstupu | nalevo
Výstup | 14 x IECO C 13
Maximální proud (A) |  | min. 10
Obsah balení
Bez kabelu a spínacího tlačítka | Ano
Včetně 2 x šroub M6 x 16 s podložkou a 2 x plovoucí matice M6 | Ano
Další informace |  |  | Další informace

## 7,8 Vertikální myš
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ……………………………………….. | TYP 2 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace | Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry | Základní parametry |  |  | Základní parametry
Typ | kancelářská vertikální |  |  | Typ | kancelářská vertikální
Velikost | L |  |  | Podsvícení | RGB
Připojení | Drátová - USB |  |  | Připojení | Drátová - USB
Délka kabelu (m) |  | 1.8 |  | Délka kabelu (m) |  | 1.8
Snímač pohybu: | Optický |  |  | Snímač pohybu: | Optický
Citlivost (DPI) |  | 1600 |  | Citlivost | Nastavitelná až do 6 400 DPI
Počet tlačítek: |  | 6 |  | Počet tlačítek: |  | 6
Kolečko: | Klasické |  |  | Kolečko: | Klasické
Další informace |  |  | Další informace | Další informace |  |  | Další informace

## 9,10 Propojovací kbl
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ……………………………………….. | TYP 2 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace | Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry | Základní parametry |  |  | Základní parametry
Propojení | USB A - USB C |  |  | Propojení | USB C - USB C
Délka kabelu (m) | 2 |  |  | Délka kabelu (m) | 2
Rychlost přenosu (Mb/s) |  | 480 |  | Rychlost přenosu (Mb/s) |  | 480
Typ konektoru USB-A | Male |  |  | Typ konektoru USB-C | Male
Typ konektoru USB-C | Male |  |  | Typ konektoru USB-C | Male
Funkce rychlonabíjení | Ano |  |  | Funkce rychlonabíjení | Ano
Sync & Charge | Ano |  |  | Sync & Charge | Ano
Napětí (V) | 20 |  |  | Napětí (V) | 20
Proud (A) |  | 5 |  | Proudové zatížení (A) |  | 5
Provedení |  |  | Provedení | Provedení |  |  | Provedení
Stíněný kabel | Ano |  |  | Stíněný kabel | Ano
Kovové tělo | Ano |  |  | Pozlacené konektory | Ano
Další informace |  |  | Další informace | Další informace |  |  | Další informace

## 11,12 Redukce
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ……………………………………….. | TYP 2 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace | Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry | Základní parametry |  |  | Základní parametry
Typ redukce | Redukce k UPS |  |  | Typ redukce | USB-A female do USB-C male
Konektor 1 | IEC C14 male |  |  | Přenosová rychlost (Gb/s) | 5
Konektor 2 | Zásuvka typu E female |  |  | --- | --- | ---
Zakončení | Rovné |  |  | Zakončení | Rovné
Délka kabelu (m) | 0.3 |  |  | --- | --- | ---
Proudové zatížení (A) |  | max. 10 |  | Proudové zatížení (A) |  | 3
Napětí (V) |  | max. 250 |  | --- | --- | ---
Další informace |  |  | Další informace | Další informace |  |  | Další informace
|  |  |  | Kovové tělo | Ano
|  |  |  | Pozlacené konektory | Ano

## 13,14 Kabel USB 3.0
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ……………………………………….. | TYP 2 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace | Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry | Základní parametry |  |  | Základní parametry
Konektor 1 | USB 3.0 typ A male |  |  | Konektor 1 | USB 3.0 typ A male
Konektor 2 | USB 3.0 typ B male |  |  | Konektor 2 | USB 3.0 typ B male
Rychlost (Gb/s) |  | 5 |  | Rychlost (Gb/s) |  | 5
Délka kabelu (m) | 3 |  |  | Délka kabelu (m) | 0.8
Rovné zakončení | Ano |  |  | Rovné zakončení | Ano
Další informace |  |  | Další informace | Další informace |  |  | Další informace
|  |  |  | Opletení balistický nylon | Ano
|  |  |  | Pozlacené konektory | Ano

## 17,18 Napájecí kbl
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ……………………………………….. | TYP 2 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace | Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry | Základní parametry |  |  | Základní parametry
Typ zdroje | PC M a PC F |  |  | Typ zdroje | PC M a PC F
Délka (m) | 10 |  |  | Délka (m) | 1
Konektrory zatavené z výroby | Ano |  |  | Konektrory zatavené z výroby | Ano
Barva | černá |  |  | Barva | černá
Další informace |  |  | Další informace | Další informace |  |  | Další informace

## 19 Napájecí adaptér
TYP 1 |  |  | NABÍZENÝ MODEL: ………………………………………..
Technická specifikace | pevný parametr | minimální požadovaný parametr | Technická specifikace
Základní parametry |  |  | Základní parametry
Výkon (W) | 65
Výstupní napětí (V) | 19.5
Proud (A) | 3.34
Velikost konektoru (mm) |  | max. 4,5 x 3,0
Další informace |  |  | Další informace