## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky | Počet ks/kmpl | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH
1 | Storage NOD 100TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Storage NOD 40TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HDR InfiniBand Switch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Infiniband 200Gb | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeláž | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY (v návaznosti na čl. II.2 Předmět smlouvy a v souladu s čl. VI Záruka za jakost návrhu kupní smlouvy - Příloha č. 2 Výzvy)
číslo položky | Název položky | Cena v Kč bez DPH za prodlouženou záruku za jakost o 24 měsíců oproti délce záruky za jakost uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. a) návrhu kupní smlouvy |  |  | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH
1 | Storage NOD 100TB | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Storage NOD 40TB | 0 |  |  | 0 | 0
3 | HDR InfiniBand Switch | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH | DPH 21 % nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
A) stanovení nabídkové ceny
B) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listech 1,2 tohoto sešitu.
C) výslovné stvrzení dodání (ANO) požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listech 3, 4, 5 tohoto sešitu.
V …………………………. dne …………….2021
………………………………………………………..
za dodavatele

## OBECNÁ ČÁST
Technická specifikace pro zakázku Vysokokapacitní úložiště, InfiniBand Switch a adaptéry pro HPC Cluster,
která se skládá z pěti níže popsaných součástí podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu.
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a konfigurace nového hardwaru pro řešení vysokokapacitního úložiště HPC Clusteru, InfiniBand (IB) Switche a příslušenství.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
1. 1ks server_100TB podle specifikace uvedené v části „Technické požadavky na servery”, list “server_100TB". Součástí dodávky je montáž a zprovoznění serveru v místě plnění.
2. 2ks server_40TB podle specifikace uvedené v části „Technické požadavky na servery”, list “server_40TB". Součástí dodávky je montáž a zprovoznění serveru v místě plnění.
3. 1ks HDR InfiniBand Switch podle specifikace uvedené v části „Technické požadavky na HDR InfiniBand Switch". Součástí dodávky je montáž a zprovoznění switche v místě plnění.
4. 15ks karet HDR InfiniBand (200Gb) podle specifikace uvedené v části „Technické požadavky na 15ks karet IB 200Gb”.
5. 5ks kabeláž InfiniBand Cu Cable 200Gb, 2m, kompatibilní s InfiniBand switchem a servery 100TB a 40TB.
Předmětem dodávky je též předání zadavateli veškerých přístupových oprávnění (všech úrovní) pro plnohodnotnou administraci všech nových serverů vč. příslušného softwarového vybavení.
Požadované servisní podmínky a záruka: Záruka min. 5 let v místě instalace v režimu 5x9, NBD, započetí opravy od nahlášení. Záruka a servis bude poskytnut autorizovaným servisním partnerem nebo výrobcem. Platnost záruky bude prokazatelná na portálu výrobce. Po celou dobu životnosti HW zařízení musí být zdarma dostupné upgrady Firmware a všech ovladačů zařízení. Výrobce zařízení musí umožnit přikoupení servisní záruky až na dobu 7 let.
Doba dodání: do 30.9.2021.
Doprava zboží do místa předání: Po dodání Zboží provedení instalace Zboží, a to v místě dodání a uvedení Zboží do provozu. Včetně propojení HW s 200Gb IB sítí přes komunikaci BeeGFS (community edition).
Zkušební provoz. Zkušebním provozem dojde k ověření funkčnosti dodaného a nainstalovaného HW včetně jeho integrace do Infiniband infrastruktury. Součástí zkušebního provozu bude komplexní benchmarking nové infrastruktury, sestávající ze dvou typů testů, viz níže, jejichž cílem je zjistit výkon úložiště v přístupu ke vzdáleným datům z různých částí výpočetního clusteru a v různých typech přístupů. První typ testu: standardizovaný I/O benchmark Část “Popis parametrů standardizovaného benchmarku” obsahuje konfiguraci standardizovaného benchmarku a výpis výsledků benchmarku spuštěného na HPC clusteru zadavatele (referenční systém). Po instalaci nového úložiště budeme požadovat spuštění identického benchmarku a srovnání výkonu dodaného systému s výsledky pro referenční systém.
● Požadujeme, aby dodaný systém úložiště dosahoval vůči referenčnímu benchmarku uvedenému v části “Popis parametrů standardizovaného benchmarku” vyšších nebo stejných hodnot IOPS ve všech typech uvedených testů. Počet uzlů použitých pro testování může být menší než pět a obsahovat pouze ty stroje zapojené do 200Gb IB sítě.
● Požadujeme spuštění a reporting standardních benchmarků: 1. Benchmark I0-500" https://www.vi4io.org/std/io500/start 2. BeeGFS benchmark https://www.beegfs.io/wiki/Benchmark
Cílem těchto testů je získání podrobných informací o očekávaném výkonu paralelního filesystému v různých režimech práce s daty a na různých segmentech clusteru (IB část, 10 Gb část a 1Gb část, viz níže). Dále požadujeme konzultaci v rozsahu jednoho pracovního dne na seznámení správců clusteru s konfigurací všech dodávaných komponent. Druhý typ testu: I/O test na specializovaném kódu V druhé části testovacího provozu budeme ověřovat spustitelnost a dobu běhu specializovaného kódu napsaného ve frameworku ROOT (https://root.cern/), v rámci části sítě běžící na 200 Gb IB přes komunikaci BeeGFS. Za dodání testovacího kódu a jeho kompilaci odpovídá zadavatel.
Návazná současná a předpokládaná budoucí infrastruktura Stávající HPC cluster se skládá z 18ti výpočetních uzlů různého typu a stáří. Jedná se o prototyp postupně budovaného výkonného výpočetního clusteru, který bude v budoucnu obsahovat desítky uzlů zapojených jak do IB, tak do 10 Gbit a 1 Gbit Ethernetové sítě. Zjednodušené schéma plánované infrastruktury včetně poptávaných serverů úložiště a IB switche je na obrázku níže (síť 1 Gbit je ze schématu vynechaná).
Požadujeme 1. Propojení poptávaného úložiště a 200 Gb IB sítě s vybranými uzly zadavatele. 2. Propojení poptávaného úložiště s ethernetovým switchem zadavatele: dostupné porty 4x40GBASE-R (slot QSFP₊), 48x10GBASE-T (konektor 8P8C). 3. Propojení poptávaného úložiště s 1 Gbit sítí zadavatele.
Pouze některé výpočetní uzly zadavatele budou zapojené do 200 Gb IB a 10GE sítě. U strojů určených zadavatelem lze předpokládat existenci 10GBASE-T síťového připojení a volného PCIe slotu pro poptávané IB karty. Za kompatibilitu těchto strojů s poptávanými IB kartami a možnost propojení s ethernetovými přepínači odpovídá zadavatel.
Popis parametrů standardizovaného benchmarku Používáme benchmark I0-500" https://www.vi4io.org/std/io500/start. Jediné provedené změny nastavení jsou počty uzlů a procesů na jednotlivých uzlech a případná změna pracovního adresáře. Cílová architektura, kde byl test proveden, využívá BeeGFS, 100 Gb IB síť a diskové pole Infotrend běžící na FC16. Za běhu testu byl cluster zatížen běžným uživatelským provozem. Test byl spuštěný na pěti uzlech (jeden proces na uzel). Výsledky závisí pouze slabě na konkrétní volbě uzlů.
Shrnutí výsledků: [RESULT] ior-easy-write 2.837321 GiB/s : time 309.423 seconds [RESULT] mdtest-easy-write 11.114405 kIOPS : time 306.749 seconds [ ] timestamp 0.000000 kIOPS : time 0.001 seconds [RESULT] ior-hard-write 0.373499 GiB/s : time 348.260 seconds [RESULT] mdtest-hard-write 4.694670 kIOPS : time 301.756 seconds [RESULT] find 66.244998 kIOPS : time 72.609 seconds [RESULT] ior-easy-read 2.062283 GiB/s : time 425.714 seconds [RESULT] mdtest-easy-stat 38.687761 kIOPS : time 88.840 seconds [RESULT] ior-hard-read 0.242186 GiB/s : time 537.095 seconds [RESULT] mdtest-hard-stat 39.263559 kIOPS : time 36.972 seconds [RESULT] mdtest-easy-delete 10.871948 kIOPS : time 320.649 seconds [RESULT] mdtest-hard-read 6.644678 kIOPS : time 213.490 seconds [RESULT] mdtest-hard-delete 5.690691 kIOPS : time 251.759 seconds [SCORE ] Bandwidth 0.852950 GiB/s : IOPS 14.681460 kiops : TOTAL 3.538723

## 1 server_100TB
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky na Storage NOD 100TB
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
| Provedení | Formát pro montáž do racku 19", výška max. 2U, max. hloubka 750mm od montážní roviny. Součástí jsou lyžiny pro montáž do racku a rameno pro kabeláž
| CPU | Min. dvousoketový systém osaditelný dvěma CPU. Systém musí být osazen jedním CPU s minimálně 12 jádry a 24 vlákny, TDP maximálně 100W, frekvence minimálně 2,4GHz, skóre dosažené v benchmarku PassMARK (hodnota CPU Mark) musí být nejméně 18800.
| Paměť | Min. 24 paměťových slotů s možností rozšíření RAM až na celkových 7.5 TB, osazeno minimálně 4x 8GB DDR4 1Rx8 Reg DIMM 2933MHz.
| HDD | Server musí podporovat 2.5 a 3,5" HDD/SSD, všechny HDD/SSD hot-plug. Požadujeme osadit 10 ks 16TB SAS 3.5” hot-plug HDD, volné další dvě 3.5” hot-plug pozice na možnost rozšíření. Požadujeme osadit 2 ks 1.92TB SSD 2.5” hot-plug s DWPD min. 1.5, volné další dvě 2.5” hot-plug pozice na možnost rozšíření.
| Řadič RAID | HW RAID řadič s 4GB cache, zálohovaná cache pomoci FBU, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 16-portu 12Gb/s SAS3 / 6Gb/s SATA3, všechny diskové pozice zapojeny do tohoto řadiče. Host bus min. PCIe 3.0 x8.
| Síťové porty | Požadujeme osazení min. 2x 10GE LAN 10G-BASE-T, 2x 1GE RJ45 LAN LoM, 1x HDR InfiniBand Card 200 Gb (min. 1 port), 1x dedikovaný LAN port pro management (možné sdílení s 1GE porty)
| Napájecí zdroj | 2ks Redundadní napájecí zdroje. Každý 240V, maximálně 450W, s účinností alespoň Platinum, možnost hot-plug výměny.
| Sloty, porty | minimálně 2x USB externí port, 1x VGA port, minimálně 3x PCI-e 3.0 x16 port (nebo 2x PCI-e 3.0 x16 port a 1x PCIe 4.0 x16 port), minimálně další 3x PCIe 3.0 x8 port. Do počtu PCIe slotů se počítají i ty osazené požadovanými síťovými kartami.
| HW Managment | Zapnutí, vypnutí, restart serveru, možnost sdíleného nebo samostateného LAN portu, včetně přesměrovaní KVM a médií včetně rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu a možnost bootu z interní SD karty.
| Chlazení | 2ks Redundantní hotswapový ventilátor
| OS | Bez OS.
| Vzdálená správa | Součástí serveru musí být integrovaná HW vzdálená správa s funkci vzdálené konzole bez nutnosti běžícího OS a vzdálené připojení médií. Dále server musí být vybaven nástroji pro update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu s možností bootu a instalace z interní SD karty. Pokud jsou vyžadovány nějaké licence, pak musí být časově neomezené.
| Zboží | Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného zboží či jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv). Určeno pro český trh.

## 2 server_40TB
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 2
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění
Technické požadavky na Storage NOD 40TB - 2ks
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
| Provedení | Formát pro montáž do racku 19", výška max. 2U, max. hloubka 750mm od montážní roviny. Součástí jsou lyžiny pro montáž do racku a rameno pro kabeláž
| CPU | Min. dvousoketový systém osaditelný dvěma CPU. Systém musí být osazen jedním CPU s minimálně 12 jádry a 24 vlákny, TDP maximálně 100W, frekvence minimálně 2,4GHz, skóre dosažené v benchmarku PassMARK (hodnota CPUMark) musí být nejméně 18800.
| Paměť | Min. 24 paměťových slotů s možností rozšíření RAM až na celkových 7.5 TB, osazeno minimálně 4x 8GB DDR4 1Rx8 Reg DIMM 2933MHz.
| HDD | Server musí podporovat 2.5 a 3,5" HDD/SSD, všechny HDD/SSD hot-plug. Požadujeme osadit 8 ks 8TB SAS 3.5” hot-plug HDD , volné další čtyři 3.5” hot-plug pozice na možnost rozšíření. Požadujeme osadit 2 ks 960GB SSD 2.5” hot-plug s DWPD min. 1.5, volné další dvě 2.5” hot-plug pozice na možnost rozšíření.
| Řadič RAID | HW RAID řadič s 4GB cache, zálohovaná cache pomoci FBU, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 16-portu 12Gb/s SAS3 / 6Gb/s SATA3, všechny diskové pozice zapojeny do tohoto řadiče. Host bus min. PCIe 3.0 x8.
| Síťové porty | Požadujeme osazení min. 2x 10GE LAN 10G-BASE-T, 2x 1GE RJ45 LAN LoM, 1x HDR InfiniBand Card 200 Gb (min. 1 port), 1x dedikovaný LAN port pro management (možné sdílení s 1GE porty)
| Napájecí zdroj | 2ks Redundadní napájecí zdroje.Každý 240V, maximálně 450W, s účinností alespoň Platinum, možnost hot-plug výměny.
| Sloty, porty | minimálně 2x USB externí port, 1x VGA port, minimálně 3x PCI-e 3.0 x16 port (nebo 2x PCI-e 3.0 x16 port a 1x PCIe 4.0 x16 port), minimálně další 3x PCIe 3.0 x8 port. Do počtu PCIe slotů se počítají i ty osazené požadovanými síťovými kartami.
| HW Managment | Zapnutí, vypnutí, restart serveru, možnost sdíleného nebo samostateného LAN portu, včetně přesměrovaní KVM a médií včetně rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu a možnost bootu z interní SD karty o velikosti min. 16GB.
| Chlazení | 2ks Redundantní hotswapový ventilátor
| OS | Bez OS.
| Vzdálená správa | Součástí serveru musí být integrovaná HW vzdálená správa s funkci vzdálené konzole bez nutnosti běžícího OS a vzdálené připojení médií. Dále server musí být vybaven nástroji pro update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu s možností bootu a instalace z interní SD karty. Pokud jsou vyžadovány nějaké licence, pak musí být časově neomezené.
| Zboží | Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného zboží či jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv). Určeno pro český trh.

## 3 HDR InfiniBand Switch
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 3
HDR InfiniBand Switch – 1ks | Minimální požadavky | Splňuje ANO
Základní vlastnosti
Třída zařízení | HDR InfiniBand Switch
Formát zařízení | do racku, součástí balení musí být buď pevné nebo teleskopické kolejnice
Velikost zařízení: 1U, max. hloubka 600mm | ano
Počet 40x portu HDR 200Gb/s v 1U | 40x QSFP56
Možnost zdvojnásobení připojených zařízení pomocí splitovacích kabelů při současné redukci rychlosti na HDR 100Gb/s, tj. 80x100Gb/s | ano
Podpora Passive copper nebo Active fiber kabeláže | ano
Podpora Optical modules | ano
Celková propustnost přepínače | 16Tb/s
Latence (v rámci přepínače: port-to-port) | méně než 130 ns
Fyzicka specifikace
Dualni redundantni zdroje | ano
Hot plug zdroju | ano
Podpora 200-240VAC | ano
Proudění vzduchu v rámci chlazení v konfiguraci “power-to-connectors” (P2C), tj. porty otočené dozadu. | ano
Hot plug ventilatoru | ano
Základní funkce a protokoly
MTU | 256 to 4Kbyte
Shoda s IBTA 1.21 and 1.3 | ano
Podpora Adaptive Routing | ano
Podpora kontroly toku - Congestion control | ano
Podpora - Port Mirroring | ano
Podpora - VL2VL mapping | ano
IB router | L3
Podpora JSON API | ano
Management
CLI formou RJ45 serial console port | ano
USB konzolový port | ano
OoB management portů s podporou ethernetu | ano
Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano
SSHv2 | ano
Podpora SNMP v1,v2,v3 | ano
Podpora RADIUS, TACACS+, LDAP | ano
Port mirroring | ano
Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano
Grafické uživatelské rozhraní (webový prohlížeč) | ano
Zboží | Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a
technickým normám a bude splňovat zákonné
podmínky pro jeho užívání. Zboží musí být dodáno
jako nové a nepoužité; dodání repasovaného zboží či
jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží bude
dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích
osob (zejména práv z duševního vlastnictví či
průmyslových práv). Určeno pro český trh.

## 4 Infiniband 200Gb
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 4
Karta Infiniband 200Gb | Minimální požadavky | Splňuje ANO
Základní vlastnosti
Třída zařízení | InfiniBand karta
Format zařízení do PCI-e slotu | Infiniband Adapter Card
Propustnost min 200Gb/s na jeden port | 200Gb/s
Latence | < 0.6µs
Podpora PCI-e x16 Gen 4.0 a nižší | Ano
Typ konektoru QSFP56 | QSFP56
Kompatibilita se switchem třídy “HDR 200Gb/s InfiniBand” | Ano
Počet portů 200 Gb/sec | 1 x QSFP56
Podpora Jumbo frame support (9.6KB) | Ano
Podpora OS Linux: RHEL a všechny jeho přímé klony (např. CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Enterprise Linux), SLES a jeho přímé klony (OpenSUSE), Ubuntu a Debian. | Ano
Zboží | Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a
technickým normám a bude splňovat zákonné
podmínky pro jeho užívání. Zboží musí být dodáno
jako nové a nepoužité; dodání repasovaného zboží či
jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží bude
dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích
osob (zejména práv z duševního vlastnictví či
průmyslových práv). Určeno pro český trh.

## 5 Kabeláž
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 5
Kabeláž | Minimální požadavky | Splňuje ANO
Základní vlastnosti
InfiniBand Cu Cable 200Gb,. | Ano
Minimální délka | 2 m
Kompatibilní s InfiniBand switchem a servery 100TB a 40TB | Ano