## část 2
Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2021 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání v týdnech (od nabytí účinnosti smlouvy) | DOPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Tlakoměr s EKG | 2 | Přístroj pro určování příčin srdečních obtíží, při monitorování pacientů s kardivaskulárním rizikem nebo sledování efektivity a snášelivosti léčebného režimu. Kombinovaný přístroj 2-v-1: Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG) pomocí postranních elektrod a měření krevního tlaku pomocí manžety. Automatické vyhodnocení srdečního rytmu pomocí přehledných ikon. Připojení k PC pomocí USB a bluetooth, analytický software. Grafické zobrazení výsledků měření vč. záznamu EKG. Univerzální manžeta s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm). Kapacita paměti 2× 64 měření (režim pro 2 uživatele) | 4 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. | 11400 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Tlakoměr | 1 | Tlakoměr s rozpoznáním rizika mrtvice a infarktu. Měřič krevního tlaku ovládaný dotykovým displejem a přesnými technologiemi měření pro odhalení fibrilace síní během měření krevního tlaku. Součástí požadována manžeta o velikosti 22 až 42 cm, indikátor těsnosti manžety a indikátor pohybu paže měření. Připojení k PC pomocí USB propojením, analytický software. | 4 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. | 3883 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za část 2 v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244. | [6 empty] | 26683 | 0