TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvoří:

A) Technické zprávy

Technické zprávy jsou součástí Projektové dokumentace pro provádění stavby, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

B) Přehled požadovaných zkoušek

Přehled požadovaných standardních dokladů, zkoušek a měření v rámci plnění Díla:

1. Doklady předávané Dodavatelem při dokončení Díla

- Certifikáty respektive prohlášení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Stavební deník

- Čestné prohlášení o provedení stavby v souladu s Výkresy a s podmínkami a požadavky stavebního povolení

- Potvrzení o uložení odpadů a sutí a o jejich ekologické likvidaci

- Osvědčení o způsobilosti svářečů ocelových konstrukcí a potrubí

- Protokol o měření hluku dle stanoviska a požadavků hygienické stanice

- Doklady o zaškolení obsluhy zabudovaných technických a technologických zařízení

- Návody k obsluze zabudovaných technických a technologických zařízení

- Příručky pro provoz a údržbu zabudovaných technických a technologických zařízení

- Záruční listy

2. Elektroinstalace – silnoproud

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

- Protokol o měření intenzity umělého osvětlení

- Zpráva o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení

- Zpráva o výchozí revizi hromosvodu a uzemnění

3. Elektroinstalace – slaboproud

- Protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace

- Zpráva o revizi elektrické požární signalizace

- Protokol o funkční zkoušce evakuačního rozhlasu

- Zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace

4. Výtahy, invalidní plošiny

- Pasport výtahu, invalidní plošiny

- Protokol o technické kontrole výtahu, invalidní plošiny

- Provozní kniha výtahu, invalidní plošiny

- Protokol o provozní zatěžovací zkoušce výtahu

- Výchozí revize elektro výtahu, invalidní plošiny

5. Vnitřní kanalizace a vodovod

- Zápis o provedené zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace

- Zápis o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí

- Zápis o provedené desinfekci a proplachu vodovodního potrubí

6. Ústřední vytápění

- Protokol o tlakové zkoušce systému

- Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému

- Revizní zpráva o výsledku kontrol spalinových cest

- Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení

- Předávací protokol kotelny včetně osvědčení o technické prohlídce

- Provozní řád kotelny

- Soupis potřebného rozsahu servisních prací a činností pro zařízení kotelny včetně časových period pro jejich vykonávání

7. Vzduchotechnika, chlazení

- Protokol o zaregulování vzduchotechnického a chladícího zařízení - potvrzení výkonových parametrů jednotlivých zařízení

- Protokol o autorizovaném měření hluku ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru při provozu vzduchotechnických a chladících zařízení

- Kniha požárních klapek a protokol o vstupní revizi požárních klapek

- Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním odzkoušení smontovaného vzduchotechnického a chladícího zařízení

- Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického a chladícího zařízení

- Zpráva o revizi systému měření a regulace

- Soupis potřebného rozsahu servisních prací a činností pro zabudovaná vzduchotechnická a chladící zařízení včetně časových period pro jejich vykonávání

8. Požární ochrana

- Atesty požárních uzávěrů, osvědčení o požární odolnosti s označením typu požárních uzávěrů

- Doklad o provedené montáži SDK konstrukcí s požární odolností

- Zápis o kontrole požárního vodovodu

- Osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů

9. Přípojky

- Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace

- Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky venkovní kanalizace

Správce stavby může pozměnit specifikaci požadovaných dokladů, zkoušek a měření nebo dát pokyn k vykonání dodatečných zkoušek či k předložení dalších dokladů.

C) Přehled nabízených technologických zařízení

D) Další dokumentace

1. Stavební povolení

Stavební povolení pro Stavbu je přílohou č. 1 této Technické specifikace.

2. Právo přístupu na staveniště

Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo přístupu na všechny části Staveniště a umožňuje mu jejich užívání během dob stanovených v Příloze k nabídce. Toto právo bude poskytnuto v rámci písemného předání Staveniště.

3. Elektřina, voda a plyn

Zhotovitel je oprávněn využívat pro účely plnění Díla zdroje elektřiny, vody a plynu Objednatele, které jsou dostupné na Staveništi.

Příloha č. 1 - Přehled nabízených technologických zařízení

Příloha č. 2 - Stavební povolení