## REKAPITULACE
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13
Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Datum:
Místo:
IČ:
Zadavatel: |  | DIČ:
Uchazeč: |  | IČ:
DIČ:
Projektant: |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
|  | Celkem [Kč] | Montáž [Kč] | Dodávka [Kč]
M-22
oddíl 1 | Materiál - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  | 0
oddíl 2 | Materiál - Strukturovaná kabeláž |  |  | 0
oddíl 3 | Materiál - IP kamerový systém |  |  | 0
oddíl 4 | Materiál - IP Dveřní inkterkom |  |  | 0
oddíl 5 | Materiál - Rozhlas s nuceným poslechem |  |  | 0
oddíl 6 | Materiál - Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby |  |  | 0
oddíl 7 | Materiál - Jednotný čas |  |  | 0
oddíl 8 | Materiál - AV technicka - příprava |  |  | 0
oddíl 9 | Materiál - Elektrická požární signalizace EPS |  |  | 0
oddíl 10 | Materiál - Přístupový systém |  |  | 0
oddíl 11 | Materiál - Společná televizní anténa STA |  |  | 0
oddíl 12 | Materiál - Indukční smyčka pro nedoslýchavé |  |  | 0
oddíl 13 | Materiál - Elektroinstalační materiál pro společné kabelové trasy |  |  | 0
| Dodávka celkem - cena bez DPH | 0
M-22
oddíl 1 | Montáž - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  | 0
oddíl 2 | Montáž - Strukturovaná kabeláž |  | 0
oddíl 3 | Montáž - IP kamerový systém |  | 0
oddíl 4 | Montáž - IP Dveřní inkterkom |  | 0
oddíl 5 | Montáž - Rozhlas s nuceným poslechem |  | 0
oddíl 6 | Montáž - Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby |  | 0
oddíl 7 | Montáž - Jednotný čas |  | 0
oddíl 8 | Montáž - AV technicka - příprava |  | 0
oddíl 9 | Montáž - Elektrická požární signalizace EPS |  | 0
oddíl 10 | Montáž - Přístupový systém |  | 0
oddíl 11 | Montáž - Společná televizní anténa STA |  | 0
oddíl 12 | Montáž - Indukční smyčka pro nedoslýchavé |  | 0
oddíl 13 | Montáž - Elektroinstalační materiál pro společné kabelové trasy |  | 0
| Montáže celkem - cena bez DPH | 0
Celkem bez DPH |  | 0

## Výkaz výměr
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
P. č. | Položka | Kód | Popis položky | MJ | Množství | Ceny v Kč |  |  |  | Finanční prostředky
[6 empty] | Jedn. | Dodávka | Jedn. | Montáž
|  | M-22 | Slaboproudé rozvody
|  | oddíl 1 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS - napojení na stáv. ústřednu | [6 empty] | INVESTICE
1 | R | 220990001 | MB-Secure Licence - 64 detektorových skupin | ks | 1
2 | R | 220990002 | MB-Secure Licence - 16 oblastí/podsystémů | ks | 1
3 | R | 220990003 | Grafická klávesnice (komplet), bílá, MB Secure | ks | 1
4 | R | 220990004 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, MB Secure, 19 tlačítek | ks | 2
5 | R | 220990005 | uzamykatelná skříňka pro ovládací klávesnici | ks | 1
6 | R | 220990006 | IB2 modul sběrnic - 4x sběrnice BUS2, 256 adres | ks | 1
7 | R | 220990007 | optický převodník FO/RS485 , 12VDC (pro SM9/125um) | ks | 1
8 | R | 220990008 | zdroj 12VDC 1A pro napájení převodníku (zdroj do racku) | ks | 2
9 | R | 220990009 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 6
10 | R | 220990010 | Koncentrátor 5-vstupů, jedn. vyvážen., bzučák, BUS-2 | ks | 10
11 | R | 220990011 | Kryt pro desku RIO včetně tamper HUB PRO BOX | ks | 16
12 | R | 220990012 | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO | ks | 1
13 | R | 220990013 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | ks | 4
14 | R | 220990014 | AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS | ks | 4
15 | R | 220990015 | PIR detektor, půlkulová otočná čočka, dosah vějíř 11m / dlouhý dosah 17m. ,s pohledem pod sebe, stupeň 2 | ks | 85
16 | R | 220990016 | Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC , stupeň 2 | ks | 4
17 | R | 220990017 | svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá. | ks | 4
18 | R | 220990018 | plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm. | ks | 4
19 | R | 220990019 | Interní signalizační siréna, BUS1 | ks | 11
20 | R | 220990020 | Kabely a elektroinstalační materiál
21 | R | 220990021 | kabel JYSTY 2x2x0,8 - sběrnice | m | 1050
22 | R | 220990022 | kabel FI-HT06 3x2x0,5 | m | 3510
23 | R | 220990023 | kabel YY-JZ 2x1,5 | m | 680
24 | R | 220990024 | kabel YY-JZ 2x1 | m | 540
25 | R | 220990025 | trubka PVC 16 2316 | m | 350
26 | R | 220990026 | trubka PVC 23 2323 | m | 550
27 | R | 220990027 | trubka PVC 29 2329 | m | 150
28 | R | 220990028 | krabice KU68-1901 vč.víčka | ks | 140
29 | R | 220990029 | krabice KO100 | ks | 50
30 | R | 220990030 | protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | bal | 20
31 | R | 220990031 | drážka pro tr.16, cihla | m | 300
32 | R | 220990032 | drážka pro tr.23, cihla | m | 180
33 | R | 220990033 | drážka pro tr.29, cihla | m | 260
34 | R | 220990034 | prostup kcí 150mm, 80x80, cihla | ks | 55
35 | R | 220990035 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 150
36 | R | 220990036 | programování ústředny | hod | 40
37 | R | 220990037 | oživení systému | hod | 35
38 | R | 220990038 | revize zařízení | hod | 16
39 | R | 220990039 | zaškolení obsluhy | hod | 8
40 | R | 220990040 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
41 | R | oddíl 2 | Strukturovaná kabeláž SK | [6 empty] | INVESTICE
42 | R | 220990041 | zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6A včetně rámečku | ks | 194
43 | R | 220990042 | zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6A včetně rámečku | ks | 1117
44 | R | 220990043 | 19" datový rozvaděč BD/FD1
45 | R | 220990044 | Rozvaděč stojan. 45U/600 x 600, šedý, dveře sklo, | ks | 1
46 | R | 220990045 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 2
47 | R | 220990046 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1
48 | R | 220990047 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks | 1
49 | R | 220990048 | Ukládací plato 550mm 1U-4b. BK černé, nosnost 45kg | ks | 1
50 | R | 220990049 | Modulární patch panel STP pro osaz. 48 pozic BK 1U, CAT6A | ks | 5
51 | R | 220990050 | Konektor CAT6A STP | ks | 240
52 | R | 220990051 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 7
53 | R | 220990052 | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | ks | 1
54 | R | 220990053 | Patch panel černý osaz. 50 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní | ks | 1
55 | R | 220990054 | Patch kabel STP 3m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 150
56 | R | 220990055 | Patch kabel STP 5m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 150
57 | R | 220990056 | Optika a příslušenství BD/FD1
58 | R | 220990057 | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U | ks | 2
59 | R | 220990058 | LC spojka, multimode, duplex, na SC otvor | ks | 48
60 | R | 220990059 | Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka | ks | 4
61 | R | 220990060 | Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner | ks | 4
62 | R | 220990061 | ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 48
63 | R | 220990062 | Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M | ks | 36
64 | R | 220990063 | Pigtail 50/125 SCpc MM OM1 1,5m SXPI-SC-PC-OM1-1,5M | ks | 12
65 | R | 220990064 | Patch kabel 9/125 LCpc/SCpc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/SC-PC-OS1-1M-D | ks | 2
66 | R | 220990065 | Patch kabel 9/125 LCpc/SCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/SC-PC-OS1-3M-D | ks | 6
67 | R | 220990066 | Zdroj UPS BD/FD1
68 | R | 220990067 | UPS 3000VA LCD | ks | 1
69 | R | 220990068 | UPS Network Management Card , manag. Card pro vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě | ks | 1
70 | R | 220990069 | Aktivní prvky BD/FD1
71 | R | 220990070 | Switch 48 portů 10/100/1000 PoE + 4x SFP port + 1x dual-personality port, správa přes SNMP, CLI a Web GUI, Layer 2,QoS,management,standard IEEE 802.3at na všech 48 portech, procesor ARM9E s frekvencí 800 MHz, 128 MB DDR3 operační paměti, 128 MB flash paměti a paketovým bufferem o velikosti 3 MB | ks | 5
72 | R | 220990071 | Switch gigabit management 16xSFP + 8x Combo | ks | 1
73 | R | 220990072 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel | ks | 18
74 | R | 220990073 | Rauter BD/FD1
75 | R | 220990074 | Ethernet router 1x WAN,4x LAN,2x USB print | ks | 1
76 | R | 220990075 | 19" datový rozvaděč BD/FD2
77 | R | 220990076 | Rozvaděč stojan. 45U/600 x 600, šedý, dveře sklo, | ks | 1
78 | R | 220990077 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 2
79 | R | 220990078 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1
80 | R | 220990079 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks | 1
81 | R | 220990080 | Ukládací plato 550mm 1U-4b. BK černé, nosnost 45kg | ks | 1
82 | R | 220990081 | Modulární patch panel STP pro osaz. 48 pozic BK 1U, CAT6A | ks | 6
83 | R | 220990082 | Konektor CAT6A STP | ks | 288
84 | R | 220990083 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 6
85 | R | 220990084 | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | ks | 1
86 | R | 220990085 | Patch panel černý osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní | ks | 1
87 | R | 220990086 | Patch kabel STP 3m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 150
88 | R | 220990087 | Patch kabel STP 5m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 150
89 | R | 220990088 | Zdroj UPS BD/FD2
90 | R | 220990089 | UPS 3000VA LCD | ks | 1
91 | R | 220990090 | UPS Network Management Card , manag. Card pro vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě | ks | 1
92 | R | 220990091 | Aktivní prvky BD/FD2
93 | R | 220990092 | Switch 48 portů 10/100/1000 PoE + 4x SFP port + 1x dual-personality port, správa přes SNMP, CLI a Web GUI, Layer 2,QoS,management,standard IEEE 802.3at na všech 48 portech, procesor ARM9E s frekvencí 800 MHz, 128 MB DDR3 operační paměti, 128 MB flash paměti a paketovým bufferem o velikosti 3 MB | ks | 6
94 | R | 220990093 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel | ks | 6
95 | R | 220990094 | 19" datový rozvaděč BD/FD3
96 | R | 220990095 | Rozvaděč stojan. 45U/600 x 600, šedý, dveře sklo, | ks | 1
97 | R | 220990096 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 2
98 | R | 220990097 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1
99 | R | 220990098 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks | 1
100 | R | 220990099 | Ukládací plato 550mm 1U-4b. BK černé, nosnost 45kg | ks | 1
101 | R | 220990100 | Modulární patch panel STP pro osaz. 48 pozic BK 1U, CAT6A | ks | 5
102 | R | 220990101 | Konektor CAT6A STP | ks | 240
103 | R | 220990102 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 7
104 | R | 220990103 | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | ks | 1
105 | R | 220990104 | Patch panel černý osaz. 50 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní | ks | 1
106 | R | 220990105 | Patch kabel STP 3m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 160
107 | R | 220990106 | Patch kabel STP 5m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 160
108 | R | 220990107 | Optika a příslušenství BD/FD3
109 | R | 220990108 | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U | ks | 1
110 | R | 220990109 | LC spojka, multimode, duplex, na SC otvor | ks | 24
111 | R | 220990110 | záslepka pro čelo vany | ks | 12
112 | R | 220990111 | Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka | ks | 1
113 | R | 220990112 | Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner | ks | 1
114 | R | 220990113 | ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 12
115 | R | 220990114 | Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M | ks | 12
116 | R | 220990115 | Patch kabel 9/125 LCpc/SCpc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/SC-PC-OS1-1M-D | ks | 2
117 | R | 220990116 | Patch kabel 9/125 LCpc/SCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/SC-PC-OS1-3M-D | ks | 6
118 | R | 220990117 | Zdroj UPS BD/FD3
119 | R | 220990118 | UPS 3000VA LCD | ks | 1
120 | R | 220990119 | UPS Network Management Card , manag. Card pro vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě | ks | 1
121 | R | 220990120 | Aktivní prvky BD/FD3
122 | R | 220990121 | Switch 48 portů 10/100/1000 PoE + 4x SFP port + 1x dual-personality port, správa přes SNMP, CLI a Web GUI, Layer 2,QoS,management,standard IEEE 802.3at na všech 48 portech, procesor ARM9E s frekvencí 800 MHz, 128 MB DDR3 operační paměti, 128 MB flash paměti a paketovým bufferem o velikosti 3 MB | ks | 7
123 | R | 220990122 | Switch gigabit management 16xSFP + 8x Combo | ks | 1
124 | R | 220990123 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel | ks | 23
125 | R | 220990124 | 19" datový rozvaděč BD/FD4
126 | R | 220990125 | Rozvaděč stojan. 45U/600 x 600, šedý, dveře sklo, | ks | 1
127 | R | 220990126 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 2
128 | R | 220990127 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1
129 | R | 220990128 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks | 1
130 | R | 220990129 | Ukládací plato 550mm 1U-4b. BK černé, nosnost 45kg | ks | 1
131 | R | 220990130 | Modulární patch panel STP pro osaz. 48 pozic BK 1U, CAT6A | ks | 8
132 | R | 220990131 | Keystone CAT6A STP | ks | 384
133 | R | 220990132 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 8
134 | R | 220990133 | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | ks | 1
135 | R | 220990134 | Patch panel černý osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní | ks | 1
136 | R | 220990135 | Patch kabel STP 3m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 190
137 | R | 220990136 | Patch kabel STP 5m, CAT6A, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 190
138 | R | 220990137 | Zdroj UPS BD/FD4
139 | R | 220990138 | UPS 3000VA LCD | ks | 1
140 | R | 220990139 | UPS Network Management Card , manag. Card pro vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě | ks | 1
141 | R | 220990140 | Aktivní prvky BD/FD4
142 | R | 220990141 | Switch 48 portů 10/100/1000 PoE + 4x SFP port + 1x dual-personality port, správa přes SNMP, CLI a Web GUI, Layer 2,QoS,management,standard IEEE 802.3at na všech 48 portech, procesor ARM9E s frekvencí 800 MHz, 128 MB DDR3 operační paměti, 128 MB flash paměti a paketovým bufferem o velikosti 3 MB | ks | 8
143 | R | 220990142 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel | ks | 8
144 | R | 220990143 | Access Point
145 | R | 220990144 | WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE, GLAN, WPS, RADIUS server, Roaming, centrální správa, Podpora až 100 uživatelů současně a rychlý roaming mezi přístupovými body | ks | 21
146 | R | 220990145 | Nástěnný optický rozvaděč ve 2.NP
147 | R | 220990146 | Optický box pro 12x SC(LC duplex) s krytím IP65 včetně kazety, ochran sváru, uchycení kabelu vč. tahového prvku, 3x průchodka, možnost zaplombování. Rozměr 160x200x45mm | ks | 1
148 | R | 220990147 | Pigtail 50/125, LCpc MM OM2 0,5m | ks | 12
149 | R | 220990148 | demontáž stáv. datového rozvaděče ve 2.NP | hod | 16
150 | R | 220990149 | přepojení stáv. optických kabelů | hod | 24
151 | R | 220990150 | Elektroinstalační materiál a kabely
152 | R | 220990151 | Kabel Mini Breakout, 09/125um, 24 vl., LSOH, se zvýšenou ochranou proti hlodavců | m | 344
153 | R | 220990152 | Kabel Mini Breakout, 09/125um, 12 vl., LSOH, se zvýšenou ochranou proti hlodavců | m | 105
154 | R | 220990153 | Kabel SYKFY 50x2x0.5 | m | 390
155 | R | 220990154 | Kabel U/FTP 4p.cat.6A drát | m | 101813
156 | R | 220990155 | trubka PVC 2323 | m | 550
157 | R | 220990156 | trubka PVC 2329 | m | 1850
158 | R | 220990157 | trubka PVC 2336 | m | 1033
159 | R | 220990158 | trubka PVC 2340 | m | 420
160 | R | 220990159 | trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | ks | 60
161 | R | 220990160 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 1650
162 | R | 220990161 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 660
163 | R | 220990162 | protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | bal | 30
164 | R | 220990163 | lišta hranatá 60x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu | ks | 45
165 | R | 220990164 | kabelová telefonní skříň 200párů MIS včetně výzbroje | ks | 1
166 | R | 220990165 | prostup kcí 150mm, 80x80, cihla | ks | 65
167 | R | 220990166 | ICT měření, certifikalční protokol | ks | 1
168 | R | 220990167 | drážka pro tr.23, cihla | m | 300
169 | R | 220990168 | drážka pro tr.29, cihla | m | 220
170 | R | 220990169 | drážka pro tr.36, cihla | m | 170
171 | R | 220990170 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 160
172 | R | 220990171 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
173 | R | oddíl 3 | IP kamerový systém , Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže | [6 empty] | INVESTICE
174 | R | 220990172 | Venkovní IP kamera, Full HD kamera v antivandal venkovním dome provedení, krytí IP66; rychlost 60fps při 1920 × 1080, 1/2.8" progresivní CMOS, citlivost 0,003lx v černobílém režimu / 0,05lx v barevném režimu, mechanický IR filtr; 3× zoom objektiv 3 - 9mm; komprese obrazu H.264 high profile a M-JPEG, multistream; obousměrné audio G.711 nebo G.726; 1/1 alarmový vstup/výstup; slot pro microSD kartu do kapacity 32GB; ONVIF 2.2 profile S a PSIA 1.1; vestavěná analýza obrazu: detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce tváře (přítomnost); zdarma VMS software pro 16 kamer s možností rozšíření o další licence, software pro smartphony Android a iOS; rozměry Ø140 × 122mm; hmotnost 975g; napájení 12V DC a Power over Ethernet IEEE802.3af | ks | 1
175 | R | 220990173 | Vnitřní IP kamera, Full HD kamera ve vnitřním dome provedení; rychlost 60fps při 1920 × 1080, 1/2.8" progresivní CMOS, citlivost 0,003lx v černobílém režimu / 0,05lx v barevném režimu, mechanický IR filtr; 3× zoom objektiv 3 - 9mm; komprese obrazu H.264 high profile a M-JPEG, multistream; obousměrné audio G.711 nebo G.726; 1/1 alarmový vstup/výstup; slot pro microSD kartu do kapacity 32GB; ONVIF 2.2 profile S a PSIA 1.1; vestavěná analýza obrazu: detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce tváře (přítomnost); zdarma VMS software pro 16 kamer s možností rozšíření o další licence, software pro smartphony Android a iOS; rozměry Ø140 × 122mm; hmotnost 607g; napájení 12V DC a Power over Ethernet IEEE802.3af | ks | 16
176 | R | 220990174 | profesionální monitorovací a záznamový software - kamerová licence (monitorovací a záznamový software pro vytvoření IP kamerového systému až se 64 IP kamerami a s přístupem až třech vzdálených klientů) | ks | 1
177 | R | 220990175 | Záznamový a monitorovací server pro IP kamery, procesor Intel Core i7 (4790K) s frekvencí 4,0Ghz, operační paměť 16GB, základní diskový prostor 2 TB (2x 2 TB v RAID1) s možností rozšíření, operační systém MS Windows 7 Pro (CZ, 64bit). Předinstalovaný záznamový a monitorovací software v českém jazyce pro 32 IP kamer. Výkon serveru je navržen pro 16 až 32 IP kamer VIVOTEK s HD či Full HD rozlišením. Provedení rackmount pro montáž do datového rozvaděče (racku). Délka záznamu je 3 až 30 dní dle nastavení kvality zaznamenávaného videa z IP kamer. | ks | 1
178 | R | 220990176 | Pevný disk 4 TB, SATA 6Gbps, nízký odběr (cca 0,6 W až 3,3 W), nižší hlučnost. V ceně pevného disku test SMART utilitou, instalace do záznamového zařízení, instalace systémové části a aktualizace firmwaru | ks | 2
179 | R | 220990177 | monitor LCD 15" (servisní) | ks | 1
180 | R | 220990178 | klávesnice, opt. myš | ks | 1
181 | R | 220990179 | Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže)
182 | R | 220990180 | oživení a nastavení systému IP CCTV | hod | 16
183 | R | oddíl 4 | IP Dveřní komunikátor, Kabeláž je součástí oddílu 2 strukturované kabeláž SK, zdroj pro napájení a zámku a zamouzamykací zámek je součástí oddílu 10 PS)
184 | R | 220990181 | IP Fermax video panel+1 dvoj.tlačítko, bez inst. krabice pod omítku,2relé , PoE | ks | 2
185 | R | 220990182 | Instalační krabice pod omítku pro panel serie 1 | ks | 2
186 | R | 220990183 | Povětrnostní kryt panelu řady 1 | ks | 2
187 | R | 220990184 | IP stolní videotelefon s 4,3" podsvíceným barevným LCD displejem umožňuje bezdrátové připojení k Internetu prostřednictvím WiFi (s využitím externího USB dongle), je vybaven slotem pro SD/MMC/SDHC karty a USB portem. Má 2 vestavěné 10/100M ethernetové porty a lze jej nastavit až pro 3 telefonní linky (SIP účty). | ks | 2
188 | R | oddíl 5 | Rozhlas s nuceným poslechem | [6 empty] | INVESTICE
189 | R | 220990185 | Rozvaděč 27U/600x600, šedý, dveře sklo nedělený | ks | 1
190 | R | 220990186 | 19' rozv panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005 | ks | 2
191 | R | 220990187 | Ventilační jednotka univerz.s term. GR,4 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy) | ks | 1
192 | R | 220990188 | Ukládací plato 1U/550mm, max.nosnost 150kg | ks | 1
193 | R | 220990189 | akumulátor 12V/80Ah | ks | 2
194 | R | 220990190 | Rozhlasová ústředna 240W/100V, 5 zón s regulací hlasitosti, možnost kaskádování pro zvýšení výkonu a počtu zón, slot pro modul hlasových zpráv a modul dohledu systémových komponent, mikrofonních stanic a 100V linek. Jednotka je vybavena vstupy 3x MIC/LINE s konektorem XLR/J (možnost aktivace phantomového napájení), dále hudebními vstupy BGM1/BGM2, vstup MIC/LINE č. 1 je navíc vybaven konektorem DIN5 pro připojení mikrofonní stanice s prioritním kontaktem, prioritní vstup TEL, 2x systémový vstup pro připojení mikrofonních stanic nebo rozšiřujících jednotek . Výstupy 1x LINE OUT, 1x REC OUT, linkový vstup a výstup pro snadné připojení externí jednotky (ekvalizér, eliminátor zpětné vazby apod.). Tónové korekce, hlasitost jednotlivých vstupů, master hlasitost, gong, výstup pro nucený poslech, logické vstupy a výstupy, napájení 230V AC / 24V DC | ks | 2
195 | R | 220990191 | Systémový manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V | ks | 1
196 | R | 220990192 | Montážní sada úchytů pro 1 jednotku standardní šířky o výšce 2HU do 19" racku | ks | 3
197 | R | 220990193 | Mikrofonní stanice pro 10 zón, RJ45, napájení 24V DC. | ks | 1
198 | R | 220990194 | Nástěnný reproduktor pro připojení na 100V rozvody, výkon 6/3/1,5/0,8W @ 100V | ks | 80
199 | R | 220990195 | Regulátor hlasitosti pro připojení na 100V rozvody, max. 20W @ 100V, relé nuceného poslechu | ks | 46
200 | R | 220990196 | Kabely a elektroinstalační materiál
201 | R | 220990197 | kabel bezhalogenový, samozhášivý 4x1.5 - R | m | 1780
202 | R | 220990198 | kabel bezhalogenový, samozhášivý 2x1.5 - R | m | 550
203 | R | 220990199 | kabel U/FTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý | m | 190
204 | R | 220990200 | trubka PVC 2316 | m | 120
205 | R | 220990201 | trubka PVC 2323 | m | 120
206 | R | 220990202 | trubka PVC 2329 | m | 120
207 | R | 220990203 | protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | bal | 6
208 | R | 220990204 | prostup stavební konstukcí do 300mm | ks | 15
209 | R | 220990205 | drážka pro kabel pod omítkou | m | 690
210 | R | 220990206 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 75
211 | R | 220990207 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
212 | R | oddíl 6 | Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby | [6 empty] | INVESTICE
213 | R | 220990208 | základní modul signalizačního systému 4 zóny | ks | 1
214 | R | 220990209 | Napaječ 1,5A/40W/24 V DC | ks | 1
215 | R | 220990210 | kabel k napaječi | ks | 1
216 | R | 220990211 | oriantační světlo | ks | 2
217 | R | 220990212 | potvrzovací tlačítko | ks | 2
218 | R | 220990213 | přivolávací tlačítko | ks | 4
219 | R | 220990214 | konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p | ks | 24
220 | R | 220990215 | Kabely a elektroinstalační materiál
221 | R | 220990216 | kabel JYSTY 2x2x0.8 | ks | 270
222 | R | 220990217 | kabel YY-JZ 2x1,5 | m | 200
223 | R | 220990218 | trubka ohebná PVC 2316 | m | 100
224 | R | 220990219 | trubka ohebná PVC 2323 | m | 150
225 | R | 220990220 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 30
226 | R | 220990221 | drážka pro tr.16, cihla | m | 25
227 | R | 220990222 | drážka pro tr.23, cihla | m | 20
228 | R | 220990223 | prostup stavební konstukcí do 150mm, cihla | ks | 8
229 | R | 220990224 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 25
230 | R | 220990225 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | ks | 1
231 | R | oddíl 7 | Jednotný čas | [6 empty] | INVESTICE
232 | R | 220990226 | Mateční hodiny, ML minutová linka 24V/1,3A, impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., dokrok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, SK sériový kanál, 1200Bd 12V/300mA, pro řízení digitálních hodin EDHp | ks | 1
233 | R | 220990227 | Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m) | ks | 1
234 | R | 220990228 | Podružné hodiny kulaté 30cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V | ks | 10
235 | R | 220990229 | Podružné hodiny kulaté 40cm, nástěnné,jednostranné, řízené ML24V | ks | 3
236 | R | 220990230 | Podružné hodiny kulaté 40cm, nástěnné,oboustranné, řízené ML24V | ks | 2
237 | R | 220990231 | Elektroinstalační materiál a kabely
238 | R | 220990232 | kabel CYKY 2x1 | m | 840
239 | R | 220990233 | drážka pro uložení kabelu pod omítku | m | 310
240 | R | 220990234 | protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | ks | 6
241 | R | 220990235 | prostup stavební konstukcí do 300mm | ks | 40
242 | R | 220990236 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 50
243 | R | 220990237 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | ks | 1
244 | R | oddíl 8 | AV technika - příprava | [6 empty] | INVESTICE
245 | R | 220990238 | Přípojné místo 1xVGA (AV) female, 1xHDMI female, 1xUSB, 2xCINCH. Oba konektory VGA a HDMI budou provedeny s kabelovou rezervou 20cm zakončenou konektorem VGA female,HDMI female a USB female, provedení nástěnné, eloxovaný hliník, 116x94x89 | ks | 15
246 | R | 220990239 | Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male zlacené kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link) | ks | 15
247 | R | 220990240 | Kabel přípojný 15M/15M VGA 15m stíněný, black | ks | 15
248 | R | 220990241 | PremiumCord Kabel micro USB 2.0, A-B 15m, bílá | ks | 15
249 | R | 220990242 | Audio kabel 2x1, stíněný | m | 390
250 | R | 220990243 | konektor CINCH | ks | 30
251 | R | 220990244 | trubka PVC 2316 | m | 590
252 | R | 220990245 | trubka PVC 2323 | m | 460
253 | R | 220990246 | trubka KF63 | m | 340
254 | R | 220990247 | elektroinstalační kanál (3m) 60x40 včetně spoj.materiálu | ks | 10
255 | R | 220990248 | drážka pro tr.16, cihla | m | 140
256 | R | 220990249 | drážka pro tr.23, cihla | m | 110
257 | R | 220990250 | drážka pro tr.63, cihla | m | 280
258 | R | 220990251 | zednické výpomoci | hod | 40
259 | R | 220990252 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
260 | R | oddíl 9 | Elektrická požární signalizace EPS | [6 empty] | INVESTICE
261 | R | 220990253 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení (max. 8 kruh. vedení pomocí XLM800), max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, vstupně výstupní desku IOB800 a zdroj PSM830 (24VDC/4A). Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah | ks | 1
262 | R | 220990254 | Akumulátor (12V/38Ah) do ústředny | ks | 2
263 | R | 220990255 | Linkový procesor, Rozšíření kapacity ústředen se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení. | ks | 2
264 | R | 220990256 | Sada CZ štítků pro ústředny ZX a tabla obsluhy ZXF. | ks | 1
265 | R | 220990257 | Síťová deska k síťovému propojení ústředen ZETTLER Expert. | ks | 2
266 | R | 220990258 | Převodník pro propojení síťových desek TLI800EN optickými vlákny, propojení převodníků je dvěma optickými vlákny (Tx/Rx), typ vlákna MM 50 nebo 62,5/125μm, typ konektoru ST. Na desku TLI800 lze naistalovat 1 nebo 2 převodníky FOM800 podle způsobu propojení s dalšími deskami TLI800EN. | ks | 2
267 | R | 220990259 | optický konektore ST multimode | ks | 4
268 | R | 220990260 | Vstupně výstupní moduly
269 | R | 220990261 | Neadresovatelný prvek (výstupní relé), zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A. Bez krabice. použití pouze v kombinaci s adresným prvkem | ks | 1
270 | R | 220990262 | Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice | ks | 2
271 | R | 220990263 | Násobný vstupně výstupní prvek - 3 volně programovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat a 4 volně programovatelné výstupy | ks | 1
272 | R | 220990264 | Adresovatelný prvek pro připojení lineárního hlásiče , napájení adaptéru a lineárního hlásiče z adresovatelného vedení, vč. víka krabice 517.035.007. | ks | 4
273 | R | 220990265 | Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku. | ks | 7
274 | R | 220990266 | Víko montážní krabice | ks | 7
275 | R | 220990267 | Hlásiče
276 | R | 220990268 | lineární hlásič v odrazové verzi 50m | ks | 4
277 | R | 220990269 | Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR | ks | 117
278 | R | 220990270 | Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR | ks | 3
279 | R | 220990271 | Zásuvka pro senzory | ks | 120
280 | R | 220990272 | Zásuvka s izolátorem pro senzory | ks | 8
281 | R | 220990273 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm | ks | 25
282 | R | 220990274 | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení A). | ks | 1
283 | R | 220990275 | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení B). | ks | 1
284 | R | 220990276 | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení C). | ks | 1
285 | R | 220990277 | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na zeleném pozadí (kruhové vedení D). | ks | 1
286 | R | 220990278 | Zdroje
287 | R | 220990279 | Necerifikované - bez CPD, Nesplňuje požadavky EN54-4.
288 | R | 220990280 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 26Ah. Reléové výstupy (přepínací kontakt) pro signalizaci výpadku sítě, poklesu výstupního napětí a poruchy AKU | ks | 1
289 | R | 220990281 | Siréna
290 | R | 220990282 | Adresovatelná volně programovatelná siréna s izolátorem, pro vnitřní použití, červená, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 103dB), 16 různých tónů, | ks | 25
291 | R | 220990283 | Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1)
292 | R | 220990284 | Optický kabel MM 50/125 um 4vl, CST konstrukce, plášť ULSZH B2 ca s1d1 | m | 350
293 | R | 220990285 | kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R | m | 1100
294 | R | 220990286 | Sdělovací kabely bez funkční schopnosti
295 | R | 220990287 | kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8 | m | 2450
296 | R | 220990288 | Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s prokázanou funkčností při požáru) včetně kotvy, šroubu do betonu SB 6.3X35
297 | R | 220990289 | kabelová příchytka jednostranná pr.16 | ks | 1330
298 | R | 220990290 | Elektroinstalační materiál
299 | R | 220990291 | trubka obebná - 16 320N PVC (ČSN) | m | 1080
300 | R | 220990292 | trubka obebná - 23 320N PVC (ČSN) | m | 680
301 | R | 220990293 | trubka obebná - 29 320N PVC (ČSN) | m | 490
302 | R | 220990294 | krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka | ks | 340
303 | R | 220990295 | protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | ks | 20
304 | R | 220990296 | drážka pro tr.16 | m | 270
305 | R | 220990297 | drážka pro tr.23 | m | 265
306 | R | 220990298 | prostup stavební konstukcí do 150mm | ks | 65
307 | R | 220990299 | programování ústředny | hod | 64
308 | R | 220990300 | oživení systému | hod | 45
309 | R | 220990301 | vazby na ostatní profese (koordinace, provázanost) | hod | 35
310 | R | 220990302 | síťování ústředen (integrace do stáv. systému) | hod | 32
311 | R | 220990303 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 120
312 | R | 220990304 | revize zařízení EPS | hod | 60
313 | R | 220990305 | zaškolení obsluhy | hod | 16
314 | R | 220990306 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
315 | R | oddíl 10 | Přístupový systém (Instalace s integrací se stávajícím systémem ) | [6 empty] | INVESTICE
316 | R | 220990307 | SW rozšíření o jedny dveře | ks | 36
317 | R | 220990308 | POE Router s nodem dosah 10 metrů připojení až 64 zámků a 15 rozšiřujících nodů | ks | 4
318 | R | 220990309 | Node, dosah 10 metrů 16 zámků | ks | 14
319 | R | 220990310 | Rámeček pod Node, montáž na elektro krabičku | ks | 14
320 | R | 220990311 | Elektronické kování - nerez | ks | 36
321 | R | 220990312 | Zadlabací zámek s blokováním střelky | ks | 36
322 | R | 220990313 | Dveřní kontakt pro elektronické kování, dřevěné dveře a zárubně | ks | 36
323 | R | 220990314 | Přenosný programátor | ks | 1
324 | R | 220990315 | software | ks | 1
325 | R | 220990316 | Instalace systému Aktion na vchodové dveře
326 | R | 220990317 | SW Aktion.NEXT rozšíření o jedny dveře | ks | 2
327 | R | 220990318 | eBox lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze | ks | 1
328 | R | 220990319 | Napájecí zdroj 12 V, 5,4 A (65 W/spínaný) | ks | 2
329 | R | 220990320 | eReader bezkontaktní snímač 13,56 MHz,Komunikační rozhraní Ethernet 10/100 MBit ,Integrované relé C/NO/NC ,napájení 12V DC nebo PoE třída 0 , | ks | 2
330 | R | 220990321 | kryt snímače ER-3xx, šedý (grey) | ks | 2
331 | R | 220990322 | eRelay vzdálené bezpečností relé pro snímač a jedny dveře | ks | 2
332 | R | 220990323 | Spínaný zdroj 13,8 Vss / 1,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah | ks | 2
333 | R | 220990324 | AKU 12V/7Ah | ks | 2
334 | R | 220990325 | switch 16 port, PoE, 10/100MBit, SFP | ks | 2
335 | R | 220990326 | Systémové komponenty vchodové dveře
336 | R | 220990327 | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek 12-24V / Backset/55/20 | ks | 2
337 | R | 220990328 | kabel s konektorem 10m - použitelný pro všechny zámky | ks | 2
338 | R | 220990329 | Kabelová průchodka | ks | 2
339 | R | 220990330 | Bezpečnostní kování - kl/kl F1 tl.50 | ks | 2
340 | R | 220990331 | Lišta rovná pro SZ, nerez | ks | 2
341 | R | 220990332 | zdroj 230V/12VDC 3A v kytu | ks | 2
342 | R | 220990333 | Elektroinstalační materiál a kabely
343 | R | 220990334 | Kabel U/FTP 4p.cat.6A drát | m | 0
344 | R | 220990335 | kabel JYSTY 4x2x0.8 | m | 0
345 | R | 220990336 | kabel JYTY 2x1 | m | 0
346 | R | 220990337 | trubka obebná - 16 320N PVC (ČSN) | m | 430
347 | R | 220990338 | trubka obebná - 23 320N PVC (ČSN) | m | 290
348 | R | 220990339 | drážka pro tr.16 | m | 80
349 | R | 220990340 | drážka pro tr.23 | m | 60
350 | R | 220990341 | Úprava dveří | ks | 2
351 | R | 220990342 | Oživení systému | hod | 72
352 | R | 220990343 | Konfigurace systému a integrace do stáv. systému | hod | 45
353 | R | 220990344 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
354 | R | oddíl 11 | Společná televizní anténa STA | [6 empty] | INVESTICE
355 | R | 220990345 | anténa 22 prvků pro IV. - V. televizní pásmo | ks | 1
356 | R | 220990346 | anténa FM | ks | 1
357 | R | 220990347 | anténa parabola SAT Offset 90 cm | ks | 1
358 | R | 220990348 | konvertor LNB Q.B | ks | 1
359 | R | 220990349 | anténní stožár pr. 50, délka 2,5m | ks | 1
360 | R | 220990350 | výložné ráhno dvoustanné + třmen | ks | 1
361 | R | 220990351 | rozvaděč 550x800x140 na omítku, oceloplech | ks | 1
362 | R | 220990352 | vícepásmový zesil. 24 dB se zdrojem, regulace zisku | ks | 1
363 | R | 220990353 | Multipřepínač 4x SAT MF + TER aktivní - 8x výstup | ks | 1
364 | R | 220990354 | F konektor rychlospojka (5ks) | ks | 20
365 | R | 220990355 | VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory (baleno po 5 ks) | ks | 1
366 | R | 220990356 | zakončovací odpor 75 Ohm /baleno po 2 ks/ | ks | 1
367 | R | 220990357 | zásuvka TV,SAT, R pod omítku,koncová s útlumem 1 dB. | ks | 7
368 | R | 220990358 | dvojzásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
369 | R | 220990359 | pospojení s hromosvodem-zemnící svorka | ks | 1
370 | R | 220990360 | Kabely a elektroinstalační materiál
371 | R | 220990361 | kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBi | m | 1120
372 | R | 220990362 | trubka obebná - 23 320N PVC (ČSN) | m | 550
373 | R | 220990363 | trubka obebná - 29 320N PVC (ČSN) | m | 150
374 | R | 220990364 | krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka | ks | 40
375 | R | 220990365 | drážka pro tr.16 | m | 100
376 | R | 220990366 | drážka pro tr.23 | m | 70
377 | R | 220990367 | prostup stavební konstukcí do 150mm | ks | 12
378 | R | 220990368 | nastavení antén, měření signálu, oživení systému | kus | 20
379 | R | 220990369 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | kus | 1
380 | R | 220990370 | podružný elektroinstalační materiál | ks | 1
381 | R | oddíl 12 | Indukční smyčka pro nedoslýchavé | [6 empty] | INVESTICE
382 | R | 220990371 | zesilovač pro indukční smyčku pro neslyšící, 300VA, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 Ω zatížení, buzení plochy smyčky 400 – 800 m2 | ks | 14
383 | R | 220990372 | mikrofon elektrodynamický –54 dB, 50 – 15 000 Hz, kardioidní směr. char., XLR / Jack6,3 | ks | 14
384 | R | 220990373 | Stojan stolní na mikrofon plastové ABS tělo, výška max. 180 mm | ks | 14
385 | R | 220990374 | Audio kabel PVC izolace, 2 žíly CuL, stínění Cu opředením | m | 140
386 | R | 220990375 | konektor XLR JACK 6.3 , celokovový | ks | 14
387 | R | 220990376 | CuL drát o průřezu 2x1,5 mm | m | 950
388 | R | 220990377 | trubka PVC 23 2023 | m | 800
389 | R | 220990378 | drážka pro tr.23 | m | 420
390 | R | 220990379 | oživení systému | hod | 14
391 | R | oddíl 13 | Elektroinstalační materiál pro společné kabelové trasy | [6 empty] | INVESTICE
392 | R | 220990307 | kabelový žlab 60x500x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení) - do stoupačky | m | 50
393 | R | 220990308 | trubka obebná - 40 750N PVC (EN) - do stoupačky | m | 65
394 | R | 220990309 | trubka obebná - 40 750N PVC (EN) - do podlahy - páteřní trasy | m | 5830
395 | R | 220990310 | rozvodnice oceloplech, 550x650 včetně dvířek, bez výzvroje | ks | 2
396 | R | 220990311 | rozvodnice oceloplech, 800x110 včetně dvířek,bez výzvroje | ks | 8
397 | R | 220990312 | stahovací pásky SP300x3,5 (bal 100ks) | bal | 10
398 | R | 220990313 | podlahová krabice 470 x 470 bez víka | ks | 76
399 | R | 220990314 | nivelační sada (zvyšovací rám) | ks | 76
400 | R | 220990315 | víko se závěsy pro podlahovou krytinu (dlaždice,parkety a pod) | ks | 76
401 | R | 220990316 | zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod) | hod | 70
402 | R | 220990317 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1
Celkem bez DPH