## List1
Laboratorní přístroje 05/2021 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikrocentrifuga | 1 | ks | Mikrocentrifuga s autoklávovatelným rotorem pro 12 zkumavek (1,5 ml či 2 ml), s automatickým zámkem vrchního víka a s funkcí impulzní rotace pro rychlé odstředění. Digitální zobrazení a volení RPM, RCF a času. Max. rychlost 13500 ot./min; max. relativní zrychlení 12300 g; časovač 1 - 30 min. Systém vnitřní cirkulace vzduchu omezující přehřívání vzorků. Rozměry do 22 x 25 x 15 cm (Š x H x V). | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Magnetická míchačka vícemístná | 1 | ks | Magnetická míchačka se 4 pozicemi pro míchání. Digitální displej, max. míchaný objem vody je až 500 ml; max. otáčky až 1200 ot./min nebo vyšší; časovač až 99 hod 59 min. Materiál desky - nerezová ocel nebo keramika, rozměry desky do 25 x 30 cm. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.