## List1
Laboratorní materiál 09/2021 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Skleněná kyveta k polarimetru | 2 | ks | Skleněná kyveta bez regulace teploty o objemu 0,55 ml a délce 50 mm. Kyveta musí být kompatibilní k polarimetru KRUSS P3000. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Zkumavky 1,5 ml | 2 | bal. | Zkumavky o objemu 1,5 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Špičky 2 - 200 µl | 7 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl, délka 53 mm, žluté, kód žlutá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Láhev se šroubovacím uzávěrem 5000 ml | 3 | ks | Láhev z borosilikátového skla, GL 45, šroubovací PP modrý uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C), opatřeno stupnicí, objem 5000 ml. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Erlenmeyerova baňka kuželová 3000 ml | 3 | ks | Erlenmayerova baňka kuželová o objemu 3000 ml, úzkohrdlá, s graduací a plochou na popis. Materiál - borosilikátové sklo. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Baňka destilační 6000 ml | 1 | ks | Baňka destilační s kulatým dnem, s jedním postranním tubusem v šikmém provedení, NZ 60/46 a NZ 14/23, objem 6000 ml. Materiál - borosilikátové sklo. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Vialky 4 ml | 4 | bal. | Vialky z tmavého skla o objemu 4 ml, šroubovací, průměr 14,7 mm, výška 45 mm, bez popisky; velikost balení 100 ks. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Vialky 1,5 ml | 2 | bal. | Vialky z čirého skla o objemu 1,5 ml (typ ND9) se šroubovacím uzávěrem s centrálním otvorem 5,5 mm a septem silikon/PTFE o tloušťce 1 mm, s popiskou; velikost balení 100 ks. Certifikovaný kit pro HPLC/GC. | 10 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.