## List 1
Výzva č. 75 v DNS „UK FSV – „DNS dodávky standardní techniky ICT 2019 až 2022“ - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Příloha č. 1 – Technická specifikace_cenová nabídka
| Druh položky | Požadované parametry | Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka | Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks vč. DPH | Nabídková cena vč. DPH | Lokalita - místo doručení předmětů | CPV označení | Číslo interní objednávky
1 | Switch IT May | Programovatelný switch (například 9300X-24Y-A) Typ přepínače :L2/L3 přepínač Formát přepínače :Stohovatelný Stohování požadováno :NE Počet dedikovaných stohovacích portů :2 Minimální počet zařízení ve stohu :8 Minimální kapacita sběrnice stohu :1000 Gb/s Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem :ANO Stateful Switch Over v rámci stohu :ANO, Non-stop Forwarding :ANO Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj :ANO Možnost povyšovat uplink modul :ANO Redundantní ventilátory :ANO, Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení :ANO Interní redundantní napájecí zdroj požadován :ANO Datový stohovací kabel požadován :NE Napájecí stohovací kabel požadován :NE Počet portů 1/10/25GE pro výměnný optický modul SFP/SFP+/SFP28 :24, Uplink porty :NE Min. velikost sdíleného systémového bufferu :32MB Velikost MAC address tabulky :30000 Min. počet IPv4 routes :36000, Min. počet IPv6 routes :18000 Min. počet konfigurovatelných security ACL :5000 IEEE 802.3ad (Link Aggregation) :ANO IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis :ANO Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku :ANO Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků :128 IEEE 802.1Q :ANO, Minimální počet aktivních VLAN :1000, IEEE 802.1x :ANO |  |  | 1 |  | 0 | 0 | FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 | 32420000-3 - Síťová zařízení | 210667
| Pokračování k položce 1 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) :ANO Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) :ANO Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů :ANO RADIUS CoA :ANO Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN :ANO IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol :ANO Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí :ANO Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) :ANO Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) :ANO Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware :ANO OSPFv2 a OSPFv3 :ANO EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) :ANO ISIS :ANO BGPv4 :ANO VXLAN s BGP EVPN :ANO Policy based routing uvnitř VRF :ANO Graceful Insertion and Removal :ANO IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) :ANO Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) :ANO MPLS VPN :ANO MPLS VPN přes GRE tunely :ANO MPLS VPN - 6VPE :ANO VXLAN enkapsulace :ANO First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) :ANO Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 :ANO IGMPv2, IGMPv3 :ANO IGMP snooping :ANO MLD snooping :ANO DHCP relay :ANO
| Pokračování k položce 1 | Minimální počet HW QoS front :8 QoS classification – ACL, DSCP, CoS based :ANO QoS marking - DSCP, CoS :ANO QoS - Strict Priority Queue :ANO Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) :ANO QoS Policing :ANO QoS-Per Flow policing :ANO QoS-Hierarchical QoS :ANO, min. 2 úrovně First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) :ANO IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) :ANO IPv6 QoS :ANO IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) :ANO IPv6 Port ACL, VLAN ACL :ANO Možnost definovat povolené MAC adresy na portu :ANO PACL, VACL :ANO Paketové filtry (ACL) podle doménových jmen :ANO Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny :ANO IEEE 802.1ae na uplink portech :ANO IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na uplink portech :ANO IEEE 802.1ae na všech portech :ANO IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech :ANO IPSec enkrypce v hardware :ANO IKEv2 :ANO Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy :ANO Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru :ANO Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP :ANO Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-10 nebo funkčně ekvivalentní). :ANO Hardwarová filtrace (access list) podle bezpečnostních rolí uživatelů propagovaných sítí přistupujících k různým skupinám síťových prostředků (např. SGACL, role-based ACL nebo funkčně ekvivalentní) :ANO SSHv2 :ANO
| Pokračování k položce 1 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů :ANO HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů :ANO Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace :ANO Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu :ANO Multicast DNS (mDNS) gateway :ANO Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) :ANO Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní :ANO Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type :ANO Application Visibility – Schopnost detekce bezpečnostních hrozeb v šifrovaném provozu, např. v HTTPS :ANO Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX :ANO, CLI rozhraní :ANO Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu :ANO Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG :ANO Python scripting :ANO, Linux shell :ANO Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení :ANO Application hosting :ANO Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware :ANO Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML :ANO, SNMPv2/v3 :ANO Podpora network boot (iPXE) pres IPv4 i IPv6 :ANO Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací :ANO TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) :ANO Vzdálený port mirroring (ERSPAN) :ANO, NTPv3 server :ANO Záruka min. 2 roky (cena nesmí přesáhnout 400 000,- Kč/ks bez DPH)
2 | SFP+ moduly IT May | Požadujeme modul SFP+ 10Gbps, SM, LR, 10km, DFB, DDM - kompatibilní s položkou 1 a produkty Cisco Záruka min. 2 roky (cena nesmí přesáhnout 3 600,- Kč/ks bez DPH) |  |  | 50 |  | 0 | 0 | FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 | 32427000-2 - Síťové systémy | 210667
3 | Optické kabely IT May | Optický patchcord 5m LC-LC, 9/125, Duplex Záruka min. 2 roky (cena nesmí přesáhnout 300,- Kč/ks bez DPH) |  |  | 50 |  | 0 | 0 | FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 | 32421000-0 - Síťová kabeláž | 210667
4 | IP kamera IT May | IP kamera půlkulatá (například HIKVISION DS-2CD2125FWD-I 6mm) Proveddení kamery dome - pulkulatá, venkovní Počet megapixelů min.: 2 Delka přísvitu max.: 30m Komprese videa min. v H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Ohnisková vzdálenost max.: 6mm, Provozní teploty min. -30° a max. +60° C, Napájení min.: DC 12V a PoE Stupeň krití min.: IP67 Záruka min. 2 roky (cena nesmí přesáhnout 4000,- Kč/ks bez DPH) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 | 32427000-2 - Síťové systémy | 210667
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH : |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH : |  |  |  |  | 0
V Praze dne:
Dodavatel
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Oprávněná osoba: Příjmení, Jméno
Podpis: