Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění

1. počet oken 74

2. rozměr okna: šíře 120* výška 230 cm (je to rozměr výklenku, ve kterém je okno, délka pojezdové kolejnice by měla mít menší přesah, toto bude upřesněno po prohlídce místa plnění)

3. šíře lamely 127 mm

4. barva bílá, látka základní

5. montáž vertikální žaluzie do sádrokartonového stropu

6. cena včetně zaměření, montáže, dopravy, předvedení funkčnosti, ekologické likvidace obalů

Poznámka:

Hustota látky, možnosti připevnění a další specifikace bude upřesněna na prohlídce místa plnění, ze které bude zveřejněn zápis.