## List1
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO SBZ, KaM, hotel Krystal
Název položky a popis | Technická specifikace zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem | MJ | Množství odběru k nacenění | Cena v Kč bez DPH za 1 MJ (vyplní dodavatel) | Cena celkem v Kč bez DPH | Poznámka
Respirátor FFP2 | jednorázové použití (s označením NR nebo Disposable nebo přeškrtnutou dvojkou) | Dodavatel uvede konkrétní údaj | ks | 50000 |  | 0 | Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE
| ergonomický tvar | Dodavatel uvede ANO/NE
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo upevňovacích pásků | Dodavatel uvede konkrétní údaj
| bez výdechového ventilu | Dodavatel uvede ANO/NE |  |  |  |  | Respirátory FFP2 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením. Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.
| třída ochrany FFP2 NR | Dodavatel uvede konkrétní údaj
| zachycuje aerosoly, prachové a smogová částice či pyl. Blokuje až 95% 0,3 mikrometru částic | Dodavatel uvede konkrétní údaj
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1:2009 | Dodavatel uvede ANO/NE
| balení max. do 20ks | Dodavatel uvede konkrétní údaj
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | Sazba DPH v % |  |  |  | 21
|  | DPH v Kč |  |  |  | 0
|  | Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Pozn.:
Nabízené výrobky musí mít atest EU nebo ČR.
Zadavatel požaduje dodávku od objednání do 48 hodin.
Nabídková cena je fixní po celou dobu trvání rámcové dohody.
V ceně výrobků bude započteno balné a doprava.
Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.