## List1
Laboratorní materiál - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Perforovaná víčka | 20 | bal. | Perforovaná plastová modrá víčka, PTFE/silikonové septum pro 12 x 32 mm vialky, velikost balení 100 ks. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Stříkačkové filtry | 5 | bal. | Stříkačkové filtry jednorázové, PTFE, hydrofilní, průměr 13 mm, porozita 0,22 µm, nesterilní, velikost balení 100 ks. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Vialky | 20 | bal. | Čiré šroubovací vialky o objemu 2 ml, 12 x 32 mm, závit 9 mm, s popiskou, velikost balení 100 ks. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Vialky | 10 | bal. | Tmavé šroubovací vialky o objemu 2 ml, 12 x 32 mm, závit 9 mm, s popiskou, velikost balení 100 ks. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Filtrační mikrotitrační destičky (96jamkové) | 1 | ks | Mikrotitrační destičky pro filtrování vodných vzorků 96 jamek, objem jamky 350 µl, sorbent polyethersulfone, velikost pórů 0,2 µm. Destička - délka 12,8 cm, šířka 8,6 cm, výška 1,8 cm, materiál polypropylen. Balení 10 ks. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Chromatografická kolona pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. Chirální selektor teikoplanin aglycon. Rozměry kolony 150 x 3.0 mm, velikost částic 2.7 µm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Chromatografická kolona pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. Chirální selektor vankomycin. Rozměry kolony 150 x 3.0 mm, velikost částic 2.7 µm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Chromatografická kolona pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro pro chirální separace v SFC s core-shell částicemi. Chirální selektor modifikovaný makrocyklický glykopeptid. Rozměry kolony 150 x 3.0 mm, velikost částic 2.7 µm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Chromatografická kolona pro pro chirální separace v SFC. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro pro chirální separace SFC. Chirální selektor 1-(3,5-dinitrobenzamido)-1,2,3,4,-tetrahydrofenantren kovalentně vázaný. Stabilní v rozmezí pH 2,5-7,5. Teplota < 60 °C. Rozměry kolony 100 x 3.0 mm, velikost částic 1.8 µm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Chromatografická kolona pro chirální separace v SFC. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro pro chirální separace SFC. Chirální selektor 1-(3,5-dinitrobenzamido)-1,2,3,4,-tetrahydrofenantren, kovalentně vázaný. Stabilní v rozmezí pH 2,5-7,5. Teplota < 60 °C. Rozměry kolony 100 x 3.0 mm, velikost částic 3,5 µm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Chromatografická kolona pro chirální separace v HPLC. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC chirální separace. Chirální selektor nativní - beta- cyclodextrin kovalentně vázaný na silikagel 100 Å. Rozměry kolony 150 x 3.0 mm, velikost částic 5 µm. Stabilní v rozmězí pH 2-8, talková odolnost 400 bar. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Chromatografická kolona pro chirální separace v HPLC. | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC chirální separace. Chirální selektor nativní - beta- cyclodextrin kovalentně vázaný na silikagel 100 Å. Rozměry kolony 250 x 4.0 mm, velikost částic 5 µm. Stabilní v rozmězí pH 3-7,5. povrch 300-360 g/m2. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0