## List1
Laboratorní přístroje část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Ultrazvuková lázeň 1 | 1 | ks | Ultrazvuková lázeň o objemu 1,8 l. Preferované rozměry D x Š x V 150 x 140 x 100, bez výpusti, výkon 240W, bez ohřevu,časovač trvalý chod nebo automatické vypnutí po určené době. Režim odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku.Ovládání membránovou klávesnicí. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Ultrazvuková lázeň 2 | 1 | ks | Ultrazvuková lázeň o objemu 3,0 l. Preferované rozměry D x Š x V 240 x 140 x 100, bez výpusti, výkon 320 W, bez ohřevu, časovač trvalý chod nebo automatické vypnutí po určené době. Režim odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku.Ovládání membránovou klávesnicí. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Ultrazvuková lázeň 3 | 1 | ks | Ultrazvuková lázeň o objemu 5,6 l. Kulatá lázeň, preferovaný průměr 240 x 130 mm, s výpusti, výkon 120 W, bez ohřevu, časovač trvalý chod nebo automatické vypnutí po určené době. Režim odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku.Ovládání membránovou klávesnicí. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Třepačka vibrační s IR senzorem | 1 | kus | Vybrační třepačka pro zkumavky a malé nádoby, infračervený senzor zajistí spuštění třepačky po přiložení zkumavky bez nutnosti vyvíjet sílu - robustní kovové tělo s epoxidovou povrchovou úpravou zaručuje chemickou odolnost a dlouhou životnost - antivibrační protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu - frekvence vibrací se nastavuje otočným knoflíkem na orientační stupnici v rozsahu 0 až 3000 ot/min - pohyb je kruhový s orbitou 4,5 mm, preferované rozměry přístroje 220 x 180 x 70 mm, váha max. 2,4 kg | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Vibrační třepačka | 3 | ks | Univerzální třepačka pro třepání jednotlivých zkumavek či vialek. Kruhový pohyb se spouští automaticky nebo spínačem trvalého chodu. Frekvence třepání je 250 až 2500 ot./min, amplituda je 4 mm. Pomocí jiných nástavců je možné použít i pro mikrotitrační destičku či Erlenmayerovu baňku. Součástí dodání je i kompatibilní standardní nástavec VG3.1. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Digitální ultrazvuková lázeň | 1 | ks | Digitální ultrazvuková lázeň včetně víka a košíku. Objem je 3,5 L, výkon ohřevu 120 W, výkon ultrazvuku 80 W, nastavení výkonu 0 - 100 % po krocích 10%. Intenzitu ultrazvukového pole lze měnit i během provozu, časovač 1 - 90 min, teplota 20 až 80°C. Displej zobrazuje nastavenou a aktuální teplotu, čas a úroveň nastaveného výkonu. Preferované rozměry 265 x 120 x 100 mm. Na displeji je možné aktivovat funkci odplynění. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Filtrační sestava pro vakuovou filraci s nálevkou | 1 | ks | Filtrační sestava určena pro membránové filtry 47 nebo 50 mm vyrobena z polysulfonu (PSF) a polypropylenu (PP). Všechny prvky lze sterilizovat při 121 °C. Olivka pro odsávací hadice s vnitřním průměrem 6-8 mm. Pro použítí s lahví s závitem GL45. Objem nálevky 500 ml. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Filtrační sestava pro vakuovou filtraci | 1 | ks | Skleněná sestava pro vakuovou filtraci se skládá ze skleněné nálevky 300 ml, hliníkové přídržné klemy a skleněné sběrné baňky 1000 ml. Díly z odolného borosilikátového skla vylučující kontaminaci. Kompatibilní pro membránové filtry průměru 47 a 50 mm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Suchá lázeň s vyhříváním až do 250 °C | 1 | ks | Preferovaná velikost pro suchý blok 115 x 78 x 49 mm, se zobrazováním požadované i skutečné teploty na displeji. Temperovat lze nad teplotu okolí do 250 °C, nastavení pomocí membránové klávesnice s citlivostí 0,1 °C. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0