## titul
KONTROLNÍ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: | Stavební úpravy WC 2.NP, 3.NP a 4.NP - hlavní budova FF UK
Místo stavby: | nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Stavebník: | FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Projektant: | Ing.arch. Vojtěška Králová
Ke dvoru 779/8
IČO 49211676
vkralova@centrum.cz
tel. 725 870 121
Stupeň: | prováděcí projekt
Datum zpracování: | 11/2016

## list 2
Stavební úpravy WC 2.NP, 3.NP a 4.NP - hlavní budova FF UK
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm a) a b). Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a
projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a
specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena
obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt
od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a
koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

## Rekapitulace
Rekapitulace
Popis |  | Cena | Cena | Cena | Cena
WC ŽENY |  | 2.NP | 3.NP | 4.NP | celkem
Stavebně-architektonická část |  | 389040.285 | 406619.06 | 389040.285 | 1184699.63
Elektroinstalace - silnoproud |  | 32379 | 32379 | 32379 | 97137
ZTI |  | 68719 | 72269 | 68719 | 209707
Celkem (bez DPH) |  | 490138.285 | 511267.06 | 490138.285 | 1491543.63
DPH | 21% | 102929.0398 | 107366.0826 | 102929.0398 | 313224.1623
Celkem (včetně DPH) |  | 593067.3248 | 618633.1426 | 593067.3248 | 1804767.7923
WC MUŽI |  | 2.NP | 3.NP | 4.NP | celkem
Stavebně-architektonická část |  | 398992.336 | 398992.336 | 398992.336 | 1196977.008
Elektroinstalace - silnoproud |  | 33649 | 33649 | 33649 | 100947
ZTI |  | 103937 | 103937 | 103937 | 311811
Celkem (bez DPH) |  | 536578.336 | 536578.336 | 536578.336 | 1609735.008
DPH | 21% | 112681.4506 | 112681.4506 | 112681.4506 | 338044.3517
Celkem (včetně DPH) |  | 649259.7866 | 649259.7866 | 649259.7866 | 1947779.3597
Celková cena (bez DPH) |  | 1026716.621 | 1047845.396 | 1026716.621 | 3101278.638
DPH | 21% | 215610.4904 | 220047.5332 | 215610.4904 | 651268.514
Celkem (včetně DPH) |  | 1242327.1114 | 1267892.9292 | 1242327.1114 | 3752547.152

## Ž-stavební část
WC ŽENY
STAVEBNÍ ČÁST
[5 empty] | 2.NP | 3.NP |  | 2.NP | 3.NP
K/P | Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | výměra | výměra | Jedn. cena | Cena | Cena
|  | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 18496.55 | 18496.55
1 |  | Zazdívka rýh cihlami tl. 5-10cm | po provedených rozvodech | m | 21 | 21 | 270 | 5670 | 5670
2 |  | Příčky porobetonové tl. 10 cm | vč. tenkovrstvé malty | m2 | 3.6 | 3.6 | 498 | 1792.8 | 1792.8
3. |  | Přizdívky z tvárnic pórobetonových tl.7,5-10cm | vč. tenkovrstvé malty | m2 | 22.75 | 22.75 | 485 | 11033.75 | 11033.75
|  | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 640 | 4212
1. |  | L50x50x5mm, dl.1,4m | D+M, vč. nátěru | ks | 2 | 2 | 320 | 640 | 640
2 | 3.NP | Betonáž rampy C20/25 | vč. KARI sítě 4/100x100 | m3 |  | 0.76 | 4700 |  | 3572
|  | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 21300 | 21300
1 |  | Omítka stěn tenkovrstvá stěrková vč.výztužné tkaniny a lepidla |  | m2 | 65 | 65 | 220 | 14300 | 14300
2 | [7 empty] | 0 |  | odněkud zatékalo
|  | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
1. |  | Dlaždice betonové kladené na sucho na střechu 500x500x60 mm |  | kus |  |  |  | 0
2 |  | úprava venkovní plochy | Mazanina z betonu tl 80 mm vč. kari sítě, ramp, zesílení v místě kotvení zábradlí, nabetonávky lemu pro poklop, podklad hutněného štěrku - upřesněno bude dle situace na místě po sejmutí dlažby | m2 |  |  |  | 0
3 |  | betonová mazanina | opravy podlah po elekktroinstalacích | m2 |  |  |  | 0
2. |  | Štuk vnitřní, tl. 2mm, ručně |  | m2 | 40 | 40 | 175 | 7000 | 7000
|  | Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 46065 | 46065
1. |  | Výměna tělesa ÚT | vč. demontáže stávajícího, D+M nového,úprava a zasekání potrubí vč. izolace | pol | 1 | 1 | 17500 | 17500 | 17500
2. |  | Zednické výpomoce - opravy pro nové instalace |  | SOUB | 1 | 1 | 12600 | 12600 | 12600
3. |  | ochrana konstrukcí | ochrana mramorového obkladu | SOUB | 1 | 1 | 9800 | 9800 | 9800
4. |  | Vyčištění budov |  | m2 | 45 | 45 | 105 | 4725 | 4725
5 |  | Lešení lehké pomocné podlaha v -3,5m |  | m2 | 8 | 8 | 180 | 1440 | 1440
|  | Demolice a bourání | [5 empty] | 43334 | 43334
1 |  | Drážky zdi cihel tl 5-10cm | pro topení, zti, elektro | m | 21 | 21 | 78 | 1638 | 1638
3. |  | Vybourání otvorů ve zdivu porob. tvárnice | otvor pro okno do světlíku | m2 | 1.225 | 1.225 | 560 | 686 | 686
4. |  | Bourání cihelných konstr. tl. 10-15 cm | příčky, přizdívky | m2 | 22.5 | 22.5 | 185 | 4162.5 | 4162.5
5. |  | Odstranění nesoudržných omítek stěn a stropů oškrábáním | části stěn | m2 | 7.5 | 7.5 | 105 | 787.5 | 787.5
6. |  | Vybourání podlahy betonové vč. dlažby | tl. podlahy 80mm | m2 | 16.25 | 16.25 | 350 | 5687.5 | 5687.5
7 |  | Demontáž podhledu montovaného | rastrový min. podhled | m2 | 16 | 16 | 125 | 2000 | 2000
8 |  | Demontáž dveří vč. zárubní | ocelová zárubeň | ks | 5 | 5 | 310 | 1550 | 1550
9 |  | Demontáž dřevěných dveří vč. zárubně | rámová zárubeň | ks | 1 | 1 | 310 | 310 | 310
10 |  | Demontáž.stáv.instalací a konc. prvků | elektroinstalace, osvětlení, odvětrání, rozvodů vody a kanalizace vč. uzávěrů a podlahové vpusti | SOUB | 1 | 1 | 7800 | 7800 | 7800
11 |  | Demontáž vybavení | zásobníky mýdla, papír. ručníků, toal. papírů, madel, osoušeč rukou, zrcadel, odpadkových košů | SOUB | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
12 |  | Demontáž zař. předmětů | WC mísy vč. záv. zařízení, umyvadla, urinály | SOUB | 1 | 1 | 5600 | 5600 | 5600
13 |  | Demolice obkladů | v=2,25m | m2 | 77.5 | 77.5 | 75 | 5812.5 | 5812.5
15 |  | Pomocné lešení a konstr.pro bourání |  | SOUB | 1 | 1 | 2100 | 2100 | 2100
16 |  | Doprava suti, skládkovné |  | kpl | 1 | 1 | 3700 | 3700 | 3700
17
13 |  | Svislá doprava suti prvé podlaží |  | T |  |  | 138.6 | 0
14 |  | Svislá doprava suti další podlaží |  | T |  |  | 97 | 0
15 |  | Odvoz suti na skládku do 1km |  | T |  |  | 234.8 | 0
16 |  | Odvoz suti na skládku další 1km |  | T |  |  | 9.7 | 0
17 |  | Vnitrostav doprava suti do 10m |  | T |  |  | 139.9 | 0
18 |  | Vnitrostav doprava suti dalších 5m |  | T |  |  | 15.6 | 0
19 |  | Uložení suti na skládku bez hutnění |  | T |  |  | 4.9 | 0
20 |  | Poplatek za skládku |  | T |  |  | 400 | 0
|  | Izolace | [5 empty] | 0
1 |  | D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | usazení klima jednotek na střeše, 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 |  |  | 1250 | 0
2 |  | Přesun hmot |  | % | 0 | 0 | 2.2 | 0
|  | Konstrukce montované | [5 empty] | 53629.56 | 61954.56
1 |  | SDK podhled zav 2xUD+CD 1x 12,5 mm | impregnovaná deska, vč. tmelení, přebroušení | m2 | 16 | 16 | 688 | 11008 | 11008
2 |  | SDK podhled zav 2xUD+CD 1x 12,5 deska bílá | lemovací okraje - malé plochy | m2 |  |  |  | 0
3 |  | D + M podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou | bílý, bílé profily | m2 |  |  |  | 0
2 |  | Revizní dvířka do SDK podhledu | D+M | ks | 3 | 3 | 590 | 1770 | 1770
3 | 3.NP | SDK opláštění tl. 240 CW+UW 1x12,5mm | impregnovaná deska, opláštění podomítkového systému vč. ztužení profilů, vč. tmelení, přebroušení | m2 |  | 4.5 | 1850 | 0 | 8325
4 |  | Příčky montované, tl. 3cm, v=2m -sestava 2.np | z DTD panelů, typ SV30, vč. lišt, dveří 600 (800)x2000mm, kování, WC zámků, háčků, 1x ve 2.NP, 1x ve 3.NP | kpl | 1 |  | 39800 | 39800 | 0
4 |  | Příčky montované, tl. 3cm, v=2m - sestava 3.np | z DTD panelů, typ SV30, vč. lišt, dveří 600 (800)x2000mm, kování, WC zámků, háčků, 1x ve 2.NP, 1x ve 3.NP | kpl |  | 1 | 39800 | 0 | 39800
5 |  | Přesun hmot |  | % | 525.78 | 211.03 | 2 | 1051.56 | 1051.56
|  | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
1 | Z/1 |  |  | m |  |  | 599 | 0
|  | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 | 4464
1 | 3.NP | Výroba a montáž kovových atypi. konstr. | nosná konstr. WC invalida | kg |  | 93 | 48 |  | 4464
|  | Dveře, okna | [5 empty] | 64440 | 64440
1 | 1/L, 1A/L | jednokřídlé vnitřní dveře dřevěné, plné, kazetové 800/2150mm - replika stávajících | se samozavíračem, rámová profilovaná zárubeň, kování dle tabulky dveří a oken, b. bílá perlová RAL 1013, okopový mosaz. zárubeň u 1A/L uzpůsobit tl. příčky | ks | 2 | 2 | 22500 | 45000 | 45000
2 | 1 | okno jednokřídlé, otvíravé, 450/1350mm, výškově děleno na dvě části - replika stávajícího | do světlíku, kování dle tab. dveří a oken. , rozměr upřesnit při stavbě | ks | 2 | 2 | 4500 | 9000 | 9000
3 |  | Samozavírače | RAL 1013, typu GEZE TS 5000 | ks | 2 | 2 | 3600 | 7200 | 7200
4 |  | Přesun hmot |  | % | 540 | 540 | 6 | 3240 | 3240
4 |  | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
1 | Z/1 | trubka s patkou | d.150, kotveno do podlahy pro prostup kabeláže, lakováno, RAL 9005 | KS |  |  | 650 | 0
|  | Podlahy | [5 empty] | 27717.3 | 27717.3
1 |  | Přebroušení a vyrovnání podlah pod nivelaci |  | m2 | 16.25 | 16.25 | 130 | 2112.5 | 2112.5
2 |  | Penetrace, samonivelační stěrka do 3mm |  | m2 | 16.25 | 16.25 | 198 | 3217.5 | 3217.5
3 |  | Hydroizolační stěrka | hydroizolace + pásky | m2 | 16.25 | 16.25 | 350 | 5687.5 | 5687.5
4 |  | Mtž dlažba keramická 600/600 mm | vč. lepidla a spárovací hmoty dle vzorku - odpovídající dlažbě | m2 | 16.25 | 16.25 | 450 | 7312.5 | 7312.5
5 |  | Dlažba keramická 600/600 mm | typu RAKO, CEMENTO, DAK 63661, tm. šedá | m2 | 16.25 | 16.25 | 520 | 8450 | 8450
6 |  | Přesun hmot |  | % | 267.8 | 267.8 | 3.5 | 937.3 | 937.3
|  | Obklady | [5 empty] | 42667.875 | 47185.65
1 | 2.NP | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových 200/600mm | vč. lepidla, penetrace a hydroizolace u SDK, vč. rohových lišt - nerez, typ lišt dle vzorku, spár. hmota bílá | m2 | 42.5 |  | 450 | 19125 | 0
2 | 2.NP | Bělninový obklad 200/600mm | typu RAKO, CONCEPT PLUS, WAAVE000, b.bílá , | m2 | 42.5 |  | 520 | 22100 | 0
3 | 3.NP | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových 200/600mm | vč. lepidla, penetrace a hydroizolace u SDK, vč. rohových lišt - nerez, typ lišt dle vzorku, spár. hmota bílá | m2 |  | 47 | 450 |  | 21150
4 | 3.NP | Bělninový obklad 200/600mm | typu RAKO, CONCEPT PLUS, WAAVE000, b.bílá , | m2 |  | 47 | 520 |  | 24440
5 |  | Neviditelná revizní dvířka, plast. dvířka a krycí mřížka | součásti ZTI | [5 empty] | 0
6 |  | Přesun hmot |  | % | 412.25 | 455.9 | 3.5 | 1442.875 | 1595.65
|  | Nátěry | [5 empty] | 260 | 260
1 |  | Nátěry syntetické polomatný povrch | nátěr volného potrubí ÚT - očištění, přebroušení, 2x vrchní nátěr - barva bílá | m | 1 | 1 | 260 | 260 | 260
|  | Malby | [5 empty] | 3120 | 3120
1 |  | Malba stěn na zdivo | bílá | m2 | 40 | 40 | 52 | 2080 | 2080
2 |  | Malba stropů na SDK | bílá | m2 | 16 | 16 | 65 | 1040 | 1040
|  | Dolňkové výrobky | D+M |  |  |  |  | 67370 | 64070
1 | P1 | DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO | matný nerez 1500ml, přímé plnění | KS | 3 | 3 | 1890 | 5670 | 5670
2 | P2 | ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY | matný nerez, zámek, 600 ručníků Z | KS | 2 | 2 | 1300 | 2600 | 2600
3 | P3 | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR | matný nerez, jedna role toal. pap. prům.26, zámek | KS | 4 | 4 | 1800 | 7200 | 7200
4 | P4 | ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNÝ ZÁVĚSNÝ | matný nerez, 47l | KS | 2 | 2 | 1830 | 3660 | 3660
5 | P5 | WC ŠTĚTKA | závěsný set, matný nerez | KS | 4 | 4 | 1920 | 7680 | 7680
6 | P6 | MADLO ROVNÉ U UMYVADLA, D. 500MM , | matný nerez | KS | 1 | 1 | 800 | 800 | 800
7 | P7 | MADLO PEVNÉ UZAVŘENÉ K WC, D.900 | matný nerez, jen 2.NP | KS |  | 1 | 900 |  | 900
8 | P8 | MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ K WC, D. 813mm | matný nerez | KS | 1 | 1 | 3600 | 3600 | 3600
9 | P8a | MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ K WC, D. 900mm | matný nerez, jen 3.NP | KS | 1 |  | 4200 | 4200
10 | P9 | MADLO ROVNÉ NA DVEŘE, D. 700MM , | matný nerez | ks | 1 | 1 | 960 | 960 | 960
11 | P10/1 | ZRCADLO LEPENÉ | 600x1000mm, do lišt | ks | 2 | 2 | 2100 | 4200 | 4200
12 | P10/2 | ZRCADLO LEPENÉ | 1200x800mm, do lišt | ks | 1 | 1 | 2600 | 2600 | 2600
13 | P14 | NÁSTĚNNÁ ZARÁŽKA DVEŘÍ | dl. 85mm | ks | 1 | 1 | 100 | 100 | 100
14 | P11 | TAHOVÉ SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO | součásti elektro - nenaceňovat
15 |  | OSOUŠEČ RUKOU EL. | D+M | ks | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 18000
16 | P15 | HYGIENICKÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ | matný nerez, 6l | ks | 5 | 5 | 1020 | 5100 | 5100
17 |  | Značení | WC muži + přístup pro invalidy - dle grafického manuálu FF | kpl | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | Část celkem | [5 empty] | 389040.285 | 406619.06
| POZN: | výkaz pro 4.NP dtto 2.NP

## ZTI
| Text | popis | MJ | Výměra 2.NP | Výměra 3.NP | J.c. | Celková cena | Celková cena
| WC ŽENY | [5 empty] | 2.NP | 3.NP
KANALIZACE
| Rozvody kanalizace -PP splaškové potrubí - HT systém | montáž a dodávka potrubí včetně objímek pro jeho uchycení, všech tvarovek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek
1 | DN 40 |  | m | 4 | 4 | 326 | 1304 | 1304
2 | DN 50 |  | m | 7 | 7 | 335 | 2345 | 2345
4 | DN 110 |  | m | 8 | 8 | 375 | 3000 | 3000
5 | Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 50 |  | ks | 1 | 1 | 270 | 270 | 270
6 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do výšky 12 m |  | % | 2 | 2 | 290 | 580 | 580
7 | Zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí |  | m | 19 | 19 | 17 | 323 | 323
8 | Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu |  | kpl | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 1100
| DOMOVNÍ KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 8922 | 8922
VODOVOD
| Potrubí plastové vodovodní HOSTALEN, tlaková řada PN 16 | včetně tvarovek
1 | 20 x 2,8 |  | m | 22 | 22 | 126 | 2772 | 2772
2 | 25 x 3,5 |  | m | 8 | 8 | 137 | 1096 | 1096
3 | Ochrana potrubí SV návlekovou izolací tl. 9 mm (DN 15-20) |  | m | 19 | 19 | 23 | 437 | 437
4 | Ochrana potrubí TV návlekovou izolací tl. 20 mm (DN 15-20) |  | m | 11 | 11 | 27 | 297 | 297
5 | Kulový kohout DN 20 - závitový, chromovaný - pro rozvody vody |  | ks | 4 | 4 | 126 | 504 | 504
6 | Mechanický vodovodní filtr DN 20 |  | ks | 1 | 1 | 98 | 98 | 98
7 | Zpětný ventil DN 20 |  | ks | 1 | 1 | 154 | 154 | 154
7 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 12 m |  | % | 2 | 2 | 290 | 580 | 580
8 | Montáž izolace |  | m | 30 | 30 | 9 | 270 | 270
9 | Tlaková zkouška vnitřního vodovodu |  | m | 30 | 30 | 8 | 240 | 240
10 | Doprava + montáž včetně spojovacího a kompletačního materiálu |  | kpl | 1 | 1 | 150 | 150 | 150
| DOMOVNÍ VODOVOD CELKEM | [5 empty] | 6598 | 6598
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | Mísa záchodová keramická závěsná | s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 490 mm | ks | 3 | 3 | 2360 | 7080 | 7080
2 | Záchodové sedátko plastové s poklopem | s antibakteriální úpravou, duroplast, plastové úchyty, zpomalovací mechanismus sklápění SLOW-CLOSE | ks | 3 | 3 | 420 | 1260 | 1260
3 | Mísa záchodová keramická závěsná pro hendikepované | s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 700 mm | ks | 1 | 1 | 2640 | 2640 | 2640
4 | Záchodové sedátko plastové | s antibakteriální úpravou,duroplast, bez poklopu | ks | 1 | 1 | 420 | 420 | 420
5 | Umývátko keramické | šířka 450 mm, hloubka 250 mm, s otvorem pro baterii vpravo, včetně instalační sady a podomítkového umyvadlového sifonu | ks | 1 | 1 | 2100 | 2100 | 2100
6 | Dvojumyvadlo keramické | šířka 1300 mm, hloubka 470 mm, s otvory pro baterie uprostřed | ks | 1 | 1 | 2700 | 2700 | 2700
7 | Montážní souprava pro závěsné WC (podomítkový montážní prvek), k zazdění a předezdění | ovládání zepředu | ks | 3 | 3 | 5300 | 15900 | 15900
8 | Montážní souprava pro závěsné WC invalidní a pro madla (podomítkový montážní prvek), pro zabudování suchým procesem, samonosná | ovládání zepředu - vyvést mimo WC, 3.NP | ks |  | 1 | 5300 |  | 5300
9 | Montážní souprava pro závěsné WC invalidní snížená, v =82cm, (podomítkový montážní prvek), pro zabudování do zdiva | ovládání zepředu - vyvést mimo WC, 2.NP | ks | 1 |  | 1750 | 1750 | 0
10 | Ovládací tlačítko WC | 2 množství spláchování - pochromované matné | ks | 3 | 3 | 1700 | 5100 | 5100
11 | Ovládací tlačítko k invalidnímu WC - oddálené, pneumatické | 2 množství spláchování - pochromované matné | ks | 1 | 1 | 1700 | 1700 | 1700
12 | Krycí deska pro splachovací nádržku u invalidního WC | pochromovaná matná | ks | 1 | 1 | 750 | 750 | 750
13 | Baterie mísící, chromovaná, umyvadlová stojánková | včetně sanitárních flexi hadic s nerez opletem | ks | 2 | 2 | 1700 | 3400 | 3400
14 | Baterie mísící, chromovaná, umyvadlová stojánková | s prodlouženou pákou (v invadlidním prostoru), včetně sanitárních flexi hadic s nerez opletem | ks | 1 | 1 | 1850 | 1850 | 1850
15 | Rohový ventil s filtrem | 1/2" / 3/8" | ks | 6 | 6 | 115 | 690 | 690
16 | Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová | 5/4" - 32 mm, provedení chrom, podomítková | ks | 1 | 1 | 56 | 56 | 56
17 | Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová | 5/4" - 32 mm, provedení chrom | ks | 2 | 2 | 120 | 240 | 240
18 | Umyvadlová výpusť bez zátky | provedení chrom | ks | 3 | 3 | 230 | 690 | 690
19 | Instalační sada pro dvojumyvadlo |  | ks | 1 | 1 | 178 | 178 | 178
20 | Revizní dvířka (přístup k ČK) | neviditelná pod obklad | ks | 3 | 3 | 315 | 945 | 945
21 | Přesun hmot pro zařizovací předměty do výšky 12 m |  | % | 5 | 5 | 290 | 1450 | 1450
22 | Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu, instalačních sad k výrobkům atp. |  | kpl | 1 | 1 | 2300 | 2300 | 2300
23
24 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM | [5 empty] | 53199 | 56749
25 | ZTI celkem | [5 empty] | 68719 | 72269
26
WC ženy - výkaz pro 4.NP dtto 2.NP
| WC MUŽI |  |  |  |  | 2.NP
| Text | popis | MJ | Výměra 2.NP | J.c. | Celková cena
KANALIZACE
| Rozvody kanalizace -PP splaškové potrubí - HT systém | montáž a dodávka potrubí včetně objímek pro jeho uchycení, všech tvarovek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek
1 | DN 40 |  | m | 4 | 326 | 1304
2 | DN 50 |  | m | 7 | 335 | 2345
3 | DN 75 |  | m | 5 | 342 | 1710
4 | DN 110 |  | m | 8 | 375 | 3000
5 | Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 50 |  | ks | 1 | 270 | 270
6 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do výšky 12 m |  | % | 2 | 290 | 580
7 | Zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí |  | m | 24 | 17 | 408
8 | Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu |  | kpl | 1 | 950 | 950
| DOMOVNÍ KANALIZACE CELKEM |  |  |  |  | 10567
VODOVOD
| Potrubí plastové vodovodní HOSTALEN, tlaková řada PN 16 | včetně tvarovek
1 | 20 x 2,8 |  | m | 22 | 126 | 2772
2 | 25 x 3,5 |  | m | 8 | 137 | 1096
3 | Ochrana potrubí SV návlekovou izolací tl. 9 mm (DN 15-20) |  | m | 19 | 23 | 437
4 | Ochrana potrubí TV návlekovou izolací tl. 20 mm (DN 15-20) |  | m | 11 | 27 | 297
5 | Kulový kohout DN 20 - závitový, chromovaný - pro rozvody vody |  | ks | 4 | 126 | 504
6 | Mechanický vodovodní filtr DN 20 |  | ks | 1 | 98 | 98
7 | Zpětný ventil DN 20 |  | ks | 1 | 154 | 154
7 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 12 m |  | % | 2 | 290 | 580
8 | Montáž izolace |  | m | 30 | 9 | 270 | )
9 | Tlaková zkouška vnitřního vodovodu |  | m | 30 | 8 | 240
10 | Doprava + montáž včetně spojovacího a kompletačního materiálu |  | kpl | 1 | 150 | 150
| DOMOVNÍ VODOVOD CELKEM |  |  |  |  | 6598
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | Mísa záchodová keramická závěsná | s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 490 mm | ks | 3 | 2360 | 7080
2 | Záchodové sedátko plastové s poklopem | s antibakteriální úpravou, duroplast, plastové úchyty, zpomalovací mechanismus sklápění SLOW-CLOSE | ks | 3 | 420 | 1260
3 | Mísa záchodová keramická závěsná pro hendikepované | s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 700 mm | ks | 1 | 2640 | 2640
4 | Záchodové sedátko plastové | s antibakteriální úpravou,duroplast, bez poklopu | ks | 1 | 420 | 420
5 | Umývátko keramické | šířka 450 mm, hloubka 250 mm, s otvorem pro baterii vpravo, včetně instalační sady a podomítkového umyvadlového sifonu | ks | 1 | 2100 | 2100
6 | Mísa pisoárová keramická | odsávací urinál antivandal s radarovým senzorem, s vnitřním přívodem vody, síťové napájení, včetně instalační sady, sifonu, elektroniky s radarovým senzorem, elmag. ventilu, včetně rohového ventilu (kompletní systém) | ks | 4 | 8360 | 33440
7 | Umyvadlo keramické | šířka 750 mm, hloubka 470 mm, s otvory pro baterie uprostřed | ks | 1 | 2100 | 2100
8 | Montážní souprava pro závěsné WC (podomítkový montážní prvek), k zazdění a předezdění | ovládání zepředu | ks | 3 | 5300 | 15900
9 | Montážní souprava pro závěsné WC invalidní a pro madla (podomítkový montážní prvek), pro zabudování suchým procesem, samonosná | ovládání zepředu - vyvést mimo WC | ks | 1 | 1750 | 1750
10 | Ovládací tlačítko WC | 2 množství spláchování - pochromované matné | ks | 3 | 1700 | 5100
11 | Ovládací tlačítko k invalidnímu WC - oddálené, pneumatické | 2 množství spláchování - pochromované matné | ks | 1 | 1700 | 1700
12 | Krycí deska pro splachovací nádržku u invalidního WC | pochromovaná matná | ks | 1 | 750 | 750
13 | Baterie mísící, chromovaná, umyvadlová stojánková | včetně sanitárních flexi hadic s nerez opletem | ks | 1 | 1700 | 1700
14 | Baterie mísící, chromovaná, umyvadlová stojánková | s prodlouženou pákou (v invadlidním prostoru), včetně sanitárních flexi hadic s nerez opletem | ks | 1 | 1700 | 1700
15 | Rohový ventil s filtrem | 1/2" / 3/8" | ks | 6 | 115 | 690
16 | Napájecí zdroj pro pisoáry | výstupní napětí 24 V DC, krytí IP 55, napájecí napětí 230 V, rozměr 110x110x65 mm | ks | 1 | 2300 | 2300
17 | Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová | 5/4" - 32 mm, provedení chrom, pod omítkový | ks | 1 | 56 | 56
18 | Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová | 5/4" - 32 mm, provedení chrom | ks | 1 | 120 | 120
19 | Umyvadlová výpusť bez zátky | provedení chrom | ks | 2 | 230 | 460
20 | Instalační sada pro umyvadlo |  | ks | 1 | 178 | 178
21 | Bílá plastová mřížka 150 x 150 mm (zakrytí KPV) |  | ks | 1 | 256 | 256
22 | Revizní dvířka (přístup k ČK) | neviditelná pod obklad | ks | 3 | 315 | 945
23 | Revizní dvířka 150 x 150 mm (k napájecímu zdroji pisoárů) | upřesněno na stavbě | ks | 1 | 315 | 315
24 | Revizní dvířka 450 x 400 mm (přístup k ČK, armaturám) | neviditelná pod obklad | ks | 1 | 412 | 412
25 | Přesun hmot pro zařizovací předměty do výšky 12 m |  | % | 5 | 290 | 1450
26 | Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu, instalačních sad k výrobkům atp. |  | kpl | 1 | 1950 | 1950
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM |  |  |  |  | 86772
| ZTI celkem |  |  |  |  | 103937
WC muži - výkazy stejné pro všechna podlaží

## silnoproud
Poř. č. | Označení | Popis, druh | Hlavní rozměry | Materiál | Výrobce | Jednotka | Množství pro 1 patro | Jedn.cena | Cena
Position | Tag No. | Description, Type | Main Dimension | Material | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit price | Price
SILNOPROUDÁ INSTALACE
| WC ŽENY | [5 empty] | 2.NP
Svítidla
1. | A1 | OIZZO LED 12W 4000K EVG IP40 |  |  | Hormen CE | ks | 5 | 625 | 3125
2. | A2 | OIZZO LED 15W 3000K EVG IP40 |  |  | Hormen CE | ks | 5 | 694 | 3470
3. | N | nouzové svítidlo IP40 LED TA 1h 1,2W STI |  |  | Hormen CE | ks | 1 | 2400 | 2400
4. |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, měření |  |  |  | kpl | 1 | 1800 | 1800
|  | Silnoproudá instalace, nosný úložný materiál | [5 empty] | 1200
5. |  | Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX |  |  | ABB | ks | 3 | 750 | 2250
6. |  | Krabice elektroinstalační pro snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX ABB |  |  | ABB |  | 3 | 220 | 660
7. |  | Připojení osoušeče rukou |  |  | Dle dodavatele | ks | 1 | 130 | 130
8. |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 2700 | 2700
Signalizační systém
9. |  | Tlačítko prosvětlené FAP 1001 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 230 | 230
10. |  | Modul kontrolní s tlačítkem FEH 1001 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 97 | 97
11. |  | Transformátor FLM 1000 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 1300 | 1300
12. |  | Tlačítko signální tahové FAP 3002 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 126 | 126
13. |  | Rámečky k přístrojům |  |  | Reflex SI | ks | 4 | 93 | 372
Kabely
14. |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | Dle dodavatele | m | 100 | 17 | 1700
15. |  | Kabel CYKY 2x1,5 |  |  | Dle dodavatele | m | 7.5 | 16 | 120
16. |  | Vodič CYY 4 |  |  | Dle dodavatele | m | 20 | 23 | 460
17. |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 1700 | 1700
Nosný úložný materiál
18 |  | Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902 |  |  | KOPOS KOLÍN | ks | 4 | 79 | 316
19 |  | Instalační krabice přístrojové KP68/2 |  |  | KOPOS KOLÍN | ks | 11 | 63 | 693
20 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 230 | 230
Rozváděče + rozváděčová výzbroj
21 |  | Úprava stávajícího rozvaděče |  |  |  | kpl | 1 | 3400 | 3400
22 |  | Jistič modulový B 10A/1 |  |  |  | ks | 2 | 540 | 1080
23 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 1100 | 1100
Ostatní náklady
24 |  | Přenosné lešení |  |  | ve stavební části
25 |  | Požární ucpávky |  |  | ve stavební části
26 |  | Stavební přípomoce |  |  | ve stavební části
27 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím |  |  |  | kpl | 1 | 450 | 450
28 |  | Uvedení do provozu |  |  |  | kpl | 1 | 370 | 370
29 |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl | 1 | 2100 | 2100
| WC ŽENY | Elektroinstalace silnoproud celkem 1 podlaží | [6 empty] | 32379
pozn: všechna podlaží totožná
| WC MUŽI | [5 empty] | 2.NP
Svítidla
1. | A1 | OIZZO LED 12W 4000K EVG IP40 |  |  | Hormen CE | ks | 5 | 625 | 3125
2. | A2 | OIZZO LED 15W 3000K EVG IP40 |  |  | Hormen CE | ks | 5 | 694 | 3470
3. | N | nouzové svítidlo IP40 LED TA 1h 1,2W STI |  |  | Hormen CE | ks | 1 | 2400 | 2400
4. |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, měření |  |  |  | kpl | 1 | 1800 | 1800
Silnoproudá instalace, nosný úložný materiál
5. |  | Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX |  |  | ABB | ks | 3 | 1200 | 3600
6. |  | Krabice elektroinstalační pro snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX ABB |  |  | ABB |  | 3 | 750 | 2250
7. |  | Připojení napájecího zdroje splachovače pisoárů |  |  | Dle dodavatele | ks | 1 | 220 | 220
8. |  | Připojení osoušeče rukou |  |  | Dle dodavatele | ks | 1 | 130 | 130
9 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 2700 | 2700
Signalizační systém
10. |  | Tlačítko prosvětlené FAP 1001 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 230 | 230
11. |  | Modul kontrolní s tlačítkem FEH 1001 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 97 | 97
12. |  | Transformátor FLM 1000 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 1300 | 1300
13. |  | Tlačítko signální tahové FAP 3002 |  |  | Reflex SI | ks | 1 | 126 | 126
14 |  | Rámečky k přístrojům |  |  | Reflex SI | ks | 4 | 93 | 372
Kabely
15. |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | Dle dodavatele | m | 100 | 17 | 1700
16. |  | Kabel CYKY 2x1,5 |  |  | Dle dodavatele | m | 7.5 | 16 | 120
17. |  | Vodič CYY 4 |  |  | Dle dodavatele | m | 20 | 23 | 460
18 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 1700 | 1700
Nosný úložný materiál
19. |  | Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902 |  |  | KOPOS KOLÍN | ks | 4 | 79 | 316
20. |  | Instalační krabice přístrojové KP68/2 |  |  | KOPOS KOLÍN | ks | 11 | 63 | 693
21 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 230 | 230
22 |  | Rozváděče + rozváděčová výzbroj
23 |  | Úprava stávajícího rozvaděče |  |  |  | kpl | 1 | 3400 | 3400
24 |  | Jistič modulový B 10A/1 |  |  |  | ks | 2 | 540 | 1080
25 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 1100 | 1100
Ostatní náklady
26 |  | Přenosné lešení |  |  | ve stavební části
27 |  | Požární ucpávky |  |  | ve stavební části
28 |  | Stavební přípomoce |  |  | ve stavební části
29 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím |  |  |  | kpl | 1 | 450 | 450
30 |  | Uvedení do provozu |  |  |  | kpl | 1 | 370 | 370
31 |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl | 1 | 210 | 210
| WC MUŽI | Elektroinstalace silnoproud celkem | [6 empty] | 33649
pozn: všechna podlaží totožná
-------------------------------------------------------------------------------

## M-stavební část
WC MUŽI
STAVEBNÍ ČÁST
K/P | Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 16987.95
1 |  | Zazdívka rýh cihlami tl. 5-10cm | po provedených rozvodech | m | 18.5 | 270 | 4995
2 |  | Příčky porobetonové tl. 10 cm | vč. tenkovrstvé malty | m2 | 2.9 | 498 | 1444.2
3. |  | Přizdívky z tvárnic pórobetonových tl.7,5-10cm | vč. tenkovrstvé malty | m2 | 21.75 | 485 | 10548.75
|  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 7152
1. |  | Válcovaný profil IPE 80, dl.1,2m | D+M | m | 1.2 | 750 | 900
2 |  | L50x50x5mm, dl.1,4m | D+M, vč. nátěru | ks | 1 | 320 | 320
3 |  | ŽB deska 15x20cm | vč. KARI sítě 4/100x100, 2x pro uložení IPE nosníku | pol | 1 | 2360 | 2360
4 |  | Betonáž rampy C20/25 | vč. KARI sítě 4/100x100 | m3 | 0.76 | 4700 | 3572
|  | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 20312.5
1 |  | Omítka stěn tenkovrstvá stěrková vč.výztužné tkaniny a lepidla |  | m2 | 62.5 | 220 | 13750
2 | [6 empty] | 0 | odněkud zatékalo
|  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
1. |  | Dlaždice betonové kladené na sucho na střechu 500x500x60 mm |  | kus |  |  | 0
2 |  | úprava venkovní plochy | Mazanina z betonu tl 80 mm vč. kari sítě, ramp, zesílení v místě kotvení zábradlí, nabetonávky lemu pro poklop, podklad hutněného štěrku - upřesněno bude dle situace na místě po sejmutí dlažby | m2 |  |  | 0
3 |  | betonová mazanina | opravy podlah po elekktroinstalacích | m2 |  |  | 0
2. |  | Štuk vnitřní, tl. 2mm, ručně |  | m2 | 37.5 | 175 | 6562.5
|  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 41965
1. |  | Výměna tělesa ÚT | vč. demontáže stávajícího, D+M nového,úprava a zasekání potrubí vč. izolace | pol | 1 | 17500 | 17500
2. |  | Zednické výpomoce - opravy pro nové instalace |  | SOUB | 1 | 8500 | 8500
3. |  | ochrana konstrukcí | ochrana mramorového obkladu | SOUB | 1 | 9800 | 9800
4. |  | Vyčištění budov |  | m2 | 45 | 105 | 4725
5 |  | Lešení lehké pomocné podlaha v -3,5m |  | m2 | 8 | 180 | 1440
|  | Demolice a bourání |  |  |  |  | 42279
1 |  | Drážky zdi cihel tl 5-10cm | pro topení, zti, elektro | m | 18.5 | 78 | 1443
2. |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném v hl.5-20cm | rozšíření otvoru pro umyvadlo, kapsy pro uložení nadpraží | m2 | 2.25 | 1050 | 2362.5
3. |  | Vybourání otvorů ve zdivu porob. tvárnice | otvor pro okno do světlíku | m2 | 1.225 | 560 | 686
4. |  | Bourání cihelných konstr. tl. 10-15 cm | příčky, přizdívky | m2 | 19.5 | 185 | 3607.5
5. |  | Odstranění nesoudržných omítek stěn a stropů oškrábáním | části stěn | m2 | 7.5 | 105 | 787.5
6. |  | Vybourání podlahy betonové vč. dlažby | tl. podlahy 80mm | m2 | 15.7 | 560 | 8792
7 |  | Demontáž podhledu montovaného | rastrový min. podhled | m2 | 16 | 78 | 1248
8 |  | Demontáž dveří vč. zárubní | ocelová zárubeň | ks | 5 | 310 | 1550
9 |  | Demontáž dřevěných dveří vč. zárubně | rámová zárubeň | ks | 1 | 290 | 290
10 |  | Demontáž.stáv.instalací a konc. prvků | elektroinstalace, osvětlení, odvětrání, rozvodů vody a kanalizace vč. uzávěrů a podlahové vpusti | SOUB | 1 | 2800 | 2800
11 |  | Demontáž vybavení | zásobníky mýdla, papír. ručníků, toal. papírů, madel, osoušeč rukou, zrcadel, odpadkových košů | SOUB | 1 | 1500 | 1500
12 |  | Demontáž zař. předmětů | WC mísy vč. záv. zařízení, umyvadla, urinály | SOUB | 1 | 5600 | 5600
13 |  | Demolice obkladů | v=2,25m | m2 | 77.5 | 75 | 5812.5
15 |  | Pomocné lešení a konstr.pro bourání |  | SOUB | 1 | 2100 | 2100
16 |  | Doprava suti, skládkovné |  | kpl | 1 | 3700 | 3700
17
13 |  | Svislá doprava suti prvé podlaží |  | T |  |  | 0
14 |  | Svislá doprava suti další podlaží |  | T |  |  | 0
15 |  | Odvoz suti na skládku do 1km |  | T |  |  | 0
16 |  | Odvoz suti na skládku další 1km |  | T |  |  | 0
17 |  | Vnitrostav doprava suti do 10m |  | T |  |  | 0
18 |  | Vnitrostav doprava suti dalších 5m |  | T |  |  | 0
19 |  | Uložení suti na skládku bez hutnění |  | T |  |  | 0
20 |  | Poplatek za skládku |  | T |  |  | 0
|  | Izolace |  |  |  |  | 0
1 |  | D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | usazení klima jednotek na střeše, 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 |  |  | 0
2 |  | Přesun hmot |  | % | 0 |  | 0
|  | Konstrukce montované |  |  |  |  | 62121.06
1 |  | SDK podhled zav 2xUD+CD 1x 12,5 mm | impregnovaná deska, vč. tmelení, přebroušení | m2 | 16 | 688 | 11008
2 |  | SDK podhled zav 2xUD+CD 1x 12,5 deska bílá | lemovací okraje - malé plochy | m2 |  |  | 0
3 |  | D + M podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou | bílý, bílé profily | m2 |  |  | 0
2 |  | Revizní dvířka do SDK podhledu | D+M | ks | 3 | 590 | 1770
3 |  | SDK opláštění tl. 240 CW+UW 1x12,5mm | impregnovaná deska, opláštění podomítkového systému vč. ztužení profilů, vč. tmelení, přebroušení | m2 | 4.5 | 1850 | 8325
4 |  | Příčky montované, tl. 3cm, v=2m | z DTD panelů, typ SV30, vč. lišt, dveří 600 (800)x2000mm, kování, WC zámků, háčků | kpl | 1 | 39800 | 39800
5 |  | Přesun hmot |  | % | 609.03 | 2 | 1218.06
|  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
1 | Z/1 |  |  | m |  | 599 | 0
|  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 4440
1 |  | Výroba a montáž kovových atypi. konstr. | nosná konstr. WC invalida | kg | 92.5 | 48 | 4440
|  | Dveře, okna |  |  |  |  | 71640
1 | 1/L, 1A/L | jednokřídlé vnitřní dveře dřevěné, plné, kazetové 800/2150mm - replika stávajících | se samozavíračem, rámová profilovaná zárubeň, kování dle tabulky dveří a oken, b. bílá perlová RAL 1013, okopový mosaz. zárubeň u 1A/L uzpůsobit tl. příčky | ks | 2 | 22500 | 45000
2 | 1 | okno jednokřídlé, otvíravé, 450/1350mm, výškově děleno na dvě části - replika stávajícího | do světlíku, kování dle tab. dveří a oken. , rozměr upřesnit při stavbě | ks | 2 | 4500 | 9000
3 |  | Samozavírače | RAL 1013, typu GEZE TS 5000 | ks | 2 | 7200 | 14400
4 |  | Přesun hmot |  | % | 540 | 6 | 3240
4 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
1 | Z/1 | trubka s patkou | d.150, kotveno do podlahy pro prostup kabeláže, lakováno, RAL 9005 | KS |  | 650 | 0
|  | Podlahy |  |  |  |  | 26779.176
1 |  | Přebroušení a vyrovnání podlah pod nivelaci |  | m2 | 15.7 | 130 | 2041
2 |  | Penetrace, samonivelační stěrka do 3mm |  | m2 | 15.7 | 198 | 3108.6
3 |  | Hydroizolační stěrka | hydroizolace + pásky | m2 | 15.7 | 350 | 5495
4 |  | Mtž dlažba keramická 600/600 mm | vč. lepidla a spárovací hmoty dle vzorku - odpovídající dlažbě | m2 | 15.7 | 450 | 7065
5 |  | Dlažba keramická 600/600 mm | typu RAKO, CEMENTO, DAK 63661, tm. šedá | m2 | 15.7 | 520 | 8164
6 |  | Přesun hmot |  | % | 258.736 | 3.5 | 905.576
|  | Obklady |  |  |  |  | 47185.65
1 |  | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových 200/600mm | vč. lepidla, penetrace a hydroizolace u SDK, vč. rohových lišt - nerez, typ lišt dle vzorku, spár. hmota bílá | m2 | 47 | 450 | 21150
2 |  | Bělninový obklad 200/600mm | typu RAKO, CONCEPT PLUS, WAAVE000, b.bílá , | m2 | 47 | 520 | 24440
3 |  | Neviditelná revizní dvířka, plast. dvířka a krycí mřížka | součásti ZTI
4 |  | Přesun hmot |  | % | 455.9 | 3.5 | 1595.65
5
|  | Nátěry |  |  |  |  | 260
1 |  | Nátěry syntetické polomatný povrch | nátěr volného potrubí ÚT - očištění, přebroušení, 2x vrchní nátěr - barva bílá | m | 1 | 260 | 260
|  | Malby |  |  |  |  | 2990
1 |  | Malba stěn na zdivo | bílá | m2 | 37.5 | 52 | 1950
2 |  | Malba stropů na SDK | bílá | m2 | 16 | 65 | 1040
|  | Dolňkové výrobky | D+M |  |  |  | 54880
1 | P1 | DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO | matný nerez 1500ml, přímé plnění | KS | 2 | 1890 | 3780
2 | P2 | ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY | matný nerez, zámek, 600 ručníků Z | KS | 2 | 1300 | 2600
3 | P3 | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR | matný nerez, jedna role toal. pap. prům.26, zámek | KS | 4 | 1800 | 7200
4 | P4 | ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNÝ ZÁVĚSNÝ | matný nerez, 47l | KS | 2 | 1830 | 3660
5 | P5 | WC ŠTĚTKA | závěsný set, matný nerez | KS | 4 | 1920 | 7680
6 | P6 | MADLO ROVNÉ U UMYVADLA, D. 500MM , | matný nerez | KS | 1 | 800 | 800
7 | P7 | MADLO PEVNÉ UZAVŘENÉ K WC, D.900 | matný nerez | KS | 1 | 900 | 900
8 | P8 | MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ K WC, D. 813 | matný nerez | KS | 1 | 3600 | 3600
9 | P9 | MADLO ROVNÉ NA DVEŘE, D. 700MM , | matný nerez | ks | 1 | 960 | 960
10 | P10/1 | ZRCADLO LEPENÉ | 350x1000mm, do lišt | ks | 1 | 2100 | 2100
11 | P10/2 | ZRCADLO LEPENÉ | 750x800mm, do lišt | ks | 1 | 2600 | 2600
12 | P11 | TAHOVÉ SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO | součásti elektro - nenaceňovat
13 |  | OSOUŠEČ RUKOU EL. | D+M | ks | 1 | 18000 | 18000
14 |  | Značení | WC muži + přístup pro invalidy - dle grafického manuálu FF | kpl | 1 | 1000 | 1000
|  | Část celkem |  |  |  |  | 398992.336
WC muži - výkazy stejné pro všechna podlaží