## List1
Laboratorní materiál 03/2022 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Demižon 25 L | 4 | ks | Demižon o objemu 25 L, holý, bez opletu. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Lihoměr | 6 | ks | Provozní lihoměr 70-100/0,5%, se stupnicí v procentech objemových ethanolu ve vodě, referenční teplota 20°C, bez teploměru. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Sérologické pipety | 3 | bal. | Sérologické pipety o objemu 5 ml, nepyrogenní, materiál PS, odečítání a dávkování s přesností na +1-2%. Pipety jsou uzavřeny bavlněnou zátkou. Pipety mají účinnou filtrační bariéru, která zabraňuje přetečení kapaliny do pipety. Velikost balení 200 ks, baleno jednotlivě, modré. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kultivační 96-ti jamkové destičky | 1 | bal. | Kultivační 96 jamkové destičky s plochým dnem, čiré a sterilní. Povrchová úprava dna pro růst adherentních buněčných linií. Materiál PS, objem 0,36 ml, plocha jamky 0,322 cm2. Velikost balení 108 ks (po 6 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Tkáňové kultivační láhve 75 cm2 | 1 | bal. | Tkáňové kultivační láhve 75 cm2 se šikmým krčkem a šroubovatelným odvzdušňovacím uzávěrem. Povrchová úprava dna láhve pro růst adherentních buněčných linií. Materiál PS, objem až 65 ml. Velikost balení 100 ks (po 5 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Centrifugační zkumavky 50 ml | 2 | bal. | Kónické centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, sterilní. Tištěný odstupňovaný objem, ploché šroubovací víčko opatřené štítkem pro snazší popisování. Materiál PP, RCF 15500 x g. Velikost balení 360 ks (po 20 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Zkumavky | 40 | bal. | Zkumavky pro odběr biologického materiálu, 10 ccm, sterilní, materiál PS, čiré, kulaté dno. Vhodné pro in vitro diagnostiku. Velikost balení 20 ks. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Zkumavky | 30 | bal. | Zkumavky pro odběr biologického materiálu, 15 ccm, sterilní, materiál PS, čiré, kulaté dno, s modrou zátkou. Vhodné pro in vitro diagnostiku. Velikost balení 20 ks. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Mikromzkumavky | 5 | bal. | Mikrozkumavky s uzávěrem, 1,5 ccm, nesterilní, materiál PP, čiré, kónické dno. Velikost balení 200 ks. | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Mikrotitrační destičky | 1 | bal. | Mikrotitrační destičky 96-ti jamkové (8x12), vyduté dno (U), sterilní, čiré, materiál PS, numericky značené. Průměr jamky je 7 mm; hloubka 9,7 mm; rozměr destičky 86 x 128 mm. Velikost balení je 240 ks (po 10 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Mikrotitrační destičky | 4 | bal. | Mikrotitrační destičky 96-ti jamkové (8x12), ploché dno (P), sterilní, čiré, materiál PS, numericky značené. Průměr jamky je 7 mm; hloubka 9,7 mm; rozměr destičky 86 x 128 mm. Velikost balení je 240 ks (po 10 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Víčko mikrotitrační destičky | 12 | bal. | Víčko pro 96-ti jamkovou mikrotitrační destičku, čiré, nesterilní, materiál PS. Velikost balení je 100 ks (po 5 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Petriho miska | 2 | bal. | Petriho miska o průměru 90 mm, výška 14,5 mm, sterilní. Velikost balení 480 ks (po 20 ks). | 12 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.