## List1
Laboratorní materiál 03/2022 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kohout s teflonovým jádrem | 20 | ks | Kohout s teflonovým jádrem; průměr otvoru 2,5 mm; kohout 12,5 NS; materiál - borosilikátové sklo. Kohout má kapilární boční ramena a pryžové přídržné zařízení. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Lapač kapek | 6 | ks | Lapač kapek dle Stutzera, rovný, s pláštěm a jádrem; objímka NZ 29/32, zábrus NZ 14/23, materiál borosilikátové sklo. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Erlenmeyerova baňka kuželová 100 ml | 20 | ks | Erlenmayerova baňka kuželová o objemu 100 ml, čirá, se zábrusem 14/23, výška 105 mm. Materiál - borosilikátové sklo. | 4 |  | ANO |  | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Láhev se šroubovacím uzávěrem 100 ml | 10 | ks | Láhev z borosilikátového skla, GL 45, šroubovací PP modrý uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C), opatřeno stupnicí, objem 100 ml. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Láhev se šroubovacím uzávěrem 250 ml | 10 | ks | Láhev z borosilikátového skla, GL 45, šroubovací PP modrý uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C), opatřeno stupnicí, objem 250 ml. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Láhev se šroubovacím uzávěrem 500 ml | 10 | ks | Láhev z borosilikátového skla, GL 45, šroubovací PP modrý uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C), opatřeno stupnicí, objem 500 ml. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Láhev se šroubovacím uzávěrem 2000 ml | 5 | ks | Láhev z borosilikátového skla, GL 45, šroubovací PP modrý uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C), opatřeno stupnicí, objem 2000 ml. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Křemenná mikroskopická sklíčka | 2 | bal. | Křemenná mikroskopická sklíčka o rozměrech 26 x 51 mm, materiál tavený křemen. Sklíčka se vyznačují vysokou chemickou čistotou, vysokou odolností proti korozi, vysokým bodem tání, nízkým koeficientem tepelné roztažnosti s vynikající elektrickou izolací. Možnost optického přenosu od UV k IČ. Velikost balení je 5 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Křemenná mikroskopická sklíčka | 1 | bal. | Křemenná mikroskopická sklíčka o rozměrech 26 x 26 mm, materiál tavený křemen. Sklíčka se vyznačují vysokou chemickou čistotou, vysokou odolností proti korozi, vysokým bodem tání, nízkým koeficientem tepelné roztažnosti s vynikající elektrickou izolací. Možnost optického přenosu od UV k IČ. Velikost balení je 5 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Pipetovací balónky | 3 | bal. | Pipetovací balónky, objem 1 ml, délka 38 mm, barva přírodní, velikost balení 72 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Pipetovací balónky | 3 | bal. | Pipetovací balónky, objem 2 ml, délka 57 mm, barva přírodní, velikost balení 72 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Stříkačky plynotěsné | 3 | ks | Stříkačky plynotěsné o objemu 5 ml, dělení po 0,05 ml; bez jehly. Teflonový konus Luer Lock pro jehly typu N nebo KF. Gauge odpovídající jehly je 22. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Stříkačky plynotěsné | 3 | ks | Stříkačky plynotěsné o objemu 10 ml, dělení po 0,1 ml; bez jehly. Teflonový konus Luer Lock pro jehly typu N nebo KF. Gauge odpovídající jehly je 22. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | Střička úzkohrdlá | 6 | ks | Střička úzkohrdlá o objemu 500 ml, s pevnou trubičkou. Závit 28 mm, materiál LDPE, čirá, zelený uzávěr. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
15 | Střička úzkohrdlá | 6 | ks | Střička úzkohrdlá o objemu 500 ml, s pevnou trubičkou. Závit 28 mm, materiál LDPE, čirá, modrý uzávěr. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
16 | Střička úzkohrdlá | 6 | ks | Střička úzkohrdlá o objemu 500 ml, s pevnou trubičkou. Závit 28 mm, materiál LDPE, čirá, červený uzávěr. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
17 | Zkumavky 2 ml | 4 | bal. | Zkumavky o objemu 2 ml, vhodné pro PCR, kónické dno, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
18 | Špičky 2 - 200 µl | 5 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl, délka 53 mm, žluté, kód žlutá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
19 | Vakuové těsnění | 2 | ks | Standardní náhradní těsnění z PTFE (s těsnícím kroužkem FKM), určené pro odparky Heidolph, zvláště vysoká chemická odolnost, dlouhodobě odolné vůči oděru, vysokohustotní. Vnější průměr 5 cm, průměr otvoru 2,5 cm. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
20 | Homogenizační kuličky | 1 | bal. | Homogenizační kuličky z oxidu zirkoničitého, stabilizované yttriem. Hustota je ≥6,0 kg/dm3.Velikost balení 1 kg. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
21 | Papírové utěrky | 8 | ks | Papírové uěrky s hrubší ražbou na straně jedné a jemnější na straně druhé, s vysokou kapacitou i rychlostí absorpce. Pevná za sucha i mokra. Velikost balení jsou 2 role 170 m (500 ks); rozměry útržku 23,5 x 34 cm. Kompatibilní s dávkovačem Tork W1/W2. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
22 | Rukavice | 8 | bal. | Rukavice nitrilové, nepudrované, tenké (tloušťka prstu 0,2 mm; tloušťka drapáku 0,16 mm), se zdrsněným povrchem prstů, velikost M. Velikost balení 100 ks. | 4 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.