Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK - Hlubokomrazící box** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **Hlubokomrazící box** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| Skříňový hlubokomrazící box  Chlazení na min. -80°C  Min. 2 samostatné police s odděleným otevíráním  Min. 2 vnitřní boxy včetně krabiček – na vialky i větší lahvičky (až 50 ml)  Vnitřní objem: 250 - 310 l  Vnější rozměry: jeden z rozměrů udávajících šířku nebo hloubku do 75 cm  Účinná tepelná izolace  Ergonomická klika dveří  Chlazení vzduchem  Zvukový alarm při překročení nastavené teploty  Display s aktuální/nastavenou teplotou  Připojení do sítě – 220/230 V, min. 3 m kabel, EU koncovka |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*