## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
| Část 01 | Byrety z borosilikátového skla
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
M-002 | 1 | Byreta s postranním kohoutem a skleněným kladívkem, objem 25 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 2 | Byreta s postranním kohoutem a skleněným kladívkem, objem 50 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 3 | Byreta s přímým kohoutem a PTFE kladívkem, objem 25 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 4 | Byreta s přímým kohoutem a PTFE kladívkem, objem 50 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 5 | Byreta s přímým kohoutem a PTFE kladívkem, objem 10 ml, dělení 0,05, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 6 | Byreta automatická dle Pelleta, provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem, objem 25 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
M-002 | 7 | Byreta automatická dle Pelleta, provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem, objem 50 ml, dělení 0,1, z borosilikátového skla | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 01 |  | 0
| Část 02 | Laboratorní materiál - sklo
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
M-003 | 1 | Kádinka nízká s výlevkou 50 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 2 | Kádinka nízká s výlevkou 100 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 3 | Kádinka vysoká s výlevkou 100 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 4 | Kádinka nízká s výlevkou 250 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 5 | Kádinka vysoká s výlevkou 250 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 6 | Kádinka nízká s výlevkou 400 ml | ks | 10 |  | 0
M-003 | 7 | Kádinka vysoká s výlevkou 400 ml | ks | 10 |  | 0
M-003 | 8 | Kádinka vysoká s výlevkou 2000 ml | ks | 10 |  | 0
M-003 | 9 | Lahev reagenční čirá, 100 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 10 | Láhev se šroubovacím PP uzávěrem, čirá, objem 150 ml, borosilikátové sklo | ks | 20 |  | 0
M-003 | 11 | Lahev reagenční čirá, 250 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 12 | Lahev reagenční čirá, 500 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 13 | Lahev reagenční čirá, 2000 ml | ks | 5 |  | 0
M-003 | 14 | Láhev se šroubovacím uzávěrem hnědá, uzávěr a vylévací kroužek z PP 100 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 15 | Láhev se šroubovacím uzávěrem hnědá, uzávěr a vylévací kroužek z PP 250 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 16 | Láhev se šroubovacím uzávěrem hnědá, uzávěr a vylévací kroužek z PP 500 ml | ks | 20 |  | 0
M-003 | 17 | Nálevka hladká 80 mm | ks | 10 |  | 0
M-003 | 18 | Nálevka hladká 100 mm | ks | 10 |  | 0
M-003 | 19 | Nálevka hladká 150 mm | ks | 10 |  | 0
M-003 | 20 | Násypka s krátkým šikmým koncem 100 mm | ks | 5 |  | 0
M-003 | 21 | Násypka s krátkým rovným koncem 50 mm | ks | 5 |  | 0
M-003 | 22 | Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá, 100 ml | ks | 15 |  | 0
M-003 | 23 | Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá, 250 ml | ks | 15 |  | 0
M-003 | 24 | Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 100 ml | ks | 15 |  | 0
M-003 | 25 | Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 250 ml | ks | 15 |  | 0
M-003 | 26 | Baňka kuželová Erlenmeyerova s NZ 2000 ml; 29/32, borosilikátové sklo | ks | 5 |  | 0
M-003 | 27 | Baňka na stanovení jodového čísla, 250 ml; se skleněnou zátkou, borosilikátové sklo | ks | 5 |  | 0
M-003 | 28 | Válec odměrný vysoký třídy A, 100 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 6 |  | 0
M-003 | 29 | Válec odměrný vysoký třídy A, 500 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 6 |  | 0
M-003 | 30 | Válec odměrný vysoký třídy A, 25 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 6 |  | 0
M-003 | 31 | Válec odměrný vysoký třídy A, 250 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 6 |  | 0
M-003 | 32 | Baňka odměrná s NZ 24/29 a skl. zátkou třídy A, cejchovaná - 1000 ml | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 02 |  | 0
| Část 03 | Laboratorní materiál ostatní
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
M-003 | 1 | Krabice na vatu, průměr 15 cm, výška 9 - 10 cm, autoklávovatelná | ks | 6 |  | 0
M-003 | 2 | Promývačka dle Drechslera 500 ml, se šroubovým uzávěrem GL45, autoklávovatelná | ks | 3 |  | 0
M-003 | 3 | Komůrka počítací skleněná dle Bürkera, se svorkami | ks | 5 |  | 0
Náhrada za M-037 M-038 M-039 | 4 | Laboratorní fotografická miska nárazuvzdorná odolávající kyselinám, louhům Rozměr: 55 cm x 45 cm +/-10%, výška 6-10 cm | ks | 10 |  | 0
M-005 | 5 | Barvící koš na 30 skel + skleněný kontejner pro koš na 30 skel • nerezový koš pro umístění a současné barvení až 30 ks histologických skel, • umístění skel v koši je vertikálně ve dvou paralelních řadách (15 skel jedna řada, 15 skel druhá řada), • držák koše pro pohodlné vzetí do ruky laboranta a pro snadnou manipulaci s košem z jednoho roztoku do druhého; • skleněný kontejner pro výše popsaný koš pro barvení 30 ks histologických skel | ks | 5 |  | 0
N016 | 6 | Barvící set pro manuální barvení preparátů (6 kusů kyvet), nerezový stojánek plastové kyvety zvýšená odolnost vůči UV možnost dokoupit samostatně náhradní barvící kyvety | set | 4 |  | 0
M-042 | 7 | Nádoba na infekční medicinální odpad Objem 2,5 litru -3,0 litru, jednorázové použití, po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a již nelze víko sejmout. Vhodné pro spalování ve spalovnách. | ks | 100 |  | 0
| 8 | Box pro ukládání preparátů s uzavíratelným víkem na klip, stohovatelný, odolný teplotě -40 až 120°C, odolnost pro časté přenášení, vnitřní min. rozměr krabice: šířka 48 cm, hloubka 30 cm, výška 26 cm; vnější max. rozměr krabice: šířka 60 cm, hloubka 40 cm, výška 28 cm, záruka proti opotřebení 10 let, barva - alespoň částečně průhledné | ks | 60 |  | 0
| 9 | Box pro ukládání preparátů s uzavíratelným víkem na klip, stohovatelný, odolný teplotě -40 až 120°C, odolnost pro časté přenášení, vnitřní min. rozměr krabice: šířka 31 cm, hloubka 23 cm, výška 16 cm; vnější max. rozměr krabice: šířka 40 cm, hloubka 30 cm, výška 18 cm, záruka proti opotřebení 10 let, barva - alespoň částečně průhledné | ks | 10 |  | 0
| 10 | Box pro ukládání preparátů s uzavíratelným víkem na klip, stohovatelný, odolný teplotě -40 až 120°C, odolnost pro časté přenášení, vnitřní min. rozměr krabice: šířka 50 cm, hloubka 30 cm, výška 16 cm; vnější max. rozměr krabice: šířka 60 cm, hloubka 40 cm, výška 18 cm, záruka proti opotřebení 10 let | ks | 10 |  | 0
| 11 | Plastové úložné boxy s víkem na klip pro ukládání preparátů, průhledné, odolné vůči vlhkosti, hermeticky uzavíratelné, stohovatelné, objem 100-110 l | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 03 |  | 0
| Část 04 | Laboratorní materiál špičky
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
M-004 | 1 | Pipetovací špičky s filtrem, PCR clean & sterile, 0,1 – 10 µL, velikost M (střední), 40 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 960 špičky (10 stojánky × 96 špičky). | balení = 960 špiček (10 stojánky × 96 špičky) | 3 |  | 0
M-004 | 2 | Pipetovací špičky s filtrem, PCR clean & sterile, 0,5 – 20 µL, velikost L (velká), 46 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 960 špičky (10 stojánky × 96 špičky). | balení = 960 špiček (10 stojánky × 96 špičky) | 3 |  | 0
M-004 | 3 | Pipetovací špičky s filtrem, PCR clean & sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 960 špičky (10 stojánky × 96 špičky). | balení = 960 špiček (10 stojánky × 96 špičky) | 2 |  | 0
M-004 | 4 | Pipetovací špičky s filtrem, PCR clean & sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 960 špičky (10 stojánky × 96 špičky). | balení = 960 špiček (10 stojánky × 96 špičky) | 2 |  | 0
M-004 | 5 | Pipetovací špičky bezfiltrové, 0,1 – 20 µL, 40 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 1 000 špičky (2 sáčky × 500 špičky) | balení = 1000 špiček | 4 |  | 0
M-004 | 6 | Pipetovací špičky bezfiltrové, 2 – 200 µL, 53 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 1 000 špičky (2 sáčky × 500 špičky) | balení = 1000 špiček | 2 |  | 0
M-004 | 7 | Pipetovací špičky bezfiltrové, 20 – 300 µL, 55 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 1 000 špičky (2 sáčky × 500 špičky) | balení = 1000 špiček | 1 |  | 0
M-004 | 8 | Pipetovací špičky bezfiltrové, 50 – 1 000 µL, 71 mm, kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus, 1 000 špičky (2 sáčky × 500 špičky) | balení = 1000 špiček | 4 |  | 0
M-004 | 9 | Pipetovací špičky 1000 µl, bez filtru, sáček (500 ks v balení ), kompatibilní s pipetami Eppendorf a Gilson | balení = 500 špiček | 8 |  | 0
M-004 | 10 | Pipetovací špičky 200 µl, bez filtru, sáček (1000 ks v balení), kompatibilní s pipetami Eppendorf a Gilson | balení = 1000 špiček | 3 |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 04 |  | 0
| Část 05 | Stojan/závěs pro pipety
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N010 | 1 | Karuselový stojan k bezpečnému uložení pipet ve svislé poloze. - autoklávovatelný - UV odolnost - zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám | ks | 3 |  | 0
N011 | 2 | Závěs pipet k uložení pipet ve svislé poloze - autoklávovatelný - UV odolnost - zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám | ks | 9 |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 05 |  | 0