Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis přístroje: Videookulograf/eye-tracker + pupilometr kompatibilní s MRI**  | **Obchodní název přístroje:** **DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ**  |
| **Požadované technické parametry přístroje:** | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| 1. Monokulární / binokulární záznam
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Záznam bez potřeby fixace hlavy
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Možnost přesného záznamu i s korekčními brýlemi nebo očními čočkami
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Záznam bez rušivých zvukových nebo světelných doprovodů
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Relativní přesnost bez fixace hlavy < 0.1° RMS
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Absolutní přesnost bez fixace hlavy < 0.5° RMS
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Vzdálenost mezi přístrojem a sledovanou osobou 50-70 cm
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. EEG synchronizace TTL / analog
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Vzorkovací frekvence; >= 1000 Hz
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. řídící počítač (součástí základní sestavy s technickými parametry umožňujícími všechny funkce VOG přístroje a zejména také využití záruk a upgradů, volně stojící v laboratoři)
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. propojovací kabely mezi řídícím počítačem a kamerou
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Grafické programové prostředí umožňující tvorbu úloh pro různé experimenty
 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |