# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje: Videookulograf/eye-tracker + pupilometr kompatibilní s MRI | Obchodní název přístroje: DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ |
| --- | --- |
| Požadované technické parametry přístroje: | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Monokulární / binokulární záznam | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Záznam bez potřeby fixace hlavy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Možnost přesného záznamu i s korekčními brýlemi nebo očními čočkami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Záznam bez rušivých zvukových nebo světelných doprovodů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Relativní přesnost bez fixace hlavy < 0.1° RMS | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Absolutní přesnost bez fixace hlavy < 0.5° RMS | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Vzdálenost mezi přístrojem a sledovanou osobou 50-70 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - EEG synchronizace TTL / analog | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Vzorkovací frekvence; >= 1000 Hz | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - řídící počítač (součástí základní sestavy s technickými parametry umožňujícími všechny funkce VOG přístroje a zejména také využití záruk a upgradů, volně stojící v laboratoři) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - propojovací kabely mezi řídícím počítačem a kamerou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| - Grafické programové prostředí umožňující tvorbu úloh pro různé experimenty | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |