Příloha č. 2a Technická specifikace_úprava 27.6.2022

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Ponorný chladič |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název poptávaného zboží

Ponorný chladič

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Ponorný (imerzní) chladič umožňující dosažení velmi nízkých teplot s minimálními požadavky na údržbu, chemicky odolný, bez opotřebitelných částí a s regulátorem teploty/výkonu. Minimální požadavky: Teplotní rozsah: −90 až +30 °C Teplotní stabilita: ±1 °C Zásuvka: evropský typ Síťové napětí: 230 V při frekvenci 50/60 Hz Součástí dodávky je teplotní čidlo i flexibilní ponorná sonda (rozměry minimálně: 64 x 1,5 cm).

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.